Reconstructia blocului de studii cu ateliere CTA Blocul A	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 01-01-2009
 Ремонт

Valoarea de deviz  703 515,43 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 04.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	40,2580	57,66	2 321,276	
 2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7536	57,66	43,453	
 3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,0106	57,66	1 903,391	
 4.	7422010060100	Timplar	h-om	1 904,8570	57,66	109 834,055	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,0810	57,66	9 518,570	
 6.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,7254	57,66	9 267,426	
		Total manopera				132 888,17	
			Materiale:
 1.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	54,2010	90,00	4 878,090	
 2.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	9,4200	800,00	7 536,000	
 3.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	185,1900	900,00	166 671,000	
 4.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,2200	1 000,00	45 220,000	
 5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	1 203,7350	0,50	601,868	
 6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,6100	60,00	1 356,600	
 7.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	22,3752	60,00	1 342,512	
 8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,9135	35,00	276,973	
 9.	2513736621482	Banda izolanta	m	297,9526	2,00	595,905	
 10.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	311,2639	2,00	622,528	
 11.	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	97,6908	2,00	195,382	
 12.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	297,9092	81,00	24 130,645	
 13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,8750	1,00	34,875	
 14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,2390	9,00	38,151	
 15.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,0724	20,00	41,448	
 16.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	71,6000	85,00	6 086,000	
 17.	2822115708000	Element de sustinere	buc	966,1920	1,00	966,192	
 18.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	692,4376	22,00	15 233,627	
 19.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	217,3932	18,00	3 913,078	
 20.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,0000	250,00	1 250,000	
 21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5750	15,00	23,625	
 22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	497,2800	0,30	149,184	
 23.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	36 232,2000	0,10	3 623,220	
 24.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	16 103,2000	0,10	1 610,320	
 25.	2875276305105	Conector	buc	3 574,9104	1,00	3 574,910	
 26.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,2200	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				289 972,13	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,4897	25,00	137,243	
 2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,3140	25,00	657,850	
 3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3250	25,00	58,125	
 4.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,0855	25,00	427,137	
		Total utilaje de construcţii				1 280,35	

	Total	 Lei			424 140,65	
	Cheltuieli de regie	22,5 %			29 899,84	
	Transportarea	10 %			28 997,21	
	Total	 			483 037,70	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			70 040,47	
	Total	 			553 078,17	
	Beneficiu	6 %			33 184,69	
	Total	 			586 262,86	
	TVA	20 %			117 252,57	
	Total	 			703 515,43	
	Total deviz:				703 515,43	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)