CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Achiziționarea tijelor de rezervă pentru turbogeneratoare

  - La CET Sursa-1 pentru producerea energiei electrice sunt instalate 3 turbogeneratoare TG-1, TG-2 și TG-3, de tipul ТВФ-120-2. Pentru a asigura cu piese de rezervă exploatarea turbogeneratoarelor este necesară completarea stocului cu 4 tije de rezervă.

  - Locul, adresa livrării bunurilor:

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A.,

CET, Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31600000-2 | PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 51 |  |  |  |  |
|  |  | Achiziționarea tijelor de rezervă pentru turbogeneratoare | Buc. | 4 |  | 1 000 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 000 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

2.1 Specificații tehnice :

| Turbogeneratoare |  |
| --- | --- |
| Tipul | ТВФ-120-2У3 |
| Puterea nominală aparentă, MVA | 125 |
| Puterea nominală activă, MW | 120 |
| Curentul nominal al statorului, А | 6875 |
| Curentul nominal al rotorului, А | 1715 |
| Tensiunea nominală, V | 10500 |
| Frecvenţa, Hz | 50 |
| Turaţiile, rot./min | 3000 |
| Schema de conexiune | Stea dublă |
| Uzina producătoare/ anul producerii | ”Электросила”/ 1976-1980 |
| Răcirea: Rotorului Statorului | Directă cu Hidrogen |
|  | Indirectă cu hidrogen |
| Tijele trebuie să corespundă parametrilor indicați în desenele tehnice 5БС 540.902-2 (2 buc.) și 5БС 540.902-4 (2 buc.) elaborate de către uzina producătoare, în anii 1976-1980. |  |

2.2 CONDIȚII DE PRIMIRE - PREDARE A BUNULUI

2.2.1 Devieri de la specificațiile tehnice indicate în tabelul de mai sus, nu se admit, deoarece tijele sunt parte a înfășurărilor statorului aflat în funcțiune, care la necesitate vor fi înlocuite.

2.2.2 La recepția tijelor, ofertantul va prezenta obligatoriu certificatul de calitate /conformitate a produsului livrat cu standarde și reglementări tehnice sau documente tehnico-normative  prezentate de uzina producătoare, conform cerințelor  în vigoare RM.

2.2.3 La recepția tijelor, ofertantul va prezenta obligatoriu pașaportul produsului și desenul tehnic de la uzina producătoare.

2.2.4 Calitatea bunurilor ofertate trebuie să fie  în  conformitate cu cerințele caietului de sarcini, documentelor tehnice solicitate în pct. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.6,  emise de uzina producătoare, alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

2.2.5 La recepția tijelor, vor  fi  prezentate procese verbale ale încercărilor electrice efectuate la uzina producătoare.

2.3.6 Tijele ce urmează a fi recepționate trebuie să dețină indicații metodice de la uzina producătoare privind  efectuarea încercărilor electrice și prezentate  obligatoriu la livrarea acestora  la Depozitul  Central  „TERMOELECTRICA” S. A.

2.2.7 Transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la Depozitul  Central  „TERMOELECTRICA” S.A., vor fi  asigurate de către operatorul economic ofertant.

2.2.8 Tijele trebuie transportate de la uzina producătoare și livrate la Depozitul  Central  „TERMOELECTRICA” S.A., ambalate în cutii de lemn conform cerințelor și condițiilor tehnice, normelor de securitate și standardelor de transportare a utilajului.

2.2.9 Defecțiunile,  care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea unor produse  noi  de către Furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de operatorul economic  Furnizor. Asigurarea asistării tehnice  (înlocuirea produselor) în perioada de garanție a produselor va fi suportat de operatorul economic  Furnizor.

2.2.10 Operatorul economic ofertant v-a prezenta împreună cu oferta, instrucțiunile tehnice de montaj și păstrare a bunurilor.

2.2.11 Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor

neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) pe durata garanției. În certificatul de

garanție trebuie să fie specificat elementele de identificare ale produsului: durata de  exploatare,

modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a

acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

2.2.12 Transmiterea bunului la depozit se va efectua în baza facturii fiscale. Dacă bunul nu trece controlul de calitate (prin analiza  parametrilor tenhici/parametrilor indicați în desenele tehnice  5БС 540.902-2 și 5БС 540.902-4 , alte documente  elaborate și prezentate de către uzina producătoare, diverse testări parametri tehnici (după caz)) pentru fiecare produs/partidă livrată, executat de specialiștii calificați „TERMOELECTRICA” S. A., ceia ce se confirmă prin Proces verbal executat  de specialiști, (sau după  caz) a Actului de primire - predare a bunurilor după cantitate și calitate  a comisiei de recepție, atunci bunul se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, fără a fi achitate.  Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează Actul de predare-primire al comisiei de recepție și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției a bunului.

3. REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea și reglementarea achiziției:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | RS-21 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 3.1.2 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.3 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |

4. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI.

4.1  Costul achiziției va fi exprimat în lei fără  TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

4.2  Costul achiziției va include toate cheltuielile aferente (livrare, transportare) suportate de către Vânzător .

5.  MOSTRE

Nu se aplică.

6. ECHIPAMENTE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU INSTALAREA BUNULUI.

Montarea tijelor se va efectua doar în caz de necesitate, bunul va fi păstrat la depozit până când va fi necesară utilizarea lui.

7. ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR.

Oferta va include 2 tije executate conform desenului tehnic 5БС.540.902-2  și 2 tije executate conform desenului tehnic 5БС.540.902-4 .

8. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrată;

- Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată);

- Certificat de garanție-minim 24 luni pentru bunurile livrate, din data recepției;

- Certificate de atribuire a contului bancar;

- Rapoarte de măsurări și încercări în conformitate cu prevederile standardelor și DNT în vigoare;

- Certificat de calitate/ conformitate sau documente tehnici-normative prezentate de uzina producătoare în conformitate  cu standardele în vigoare în Republica Moldova (după caz).

- Certificat de origine a produsului livrat sau alt document ce confirmă  țara de origine a acestuia (după caz).

- Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție.