| Reparatia capitala a retelelor de alimentare cu apa din cadrul Taberei Militare nr.123 mun.Chisinau. N17/22-AE.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. Sistemul de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare cu pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 3,360 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=16.0cm) |  |  | m3 |  | 141,440 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 226,304 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,702 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 109,616 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 109,616 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. |  |  | 100 m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 3,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 275,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 17,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,551 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,609 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 251,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 80,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Bordure la trotuare) |  |  | 100 m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 10,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare cu pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Intrarile in curti si trotuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. |  |  | 100 m3 |  | 1,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,611 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 18,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=10cm |  |  | m3 |  | 88,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,560 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 97,240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 37,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm |  |  | m3 |  | 88,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 87,516 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 101,660 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,435 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,045 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,870 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,870 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,145 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,290 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,348 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10) |  |  | m3 |  | 3,360 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,936 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,184 |  |  |
|  | 2663102108 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,478 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,339 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 |  |  | m |  | 251,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,650 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 110,440 |  |  |
|  | 266310210011 |  | Beton clasa B7.5 |  |  | m3 |  | 11,295 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 732,920 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,008 |  |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 |  |  | m |  | 252,255 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,506 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Dale de beton grosimea de 8.0cm tip Caramida, culoare gri) |  |  | m2 |  | 800,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 464,160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 280,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 10 560,000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Dale de beton grosimea de 8.0cm tip Caramida, culoare gri. |  |  | m2 |  | 812,000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 30,400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Dale de beton grosimea de 4.0cm tip Caramida, culoare gri) |  |  | m2 |  | 84,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 48,737 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,327 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 134,400 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 108,800 |  |  |
|  | 2661112800657 |  | Dale de beton grosimea de 4.0cm tip Caramida, culoare gri. |  |  | m2 |  | 85,260 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,192 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CI04A |  | Placaj din placute de gresie ceramica, (Montare gresie in scari exterioare) |  |  | m2 |  | 11,300 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 30,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,390 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,316 |  |  |
|  | 2670112202150 |  | Placi de gresie ceramica |  |  | m2 |  | 11,752 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 113,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 2,260 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 11,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,282 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarile in curti si trotuare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant subteran PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 40231014 |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,760 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,566 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,880 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 126,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 303,660 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 30,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,440 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 75,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,971 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,158 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 5,850 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 6,377 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,597 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 55,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 110mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 54,390 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat |  |  | m |  | 383,061 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 11,100 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 4,255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 90mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 58,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,526 |  |  |
|  | 2521216701204 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat |  |  | m |  | 60,047 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,740 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,667 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 90mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,439 |  |  |
|  | 2521216701204 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat |  |  | m |  | 38,306 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,110 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 32,550 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 69,750 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 23,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,907 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TfA01C2 |  | Conducta , montata in canal de termoficare, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 110mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 78,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 34,000 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat |  |  | m |  | 170,680 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 3,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,680 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  | kg |  | 3,740 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  | m3 |  | 5,100 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,040 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 23,800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  | h-ut |  | 3,060 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel pentru suport conducte |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Colier din otel pentru suport conducte |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,416 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,609 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=500mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,926 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,900 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm |  |  | m |  | 4,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,904 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,540 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,124 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,900 |  |  |
|  | 2875274110172 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 2875274110173 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 287411730038 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 287411730039 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d80mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 287527411604 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d100mm L1=180 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2874117300208 |  | Compensator de montaj PN10 d100mm L1=180 |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,120 |  |  |
|  | 25231567357 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 14,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 25231567358 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d110mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,120 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat 110mm |  |  | buc |  | 14,420 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 14,564 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 115,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 287527442921366 |  | Flansa libera din otel zincat 90mm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,202 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa oarba din otel zincat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752744001 |  | Flansa oarba din otel zincat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 90* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 252315671388 |  | Cot 90* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 60* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315671389 |  | Cot 60* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 45* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315671390 |  | Cot 45* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 11* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315671391 |  | Cot 11* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine f.11) |  |  | m3 |  | 0,645 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 266310210035 |  | Beton В20 |  |  | m3 |  | 0,671 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,387 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.25m3) |  |  | m3 |  | 11,080 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 106,811 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,760 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 2,991 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,350 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 460,644 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 44,985 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 28,340 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 328,726 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,237 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,938 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,651 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9(0.40 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331531 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.40 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0265 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6а(0,265 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331528 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0.39 m3) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6а(0,265 m3) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 266112643315455 |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,05m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 164,400 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 164,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Scara |  |  | kg |  | 214,000 |  |  |
|  | 2775276309890 |  | Scara |  |  | kg |  | 214,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  |  | kg |  | 64,510 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,257 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,645 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,645 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 64,510 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,323 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,516 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,443 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,853 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,455 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,728 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,244 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742045 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 28752742050 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,385 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 70,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,843 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 56,512 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,766 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 3,933 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,696 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,459 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 3,106 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,303 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.1. Drumul din asfalt (L=94m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 188,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 54,520 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,658 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,520 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 55,272 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 6,580 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,528 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,541 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 6,580 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,922 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,238 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,658 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,764 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 la costul pietris) |  |  | m3 |  | 16,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,285 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,917 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,645 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 65,800 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,948 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 9,278 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,053 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 65,800 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,896 |  |  |
|  | 111100010001302 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald mica |  |  | t |  | 6,185 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,724 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=94m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. Drumul din beton de ciment (L=44m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 88,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,520 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,308 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,520 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 25,872 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 5,540 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,634 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,313 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,277 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,607 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,607 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,831 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,259 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 la costul pietris) |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,623 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 8,855 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,770 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 5,540 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,531 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,601 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 046,340 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,398 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 4,057 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,511 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,385 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,216 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DI07A K=2 |  | Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (Strat bituminos-40mm) |  |  | m2 |  | 30,800 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,696 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,848 |  |  |
|  | 2664102100013 |  | Mortar asfaltic |  |  | t |  | 2,587 |  |  |
|  | 23203226000001 |  | Bitum taiat (cut-back) |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din beton de ciment (L=44m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,317 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 23,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,459 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Sistemul de alimentare cu apa. (Nodul apometric)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d25mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1023748204 |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d25mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, d50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,900 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,707 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, 25 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110172 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,790 |  |  |
|  | 2875274110221 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 8/80mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 11,110 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110177 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 287411730038 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d100mm |  |  | buc |  | 6,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,450 |  |  |
|  | 287411730039 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d80mm |  |  | buc |  | 19,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 287411730041 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d100mm L1=180 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 2874117300208 |  | Compensator de montaj PN10 d100mm L1=180 |  |  | buc |  | 6,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411606 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,680 |  |  |
|  | 287527411641 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d50/25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411642 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d50/25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730045 |  | Clapeta de retinere cu disc d100mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d50mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,850 |  |  |
|  | 287411730046 |  | Clapeta de retinere cu disc d50mm |  |  | buc |  | 7,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru ''Y'' de retinere impuritat d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730048 |  | Filtru ''Y'' de retinere impuritat d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru ''Y'' de retinere impuritat d25mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,850 |  |  |
|  | 287411730049 |  | Filtru ''Y'' de retinere impuritat d25mm |  |  | buc |  | 7,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сot 90* cu flanse fonta ductila d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411656 |  | Сot 90* cu flanse fonta ductila d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сot 90* cu flanse fonta ductila d80mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,360 |  |  |
|  | 287527411657 |  | Сot 90* cu flanse fonta ductila d80mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сot 90* cu flanse fonta ductila d50mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,570 |  |  |
|  | 28752741166 |  | Сot 90* cu flanse fonta ductila d50mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 13,130 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta fonta cu flansa ductila L=700mm d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411675 |  | Сonducta fontal cu flansa ductila L=700mm d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta fontal cu flansa ductila L=700mm d80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 287527411676 |  | Сonducta fontal cu flansa ductila L=700mm d80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta otel cu flansa sudabila pina la contor d50 3DN L=150mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411658 |  | Сonducta otel cu flansa sudabila pina la contor d50 3DN L=150mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta otel cu flansa sudabila pina la contor d25 3DN L75mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 287527411660 |  | Сonducta otel cu flansa sudabila pina la contor d25 3DN L75mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta otel cu flansa sudabila dupa contor d50 2DN L100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411662 |  | Сonducta otel cu flansa sudabila dupa contor d50 2DN L100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta otel cu flansa sudabila dupa contor d25 2DN L50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 287527411663 |  | Сonducta otel cu flansa sudabila dupa contor d25 2DN L50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa din otel sudabila d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752744009 |  | Flansa din otel sudabila d100mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa din otel sudabila d80mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,020 |  |  |
|  | 28752744010 |  | Flansa din otel sudabila d80mm |  |  | buc |  | 18,900 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 7,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa din otel sudabila d50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752744011 |  | Flansa din otel sudabila d50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2521216701108 |  | Teava din otel d108x3.5mm |  |  | m |  | 1,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,500 |  |  |
|  | 2521216701109 |  | Teava din otel d89x4.0mm |  |  | m |  | 37,117 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,308 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,350 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 4,778 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,573 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 5,145 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm |  |  | m |  | 39,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,500 |  |  |
|  | 2521216701121 |  | Teava din otel d57x3.0mm |  |  | m |  | 41,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,686 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,190 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 5,324 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,867 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 5,733 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,340 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,500 |  |  |
|  | 2521216701122 |  | Teava din otel d50mm |  |  | m |  | 37,117 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,308 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,350 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 4,778 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,573 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 5,145 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d40 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2521216701123 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 19,089 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,701 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,780 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 2,457 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 9,300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 6,060 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,560 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil 90* PE100 d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 252315671924 |  | Cot el.sudabil 90* PE100 d110mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 25231567357 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 25231567358 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 25231567359 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d110mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat d110mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,121 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 24,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d110mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat d110mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,242 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 49,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 28752744292137 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,242 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 49,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 28752744292138 |  | Flansa libera din otel zincat d50mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,081 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 16,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,852 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 110mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,294 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat |  |  | m |  | 2,071 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |