Centrala electrica fotovoltaica cu Pi - 40 kW in satul Septelici raionul Soroca

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta БЗУМ DDE (100A)) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-522-15 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,54 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,105 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,56 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie general (PD-3) ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220)) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-522-15 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,54 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,105 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,56 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P) |  | set | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Set bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  | 1 km | 0,352 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,2848 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut | 1,1405 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 0,8307 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,616 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Conductor SIP 3x50 + 1x54.6 mm2 |  | m | 352,00 |  |  |
|  | 1118-22550 |  | Conductor SIP 3x50 + 1x54.6 mm2 |  | m | 352,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Suport AL CA-1500 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 11110-1500 |  | Suport AL CA-1500 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Clema de ancora PA - 1500 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1119-15011 |  | Clema de ancora PA - 1500 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Suport AL ES-1500 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 11111-15220 |  | Suport AL ES-1500 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Banda de INOX F2007 |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 11113-2007 |  | Banda de INOX F2007 |  | m | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Clame A200 |  | buc | 25,00 |  |  |
|  | 11114-200 |  | Clame A200 |  | buc | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 11111-3426664 |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Clema PS-1-1 |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 11117-11 |  | Clema PS-1-1 |  | buc | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 11115-435150 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,19 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,356 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,57 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,57 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0741 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Cablu АВВГнг-LS 4x35 mm2 |  | m | 3,00 |  |  |
|  | 000203-7435 |  | Cablu АВВГнг-LS 4x35 mm2 |  | m | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Cablu АВВГнг-LS 4x16 mm2 |  | m | 16,00 |  |  |
|  | 000203-741616 |  | Cablu АВВГнг-LS 4x16 mm2 |  | m | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Papuc de cablu) |  | 100 buc | 0,33 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,51 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0627 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0363 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Papuc de cablu TA50(KBT) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 000933-3 |  | Papuc de cablu TA50(KBT) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Papuc de cablu TA35(KBT) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 000933-424 |  | Papuc de cablu TA35(KBT) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Papuc de cablu TA16(KBT) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 000933-5155 |  | Papuc de cablu TA16(KBT) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,764 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4104 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,024 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,5472 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1296 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0654 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Jgheab metalic 100x100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 000901-1110 |  | Jgheab metalic 100x100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Capac jgheab metalic 100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 000901-103 |  | Capac jgheab metalic 100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,858 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,506 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,6216 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0308 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=32mm |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 000220-1 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=32mm |  | m | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-165-2 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 95 mm2 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,30 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Manson terminal 4КВНТп 25/50 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 000203-15 |  | Manson terminal 4КВНТп 70/120 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,632 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,624 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Vergea din otel D20 mm |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 000404-201 |  | Vergea din otel D20 mm |  | m | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 0,165 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,135 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,099 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5165 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0231 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Vergea din otel D12 mm |  | m | 16,50 |  |  |
|  | 000404-310 |  | Vergea din otel D12 mm |  | m | 16,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  | 100 m | 0,18 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,618 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,162 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,36 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,6048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Vergea din otel D6 mm |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 000404-306 |  | Vergea din otel D6 mm |  | m | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transaport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benefiuciu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Panou de evidenta БЗУМ DDE-3 100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-1233 |  | Panou de evidenta БЗУМ DDE-3 100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-3331 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 0009002-53310 |  | Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A |  | buc | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Contor electronic trifazat Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-42141 |  | Contor electronic trifazat Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Modul GSM cu interfata RS485 TRB145 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-48234 |  | Modul GSM cu interfata RS485 TRB145 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Panou de distributie general (PD-2) ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000904-1542 |  | Panou de distributie general (PD-2) ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-3331 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Intreruptor automat ВА47-29 C16/3P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-53555 |  | Intreruptor automat ВА47-29 C16/3P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Intreruptor automat ВА47-29 B10/1P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0009002-53531 |  | Intreruptor automat ВА47-29 B10/1P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000907-4 |  | Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Set bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000907-402 |  | Set bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Centrala fotovoltaica cu Pi - 40 kW |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 53 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 19,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,4135 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 2,322 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 19,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,9985 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 19,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,8345 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,935 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 56 | CA04A |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 3,45 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 17,0775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5525 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,1967 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,966 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Beton cl. C16/20 (XC4, XF4, XD3) |  | m3 | 3,795 |  |  |
|  | 000920-1 |  | Beton cl. C16/20 (XC4, XF4, XD3) |  | m3 | 3,795 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | 33-01-007-1 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi |  | buc | 33,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,15 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut | 18,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 59 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 1,708 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 59,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Structura metalica galvanizata 42 ФЕМ 1722x1134x30 |  | set | 1,00 |  |  |
|  | 000303-1108 |  | Structura metalica galvanizata 42 ФЕМ 1722x1134x30 |  | set | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 61 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamоnt оn spatii оntinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de оmprumut, la оndepartarea stratului vegetal de 10-30cm grosime оn pamоnt cu umiditate naturala, aruncarea оn depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 62 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat, montati la 2m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (imprejmuire din panou de gard ECO zincat H=2m, stilpi metalici din teava patrata 60*60*2. H=2.70) |  | m | 50,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,50 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 46,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,00 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 2,5688 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  | m2 | 97,6125 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 24,66 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  | kg | 321,0938 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 63 | CK14A |  | Portite metalice cu rame din profiluridin otel profilat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stоlpi din metal (poarta din teava profilata cu inaliimea H-2m latimea de 1m 1buc, stоlpi din teava patrata 60*60mm*2 L=2.7m 2buc |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,80 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,50 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transaport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benefiuciu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-145-3 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg |  | 100 m | 0,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,302 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,2884 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,2884 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 000203-7411 |  | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 |  | m | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Papuc de cablu) |  | 100 buc | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,35 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0095 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0055 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Papuc de cablu TA35(KBT) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Afore BNT040KTL) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,86 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 69 | 11-04-008-04 |  | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 (Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 108BF-TOPCO 430W) |  | buc | 116,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 358,44 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 3,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-419-1 |  | Sistem de fixare pentru module fotovoltaice |  | 100 m | 1,74 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 104,226 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Profil montaj C 41x41 |  | m | 174,00 |  |  |
|  | 000432-4142 |  | Profil montaj C 41x41 |  | m | 174,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Conectori profil 41 mm |  | buc | 60,00 |  |  |
|  | 000432-4145 |  | Conectori profil 41 mm |  | buc | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Clema de fixare mid-35 (set) |  | buc | 134,00 |  |  |
|  | 000101-1 |  | Clema de fixare mid-35 (set) |  | buc | 134,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Clema de fixare end-35 (set) |  | buc | 28,00 |  |  |
|  | 000101-2 |  | Clema de fixare end-35 (set) |  | buc | 28,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Ancora M10 x 200mm (set) |  | buc | 198,00 |  |  |
|  | 000145-12 |  | Ancora M10 x 200mm (set) |  | buc | 198,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 5,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 70,06 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 16,95 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 16,95 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,2035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Cablu PV 1x6 F mm2 |  | m | 520,00 |  |  |
|  | 000741-166 |  | Cablu PV 1x6 F mm2 |  | m | 520,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Cablu PV 3 1x6 mm2 (galben-verde) |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 000741-11022 |  | Cablu PV 3 1x6 mm2 (galben-verde) |  | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Cablu din otel D=6 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 000203-23552 |  | Cablu din otel D=6 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 11111-3426664 |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,175 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,2025 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Teava PE D. 32*2.0 |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 000741-125432 |  | Teava PE D. 32*2.0 |  | m | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 41,64 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,26 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 21,48 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 5,328 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,264 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=21mm |  | m | 120,00 |  |  |
|  | 000220-11121 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=21mm |  | m | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,764 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4104 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,024 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,5472 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1296 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0654 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Jgheab metalic 100x100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 000901-1110 |  | Jgheab metalic 100x100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Capac jgheab metalic 100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 000901-103 |  | Capac jgheab metalic 100x3000 |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm) |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 89 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: conectori MC4 (set M+F) C4B |  | 100 buc | 0,38 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Conectori MC4 (set M+F) C4B |  | buc | 38,00 |  |  |
|  | 000400-3 |  | Conectori MC4 (set M+F) |  | buc | 38,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transaport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benefiuciu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Invertor trifazat On-Grid Afore BNT040KTL sau echivalent |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000305-11340 |  | Invertor trifazat On-Grid Afore BNT040KTL sau echivalent |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 108BF-TOPCO 430W (25 ani garantie producator 30 ani durata de viata) |  | buc | 116,00 |  |  |
|  | 000124-9430 |  | Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 108BF-TOPCO 430W (25 ani garantie producator 30 ani durata de viata) |  | buc | 116,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm |  | set | 12,00 |  |  |
|  | 000531-1038 |  | Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm |  | set | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Siguranta fuzibila, In=20A, 1000VDC SRF-30 PV 20A |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 000531-5478 |  | Siguranta fuzibila, In=20A, 1000VDC SRF-30 PV 20A |  | buc | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centrala fotovoltaica cu Pi - 40 kW |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |