Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Incalzire |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | 2. Ventilare |  |  |  |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 3,7800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 27104036430003 | Воздуховод Д 200мм | buc |  |  |  |
| 3 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 200 mm Зонт | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |  |  |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 280010012 | Зонт вентиляционный Ду 200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 4 | VA13A | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm Отвод 90* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,8500 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2580010 | Отвод 90* Ду 200 | buc |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка круглая Ду 200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12546315 | Решетка круглая Ду 200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 250x300 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12546317 | Решетка 250х300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 8 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P , avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 26821626113051 | плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 9 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 26821626113052 | Стеклопластик рулонный | m2 | 1,0300 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.