## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori ( 006510 ) cu streptavidina | AFP, cu calibratori ( 006510 ) cu streptavidina |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 2 | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) |  |  |  | Cerinţe generale* de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 3 | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 4 | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 5 | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) |  |  |  | Cerinţe generale* , de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 6 | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 7 | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 8 | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Anti CMV IgM ( 006518 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 9 | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 10 | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 11 | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 12 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) |  |  |  | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 13 | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Anti HAV IgM ( 006525 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, in afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 14 | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Anti HCV IgM ( 006526 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 15 | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Anti HCV sumar ( 006527 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 16 | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Anti HDV IgM ( 006529 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 17 | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Anti HDV sumar ( 006530 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 19 | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) |  |  |  | 1. Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 20 | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 21 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) |  |  |  | Cerinţe generale*de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 22 | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 23 | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 24 | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 25 | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 26 | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 27 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 28 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 29 | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 30 | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 31 | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 32 | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 33 | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile.. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 34 | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 35 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 36 | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 37 | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 38 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 39 | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) |  |  |  | Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent
33100000-1 | 40 | ASLO – LATEX ( 006553 ) | ASLO – LATEX ( 006553 ) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33100000-1 | 41 | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 42 | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 43 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 44 | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 45 | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 46 | CA-242 ( 006559 ) | CA-242 ( 006559 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 47 | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 48 | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 49 | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) |  |  |  | Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific
33100000-1 | 50 | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) |  |  |  | Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific
33100000-1 | 51 | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 52 | CPR - LATEX ( 006564 ) | CPR - LATEX ( 006564 ) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33100000-1 | 53 | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 54 | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) |  |  |  | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml
33100000-1 | 55 | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 56 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 57 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) |  |  |  | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 58 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) |  |  |  | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori
33100000-1 | 59 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) |  |  |  | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori
33100000-1 | 60 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) |  |  |  | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori
33100000-1 | 61 | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | DHEA-S ELISA ( 006567 ) |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33100000-1 | 62 | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 63 | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Feritina cu calibratori ( 006569 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 64 | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | HbeAg/ Ab ( 006570 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 65 | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 66 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 67 | HCG ELISA ( 006572 ) | HCG ELISA ( 006572 ) |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 68 | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 69 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 70 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 71 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 72 | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) |  |  |  | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33100000-1 | 73 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 74 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 75 | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 76 | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 77 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) |  |  |  | Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 78 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) |  |  |  | Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 79 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) |  |  |  | Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml
33100000-1 | 80 | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 81 | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 82 | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 83 | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 84 | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 85 | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 86 | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 87 | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 88 | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.
33100000-1 | 89 | RF - LATEX ( 006594 ) | RF - LATEX ( 006594 ) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33100000-1 | 90 | RPR-latex test ( 006595 ) | RPR-latex test ( 006595 ) |  |  |  | Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,
33100000-1 | 91 | SLE - LATEX ( 006596 ) | SLE - LATEX ( 006596 ) |  |  |  | Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P
33100000-1 | 92 | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | T 3 cu calibratori ( 006598 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 93 | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | T 4 cu calibratori ( 006599 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 94 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 95 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 96 | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Taenia Solium IgG ( 006600 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 97 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 98 | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 99 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 100 | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 101 | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test Anti - SS – B ( 006496 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 102 | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test Anti CCP ( 006497 ) |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 103 | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 104 | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test Anti -SS –A ( 006498 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.
33100000-1 | 105 | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 106 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 107 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 108 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 109 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 110 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 111 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) |  |  |  | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 112 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) |  |  |  | Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33100000-1 | 113 | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 114 | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 115 | TSH cu calibratori ( 006606 ) | TSH cu calibratori ( 006606 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile ,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 116 | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 117 | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 118 | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Setul să conțină diluent, nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml
33100000-1 | 119 | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 120 | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide
33100000-1 | 121 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) |  |  |  | Metoda cantitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori
33100000-1 | 122 | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 123 | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) |  |  |  | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica.
33100000-1 | 124 | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) |  |  |  | PAPP-A, ELISA 96 teste. Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 125 | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | PCT ,test-caseta ( 007966 ) |  |  |  | PCT ,test-caseta. Metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%
33100000-1 | 126 | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) |  |  |  | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica
33100000-1 | 127 | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) |  |  |  | Test Rapid cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru determinarea Helicobacter Hpylori cu o sensibilitate și specificitate de peste 99,8%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33100000-1 | 128 | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) |  |  |  | Test rapide influenza (Gripa A+ B), metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%
33100000-1 | 129 | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 130 | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) |  |  |  | Transglutaminaza Ig A Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară controlul ”+” și ” - ”.
33100000-1 | 131 | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) |  |  |  | Transglutaminaza IgG Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară controlul ”+” și ” - ”
33100000-1 | 132 | Troponină Elisa ( 008282 ) | Troponină Elisa ( 008282 ) |  |  |  | Troponina, cTnI ELISA, Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include calibratori. Setul include până la 96 teste
33100000-1 | 133 | Complexe imune circulante ( 008283 ) | Complexe imune circulante ( 008283 ) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 134 | Anti SM ( 008284 ) | Anti SM ( 008284 ) |  |  |  | Anti SM. Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 135 | Anti MCV ( 008285 ) | Anti MCV ( 008285 ) |  |  |  | Anti MCV Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 136 | Anti LC1 (citosol hepatic) ( 008286 ) | Anti LC1 (citosol hepatic) ( 008286 ) |  |  |  | Anti LC1 (citosol hepatic). Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 137 | Anti SLA ( 008287 ) | Anti SLA ( 008287 ) |  |  |  | Anti SLA. Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 138 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008479 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008479 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 139 | Cortizol cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008485 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008485 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 140 | DHEA-S ELISA, și streptavidină ( 008486 ) | DHEA-S ELISA, și streptavidină ( 008486 ) |  |  |  | Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33100000-1 | 141 | Estradiol, cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008487 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008487 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 142 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008489 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008489 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 143 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008490 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008490 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 144 | Progesteron, cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008491 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008491 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 145 | Prolactina cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008492 ) | Prolactina cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008492 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 146 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA, și streptavidină ( 008493 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA, și streptavidină ( 008493 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 147 | Testosterone cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008494 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008494 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 148 | TSH cu calibratori, și streptavidină ( 008496 ) | TSH cu calibratori, și streptavidină ( 008496 ) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori ( 006510 ) cu streptavidina | AFP, cu calibratori ( 006510 ) cu streptavidina | Test | 3552 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33211.2
33100000-1 | 2 | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17433.6
33100000-1 | 3 | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Test | 1632 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38352
33100000-1 | 4 | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Test | 2208 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43718.4
33100000-1 | 5 | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Test | 2208 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39744
33100000-1 | 6 | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9504
33100000-1 | 7 | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Test | 4512 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37900.8
33100000-1 | 8 | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Test | 4512 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46924.8
33100000-1 | 9 | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Test | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20413.44
33100000-1 | 10 | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Test | 2400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46080
33100000-1 | 11 | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Test | 2976 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42348.48
33100000-1 | 12 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Test | 16224 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 144393.6
33100000-1 | 13 | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Test | 384 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5825.28
33100000-1 | 14 | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Test | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21657.6
33100000-1 | 15 | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Test | 48384 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 282562.56
33100000-1 | 16 | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16128
33100000-1 | 17 | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Test | 23424 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 538752
33100000-1 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Test | 3552 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50616
33100000-1 | 19 | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Test | 5952 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92256
33100000-1 | 20 | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12441.6
33100000-1 | 21 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Test | 4416 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38419.2
33100000-1 | 22 | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Test | 4512 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48729.6
33100000-1 | 23 | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Test | 1536 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13363.2
33100000-1 | 24 | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Test | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12441.6
33100000-1 | 25 | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Test | 1536 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13363.2
33100000-1 | 26 | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Test | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12441.6
33100000-1 | 27 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Test | 960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29644.8
33100000-1 | 28 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12868.8
33100000-1 | 29 | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Test | 96 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1656
33100000-1 | 30 | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Test | 4992 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42931.2
33100000-1 | 31 | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Test | 4224 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43507.2
33100000-1 | 32 | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Test | 2016 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38304
33100000-1 | 33 | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Test | 4128 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74304
33100000-1 | 34 | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24806.4
33100000-1 | 35 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | Test | 1632 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31008
33100000-1 | 36 | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | Test | 26016 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 176908.8
33100000-1 | 37 | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | Test | 23136 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 285729.6
33100000-1 | 38 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Test | 4896 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77797.44
33100000-1 | 39 | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Test | 960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10483.2
33100000-1 | 40 | ASLO – LATEX ( 006553 ) | ASLO – LATEX ( 006553 ) | teste | 52000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61360
33100000-1 | 41 | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | Test | 7200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97200
33100000-1 | 42 | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9912
33100000-1 | 43 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13632
33100000-1 | 44 | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11256
33100000-1 | 45 | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | Test | 2880 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74505.6
33100000-1 | 46 | CA-242 ( 006559 ) | CA-242 ( 006559 ) | Test | 1920 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78950.4
33100000-1 | 47 | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Test | 2496 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75404.16
33100000-1 | 48 | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | Test | 960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9984
33100000-1 | 49 | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | ml | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14700
33100000-1 | 50 | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | ml | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14700
33100000-1 | 51 | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Test | 1152 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12487.68
33100000-1 | 52 | CPR - LATEX ( 006564 ) | CPR - LATEX ( 006564 ) | teste | 108700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140223
33100000-1 | 53 | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Test | 1056 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25344
33100000-1 | 54 | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | ml | 46 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47169.32
33100000-1 | 55 | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Test | 1344 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20832
33100000-1 | 56 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Test | 15936 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 174499.2
33100000-1 | 57 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Test | 16800 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160440
33100000-1 | 58 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22272
33100000-1 | 59 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14784
33100000-1 | 60 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Test | 864 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24192
33100000-1 | 61 | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4968
33100000-1 | 62 | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Test | 1728 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24865.92
33100000-1 | 63 | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5760
33100000-1 | 64 | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | Test | 5856 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89596.8
33100000-1 | 65 | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | Test | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6300
33100000-1 | 66 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | Test | 50784 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319939.2
33100000-1 | 67 | HCG ELISA ( 006572 ) | HCG ELISA ( 006572 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6192
33100000-1 | 68 | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Test | 74150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 306981
33100000-1 | 69 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Test | 1632 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17544
33100000-1 | 70 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Test | 1440 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15480
33100000-1 | 71 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7318.08
33100000-1 | 72 | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Test | 11904 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105231.36
33100000-1 | 73 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7318.08
33100000-1 | 74 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7318.08
33100000-1 | 75 | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10944
33100000-1 | 76 | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Test | 960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47040
33100000-1 | 77 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | set | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13565
33100000-1 | 78 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | set | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2805
33100000-1 | 79 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1609.9
33100000-1 | 80 | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Test | 1824 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36115.2
33100000-1 | 81 | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Test | 2880 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53568
33100000-1 | 82 | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10207.68
33100000-1 | 83 | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Test | 1536 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23331.84
33100000-1 | 84 | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Test | 1536 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33561.6
33100000-1 | 85 | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Test | 1344 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14636.16
33100000-1 | 86 | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Test | 2112 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22704
33100000-1 | 87 | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9684.48
33100000-1 | 88 | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | Test | 8448 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89379.84
33100000-1 | 89 | RF - LATEX ( 006594 ) | RF - LATEX ( 006594 ) | teste | 52200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59508
33100000-1 | 90 | RPR-latex test ( 006595 ) | RPR-latex test ( 006595 ) | Test | 54500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43055
33100000-1 | 91 | SLE - LATEX ( 006596 ) | SLE - LATEX ( 006596 ) | ml | 28 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8820
33100000-1 | 92 | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | Test | 4512 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32937.6
33100000-1 | 93 | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | Test | 4320 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31536
33100000-1 | 94 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4152
33100000-1 | 95 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | Test | 3552 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29659.2
33100000-1 | 96 | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14545.92
33100000-1 | 97 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test | 3648 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104843.52
33100000-1 | 98 | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test | 1920 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49209.6
33100000-1 | 99 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test | 1728 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49662.72
33100000-1 | 100 | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test | 864 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25747.2
33100000-1 | 101 | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17164.8
33100000-1 | 102 | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test | 3648 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 172477.44
33100000-1 | 103 | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test | 384 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11443.2
33100000-1 | 104 | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17164.8
33100000-1 | 105 | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test | 96 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2950.08
33100000-1 | 106 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test | 96 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3034.56
33100000-1 | 107 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test | 1344 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29904
33100000-1 | 108 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test | 1440 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32040
33100000-1 | 109 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test | 1056 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41712
33100000-1 | 110 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test | 1824 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52166.4
33100000-1 | 111 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test | 248 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2923.92
33100000-1 | 112 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test | 13510 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 102811.1
33100000-1 | 113 | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Test | 1440 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17049.6
33100000-1 | 114 | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Test | 2496 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34320
33100000-1 | 115 | TSH cu calibratori ( 006606 ) | TSH cu calibratori ( 006606 ) | Test | 11616 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91185.6
33100000-1 | 116 | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | Test | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5568
33100000-1 | 117 | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Test | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18240
33100000-1 | 118 | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Test | 288 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5892.48
33100000-1 | 119 | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Test | 288 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4536
33100000-1 | 120 | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15283.2
33100000-1 | 121 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | set | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9000
33100000-1 | 122 | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Test | 288 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4896
33100000-1 | 123 | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | teste | 225 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16686
33100000-1 | 124 | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | Test | 288 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5443.2
33100000-1 | 125 | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | teste | 850 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20995
33100000-1 | 126 | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | teste | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9000
33100000-1 | 127 | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test | 3000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82500
33100000-1 | 128 | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test | 2160 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39355.2
33100000-1 | 129 | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Test | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 130 | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | teste | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3025.92
33100000-1 | 131 | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | teste | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3025.92
33100000-1 | 132 | Troponină Elisa ( 008282 ) | Troponină Elisa ( 008282 ) | teste | 2016 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36388.8
33100000-1 | 133 | Complexe imune circulante ( 008283 ) | Complexe imune circulante ( 008283 ) | teste | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36355.2
33100000-1 | 134 | Anti SM ( 008284 ) | Anti SM ( 008284 ) | teste | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8313.6
33100000-1 | 135 | Anti MCV ( 008285 ) | Anti MCV ( 008285 ) | teste | 384 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24921.6
33100000-1 | 136 | Anti LC1 (citosol hepatic) ( 008286 ) | Anti LC1 (citosol hepatic) ( 008286 ) | teste | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35712
33100000-1 | 137 | Anti SLA ( 008287 ) | Anti SLA ( 008287 ) | teste | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34318.08
33100000-1 | 138 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008479 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008479 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12096
33100000-1 | 139 | Cortizol cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008485 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008485 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9300.48
33100000-1 | 140 | DHEA-S ELISA, și streptavidină ( 008486 ) | DHEA-S ELISA, și streptavidină ( 008486 ) | Test | 384 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6144
33100000-1 | 141 | Estradiol, cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008487 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008487 ) | Test | 672 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10026.24
33100000-1 | 142 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008489 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008489 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6382.08
33100000-1 | 143 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008490 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008490 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6382.08
33100000-1 | 144 | Progesteron, cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008491 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008491 ) | Test | 576 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8294.4
33100000-1 | 145 | Prolactina cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008492 ) | Prolactina cu calibratori ELISA, și streptavidină ( 008492 ) | Test | 864 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9573.12
33100000-1 | 146 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA, și streptavidină ( 008493 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA, și streptavidină ( 008493 ) | Test | 192 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1910.4
33100000-1 | 147 | Testosterone cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008494 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA, și streptavidină ( 008494 ) | Test | 768 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10368
33100000-1 | 148 | TSH cu calibratori, și streptavidină ( 008496 ) | TSH cu calibratori, și streptavidină ( 008496 ) | Test | 4512 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36547.2
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 6553088.24

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________