CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau(Faza 1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panouri |  |  |
|  |  | 1.1.1. ЩО1 |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРв-36э-1 36, IP 31 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/40A ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 5,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA ) | buc | 9,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/В/16A/30mA ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМ20-20 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. ЩО3 |  |  |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРв-48э-1 36, IP 31 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/40A ) | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 5,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA ) | buc | 10,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/В/16A/10mA ) | buc | 2,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМ20-20 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Cabluri |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,8500 |
| 14 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 1 100,0000 |
| 15 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 900,0000 |
| 16 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 | m | 85,0000 |
|  |  | 1.3. Iluminare |  |  |
| 17 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,8600 |
| 18 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595, 4000K, 3544lm, 35Bm, IP20 | buc | 86,0000 |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0300 |
| 20 | Pret furnizor | Corp de iluminat CD LED 18 Вт | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,1000 |
| 22 | Pret furnizor | Corp de iluminat ROUND BLADE 19 | buc | 10,0000 |
| 23 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0900 |
| 24 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat " EXIT ", CCA 1001, IP 20 | buc | 5,0000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ПК ( пожарный кран ), IP 20 | buc | 4,0000 |
| 26 | 08-03-593-13 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 | buc | 6,0000 |
| 27 | Pretul furnizorului | Люстра с LED лампой, 4000К, 3544lm, 35Bm, IP20 | buc | 3,0000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Люстра с LED лампой, 4000К, 5000lm, 50Bm, IP20 | buc | 1,0000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Люстра с LED лампой, 4000К, 17500lm, 175Bm, IP20 | buc | 2,0000 |
| 30 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,3200 |
| 31 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat cu LED lampa 4000K, 14651lm, 19 Bm | buc | 32,0000 |
|  |  | 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,4100 |
| 33 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 | buc | 39,0000 |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator monopolar ( проходной ) 10A, 250V, IP 22 | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0400 |
| 36 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 | buc | 4,0000 |
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,6900 |
| 38 | Pret furnizor | Priza Iн=16A, 250V, IP22 | buc | 169,0000 |
| 39 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0500 |
| 40 | Pret furnizor | Priza Iн=16A, 250V, IP54 | buc | 5,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune pentru instalatie inchisa У197 УХЛ4 | buc | 430,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Capac pentru cutie KOH-1m-04 | buc | 430,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare У-196 УХЛ4 | buc | 215,0000 |
|  |  | 1.5. Materiale |  |  |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,0000 |
| 45 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 1 800,0000 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,7500 |
| 47 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm | m | 75,0000 |
| 48 | 08-02-303-7 apl | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,0350 |
| 49 | Pret de piata | Металлический трос 2 мм | m | 35,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. ЩО1 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Panou ЩРв-36э-1 36, IP 31, marimi 540x310x120 | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 5,0000 |
| 53 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32/16А/С/30mA | buc | 9,0000 |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32/16А/В/10mA | buc | 2,0000 |
| 55 | Pret de piata | Сontactor КМ20-20 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. ЩО3 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Panou ЩРв-48э-1 36, IP 31, | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 2,0000 |
| 58 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 5,0000 |
| 59 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32/16А/С/30mA | buc | 10,0000 |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32/16А/В/10mA | buc | 2,0000 |
| 61 | Pret de piata | Сontactor КМ20-20 | buc | 1,0000 |