CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil mun. Chișinău

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil mun. Chișinău

- Obiectul achizițiilor: Achiziționarea aparatelor de uz casnic pentru anul 2022

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39700000-9 | # Aeroterma electrica | Mod de putere: 4,5 – 9,0 kW Debit de aer: 850 m³ / h Tensiune: 220 V Inclus: cablul electric de 1,5 metri și mufa de alimentare Suprafață de încălzire recomandată: 100 m2 Tipul elementului de încălzire: TEN (încălzitor electric tubular), oțel inoxidabil Tip de caz: cilindric Greutate: 8,0 kg | Buc. | 2 |  |
|  |  | Aeroterma electrica | Mod de putere: 1,5 – 3,0 kW Debit de aer: 450 m³ / h Tensiune: 220 V Inclus: cablul electric de 1,5 metri și mufa de alimentare Suprafață de încălzire recomandată: 40 m2 Tipul elementului de încălzire: TEN (încălzitor electric tubular), oțel inoxidabil Tip de caz: cilindric Greutate: 5,0 kg | Buc. | 1 |  |
|  |  | Calorifer electric cu ulei | Funcții: termostat ajustabil, roți pentru deplasare, protecție supraîncălzire, protecție anti-răsturnare, indicator luminos Ventilator: 400W turbo Puterea maximă: 2500 W - 2800 W Tensiune: 220 V Număr de elemenți: 13 Valori trepte putere: 1000W, 1500W, 2500W Trepte putere: 3 Tipul de control: mecanic Protecție la supraîncălzire: Da Suprafață de încălzire: 20– 28 m2 | Buc. | 8 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 17 000,00 lei fără TVA |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea, în decurs de maxim 20 zile după înregistrarea contractului la MF-Trezoreria de stat, instalare, instalarea sistemului operațional și instructajul personalului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preț mic.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice, conform anexei nr.22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț, conform anexei nr.23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoane juridice, în conformitate prevederile legale din âara în care ofertantu este stabilit | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Autorizația de funcționare | Semnat electronic | Obligatoriu |

Persoană de contact: 067144145

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Veaceslav Macovei - președinte al grupului, directorul _____________________

Irina Podgurscaia- secretară, contabil șef _____________________

Membri:

Roman Moscalu –jurisconsult _____________________

Mariana Ciobanu-psiholog      _____________________

Usanova Elena- șef de gospodărie_____________________