| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: consumabile medicale in scopul realizarii Programului National de prevenire si control a diabetului zaharat conform necesitatilor IMSP CS Durlesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Seringa sterila cu ac nedetasbil, pentru insulina |  |  |  |  | ac nedetasabil din oțel inox, 29G ½ volum lml(L-100), grade de măsurare a volumului și Unițăților Internaționale formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitură de cauciuc confecționată etans, ac hipoalergic, apirogen, produs latex free, ambalaj individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47 CE, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN(dupa caz) |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Ace pentru stilou de insulina |  |  |  |  | Ac pentru stilou de insulina, steril de unica folosinta, lungimea 8 mm(Ace tubulare, sterile(diametrul 0.3x8 mm) 30G, compatibile pentru toate tipurile de stilouri de pen insulina. Termen de valabilitate minim 24 luni de la livrare Corespunderea fiecarui parametru tehnic va fi confirmata in mod obligatoriu prin confirmarea documentelor confirmative cu indicarea paginii din pasportul tehnic |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: __________Adresa: ___________________________________________________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: consumabile medicale in scopul realizarii Programului National de prevenire si control a diabetului zaharat conform necesitatilor IMSP CS Durlesti. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; Lotul 1 Seringa sterile cu ac nedetasbil, pentru insulina; buc; 27000; Decembrie 2022; MD11TRPCBW518430D00381AA. Total lot 1. 33141320-9; Lotul 2 Ace pentru stilou de insulina; buc; 5000; Decembrie 2022; MD11TRPCBW518430D00381AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |