ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile, piese de schimb pentru an.2020  Licitație Publică

Licitație electronică

Cod CPV: 33140000-3

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Grila pentru imbunătățirirea calității imaginii pentru vertigraf, compatibil cu Siemens Sirescop | buc. | 1 | Grila pentru imbunătățirirea calității imaginii pentru vertigraf, compatibil cu Siemens Sirescop | 60000 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | buc. | 1 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | 3500 |
|  | 33140000-3 | Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | buc. | 1 | Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | 35000 |
|  | 33140000-3 | Releu/Valva solenoidă 40A, 380V compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | buc. | 1 | Releu/Valva solenoidă 40A, 380V compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu | 3500 |
|  | 33140000-3 | Imprimanta termica de capturare a semnalului video compatibil cu C-arm Genoray ZEN-7000 | buc | 1 | Imprimanta termica de capturare a semnalului video compatibil cu C-arm Genoray ZEN-7000 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Hard disk compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime, Toshiba | buc. | 14 | Hard disk compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime, Toshiba | 140000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS compatibil cu CT Aquilion Prime, Toshiba | buc. | 4 | Acumulator pentru UPS compatibil cu CT Aquilion Prime, Toshiba | 100000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru sensor de tip PV4046 compatibil cu Monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems | buc. | 2 | Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru sensor de tip PV4046 compatibil cu Monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems | 24000 |
|  | 33140000-3 | Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | buc. | 50 | Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 8750 |
|  | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | buc. | 36 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 16560 |
|  | 33140000-3 | Set colbă pentru fixarea furtunului (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | set | 2 | Set colbă pentru fixarea furtunului (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 4500 |
|  | 33140000-3 | Cooler pentru baterii, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 10 | Cooler pentru baterii, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 20000 |
|  | 33140000-3 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | buc. | 5 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Screen controller compatibil cu Monnal T75 | buc | 1 | Screen controller compatibil cu Monnal T75 | 25000 |
|  | 33140000-3 | Senzor de flux avtoclavabil, reutilizabil, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 16 | Senzor de flux avtoclavabil, reutilizabil, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 23600 |
|  | 33140000-3 | Valva de expir, avtoclaviabil, reutilizabil, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 16 | Valva de expir, avtoclaviabil, reutilizabil, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 30800 |
|  | 33140000-3 | Filtru HEPA pentru turbină, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 16 | Filtru HEPA pentru turbină, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 12320 |
|  | 33140000-3 | Baterii de tip acumulator, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 5 | Baterii de tip acumulator, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 62500 |
|  | 33140000-3 | Valva solenoidă, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | buc. | 1 | Valva solenoidă, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid | 20700 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K | buc. | 10 | Acumulator intern, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K | 54000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohned | buc. | 10 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohned | 3500 |
|  | 33140000-3 | Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohned | buc. | 15 | Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohned | 4500 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | buc. | 1 | Cablu ECG, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | 500 |
|  | 33140000-3 | Placa de bază, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | buc. | 2 | Placa de bază, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | 10000 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | buc. | 2 | Modul de printare, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | 7000 |
|  | 33140000-3 | Placa de bază, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | buc. | 1 | Placa de bază, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | 5000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | 1200 |
|  | 33140000-3 | Placa de bază, compatibil cu ECG AR 600, Cardioline | buc. | 1 | Placa de bază, compatibil cu ECG AR 600, Cardioline | 5000 |
|  | 33140000-3 | Susținător de seringă, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo | set | 2 | Susținător de seringă, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo | 3200 |
|  | 33140000-3 | Șina electronică (de date) in ansablu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo | buc. | 25 | Șina electronică (de date) in ansablu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo | 160000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort | buc. | 4 | Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort | 40000 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | buc. | 2 | Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 8400 |
|  | 33140000-3 | Turbina cu senzor optic, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | buc. | 1 | Turbina cu senzor optic, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 20000 |
|  | 33140000-3 | Placa de bază, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | buc. | 3 | Placa de bază, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 36000 |
|  | 33140000-3 | Senzor de O2, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | buc. | 3 | Senzor de O2, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 7500 |
|  | 33140000-3 | Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | buc. | 3 | Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 14400 |
|  | 33140000-3 | Diaphragm cu valve body, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | set | 3 | Diaphragm cu valve body, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion | 5700 |
|  | 33140000-3 | Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe | buc. | 20 | Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe | 5000 |
|  | 33140000-3 | Set de dozator, ACO 183P sau identic | buc. | 1 | Set de dozator, ACO 183P sau identic | 200 |
|  | 33140000-3 | Filtru de aer, set, de tip ACO045 sau identic | buc. | 1 | Filtru de aer, set, de tip ACO045 sau identic | 200 |
|  | 33140000-3 | Masca pentru inhalare compatibila cu set pentru inhalare de la Nebuflaem F2000 | buc. | 1 | Masca pentru inhalare compatibila cu set pentru inhalare de la Nebuflaem F2000 | 100 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanță 1 an, compatibil cu Nebulizator F2000, Nebuflaem | buc. | 1 | Kit de mentenanță 1 an, compatibil cu Nebulizator F2000, Nebuflaem | 500 |
|  | 33140000-3 | Filtru golfrat DT FPO 1200x400, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | buc. | 2 | Filtru golfrat DT FPO 1200x400, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | 8600 |
|  | 33140000-3 | Filtru DT FS F5 600-300, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | buc. | 2 | Filtru DT FS F5 600-300, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | 8600 |
|  | 33140000-3 | Filtru Elektrotechnik HEPA H13 305x610x78, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | buc. | 8 | Filtru Elektrotechnik HEPA H13 305x610x78, compatibil cu Sistemul de filtrare centralizat | 17600 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement, compatibil cu UZT-1.01F | buc. | 2 | Piezoelement, compatibil cu UZT-1.01F | 1800 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement, compatibil cu 408B Ultrasonic Nebilizer | buc. | 2 | Piezoelement, compatibil cu 408B Ultrasonic Nebilizer | 2000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 3-IKO, Innomed | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 3-IKO, Innomed | 1000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | 1000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | 2500 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus | buc. | 10 | Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus | 3500 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | buc. | 2 | Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | 700 |
|  | 33140000-3 | Senzor de SpO2, reutilizabil tipl cleste pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | buc. | 3 | Senzor de SpO2, reutilizabil tipl cleste pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | 1200 |
|  | 33140000-3 | Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | buc. | 4 | Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | 400 |
|  | 33140000-3 | Furtun reutilizabil, compatibil cu Aspirator toracic OH-10 | m. | 10 | Furtun reutilizabil, compatibil cu Aspirator toracic OH-10 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | buc. | 1 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | 700 |
|  | 33140000-3 | Valvă de expir, compatibilă cu Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | buc. | 1 | Valvă de expir, compatibilă cu Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Set kit de mentenanta Shangrila, compatibil cu Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | buc. | 3 | Set kit de mentenanta Shangrila, compatibil cu Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | 15000 |
|  | 33140000-3 | Garnituri pentru motor, compatibil cu Compresor Humer pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | set | 5 | Garnituri pentru motor, compatibil cu Compresor Humer pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrila 590 | 23500 |
|  | 33140000-3 | Filtru pneumatic de tip SMC AF20-02C tip A sau analogic pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrilla 590 | buc. | 2 | Filtru pneumatic de tip SMC AF20-02C tip A sau analogic pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrilla 590 | 4800 |
|  | 33140000-3 | Air out connector 400kPa, 40l/min pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrilla 590 | buc. | 2 | Air out connector 400kPa, 40l/min pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed pentru Ventilator pulmonar Aeon Shangrilla 590 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Air out connector 400kPa, 40l/min pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed | buc. | 2 | Air out connector 400kPa, 40l/min pentru compresor de aer Hummer A Aeonmed | 2000 |
|  | 33140000-3 | Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe | buc. | 3 | Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe | 750 |
|  | 33140000-3 | Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe | buc. | 1 | Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe | 2000 |
|  | 33140000-3 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | buc. | 2 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | 1400 |
|  | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector, compatibil cu Aspirator chirurgical MSP-205A, Mizuho | m. | 3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector, compatibil cu Aspirator chirurgical MSP-205A, Mizuho | 1350 |
|  | 33140000-3 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus | buc. | 2 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus | 600 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare pentru O2, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 1 | Cablu de interconectare pentru O2, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 20000 |
|  | 33140000-3 | Motor electric, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 3 | Motor electric, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 156000 |
|  | 33140000-3 | Furtun aer 6mm intern și 12mm exterior, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | m. | 20 | Furtun aer 6mm intern și 12mm exterior, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 1200 |
|  | 33140000-3 | Furtun oxigen 6mm intern și 12mm exterior, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | m. | 20 | Furtun oxigen 6mm intern și 12mm exterior, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 1200 |
|  | 33140000-3 | Adaptor pentru furtun mama-mama, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 8 | Adaptor pentru furtun mama-mama, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 480 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanta 3 ani, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | set | 10 | Kit de mentenanta 3 ani, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 130000 |
|  | 33140000-3 | Garnitură inelară pentru sistemul de ventilare, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 20 | Garnitură inelară pentru sistemul de ventilare, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 2000 |
|  | 33140000-3 | Garnitura internă mică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 20 | Garnitura internă mică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 2000 |
|  | 33140000-3 | Diafragma internă mică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 20 | Diafragma internă mică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 9200 |
|  | 33140000-3 | Valva de ceramică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 15 | Valva de ceramică, compatibilă cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 8250 |
|  | 33140000-3 | Senzor O2, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | buc. | 10 | Senzor O2, compatibil cu Maşina de anestezie Fabius Plus XL, Drager | 15000 |
|  | 33140000-3 | Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe | buc | 20 | Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe | 5000 |
|  | 33140000-3 | Baterii 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul KaWe | buc. | 5 | Baterii 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul KaWe | 13000 |
|  | 33140000-3 | Senzor SpO2, adult clește, reutilizabil, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden | buc. | 5 | Senzor SpO2, adult clește, reutilizabil, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden | 2500 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare pentru senzorul SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden | buc. | 5 | Cablu de interconectare pentru senzorul SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden | 2500 |
|  | 33140000-3 | Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | buc. | 2 | Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray | 200 |
|  | 33140000-3 | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu Defibrilatorul CU, LifeGain | buc. | 1 | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu Defibrilatorul CU, LifeGain | 11000 |
|  | 33140000-3 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Stația laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf | buc. | 2 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Stația laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf | 28000 |
|  | 33140000-3 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 | m. | 5 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Filtru de protecție pentru insuflator analogic cu 4171.111, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | buc. | 6 | Filtru de protecție pentru insuflator analogic cu 4171.111, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 6000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | buc. | 6 | Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 12000 |
|  | 33140000-3 | Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | buc. | 1 | Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 15000 |
|  | 33140000-3 | Camera HD cu cuplaj integrat analogic cu 5525933, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | buc. | 1 | Camera HD cu cuplaj integrat analogic cu 5525933, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 150000 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | buc. | 1 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 2700 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | buc. | 1 | Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 1700 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat,reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | buc. | 9 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat,reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 24300 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | buc. | 9 | Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 15300 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | buc. | 9 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 15300 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | buc. | 5 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 13500 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | buc. | 5 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 8500 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | buc. | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 8500 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | buc. | 5 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 7500 |
|  | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | m. | 20 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 9000 |
|  | 33140000-3 | Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON | buc. | 12 | Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON | 3240 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON | buc. | 4 | Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON | 4000 |
|  | 33140000-3 | Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | buc. | 12 | Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | 13200 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | buc. | 4 | Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | 4000 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru conectare a pedalei cu dispozitivul, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | buc. | 1 | Cablu pentru conectare a pedalei cu dispozitivul, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | 27500 |
|  | 33140000-3 | Infinity Ozil 8065750469, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | buc. | 1 | Infinity Ozil 8065750469, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | 10000 |
|  | 33140000-3 | Fibra optică compatibilă cu Microscopul Chirurgical Zeiss Opton Opmi 6-CFC | buc. | 2 | Fibra optică compatibilă cu Microscopul Chirurgical Zeiss Opton Opmi 6-CFC | 20000 |
|  | 33140000-3 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc. | 4 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 12800 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc. | 2 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 4000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc. | 2 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 4000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc. | 2 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 4000 |
|  | 33140000-3 | Manometrul pentru presiune, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 4 | Manometrul pentru presiune, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 2800 |
|  | 33140000-3 | Manometru cu contacte, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 4 | Manometru cu contacte, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 6800 |
|  | 33140000-3 | Garnitură, compatibilă cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 5 | Garnitură, compatibilă cu Autoclav ГК-100-3М | 17500 |
|  | 33140000-3 | Element Încălzitor (Ten), compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 12 | Element Încălzitor (Ten), compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 15600 |
|  | 33140000-3 | Supapă de siguranță, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 5 | Supapă de siguranță, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 10000 |
|  | 33140000-3 | Senzor de nivel al apei, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 4 | Senzor de nivel al apei, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 5600 |
|  | 33140000-3 | Indicator pentru apă, compatibil cu Autoclav GK-100-3М | buc. | 5 | Indicator pentru apă, compatibil cu Autoclav GK-100-3М | 6500 |
|  | 33140000-3 | Generator de aburi, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | buc. | 2 | Generator de aburi, compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 160000 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten), compatibil cu Distilator АЭ-25 МО | buc. | 15 | Element Incalzitor (Ten), compatibil cu Distilator АЭ-25 МО | 22500 |
|  | 33140000-3 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă analogic cu 41614.2, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 | buc. | 2 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă analogic cu 41614.2, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 | 6816 |
|  | 33140000-3 | Capcană de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40) analogic cu 41574, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | buc. | 4 | Capcană de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40) analogic cu 41574, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | 18144 |
|  | 33140000-3 | Supapă pneumatică NV5 (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2") analogic cu 41436.2, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | buc. | 3 | Supapă pneumatică NV5 (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2") analogic cu 41436.2, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | 16362 |
|  | 33140000-3 | Solenoid valve single compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | buc | 1 | Solenoid valve single compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 2800 |
|  | 33140000-3 | Solenoid valve double compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | buc | 1 | Solenoid valve double compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 4400 |
|  | 33140000-3 | Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | buc. | 4 | Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | 9600 |
|  | 33140000-3 | Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | buc. | 4 | Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | 13896 |
|  | 33140000-3 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | buc. | 4 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | 17424 |
|  | 33140000-3 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | buc. | 4 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | 19424 |
|  | 33140000-3 | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | buc. | 3 | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu Autoclav SC500, Matachana | 18720 |
|  | 33140000-3 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență analogic cu 41417.3, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | buc. | 14 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență analogic cu 41417.3, compatibil cu Autoclav S1008, Matachana | 29400 |
|  | 33140000-3 | Bateria internă, compatibilă cu Autoclav Matachana S500 | buc. | 4 | Bateria internă, compatibilă cu Autoclav Matachana S500 | 880 |
|  | 33140000-3 | Garnitură la ușă (Door gasket), 3m analogic cu 66862.4, Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | m. | 9 | Garnitură la ușă (Door gasket), 3m analogic cu 66862.4, Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 13500 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompă (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | buc. | 3 | Tub pentru pompă (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 4800 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompă (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu Mașina de spălat, MAT LD521, Matachana | buc. | 3 | Tub pentru pompă (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu Mașina de spălat, MAT LD521, Matachana | 4500 |
|  | 33140000-3 | Prefiltrul steril de aer (Air sterile prefilter) analogic cu 66654.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | buc. | 3 | Prefiltrul steril de aer (Air sterile prefilter) analogic cu 66654.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 18000 |
|  | 33140000-3 | Filtrul steril de aer (Air sterile filter), 205x205, analogic cu 66655.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | buc. | 3 | Filtrul steril de aer (Air sterile filter), 205x205, analogic cu 66655.4, compatibil cu Mașina de spălat MAT LD521, Matachana | 29400 |
|  | 33140000-3 | Filtru general de particule (General particle filter), set din 5 buc., 100 microni, analogic cu 67499.2, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | set | 1 | Filtru general de particule (General particle filter), set din 5 buc., 100 microni, analogic cu 67499.2, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1200 |
|  | 33140000-3 | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 20 microns, 10” înălțime, analogic cu 66045.2, PURTREX, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 6 | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 20 microns, 10” înălțime, analogic cu 66045.2, PURTREX, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1380 |
|  | 33140000-3 | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTREX, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 6 | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTREX, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1560 |
|  | 33140000-3 | Prefiltre granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 13 | Prefiltre granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 16250 |
|  | 33140000-3 | Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.22, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 6 | Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.22, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 12000 |
|  | 33140000-3 | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 14 | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 42000 |
|  | 33140000-3 | Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc. | 7 | Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu Sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 5250 |
|  | 33140000-3 | Bateria internă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana | buc. | 7 | Bateria internă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana | 350 |
|  | 33140000-3 | Pompă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana | buc. | 3 | Pompă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana | 33000 |
|  | 33140000-3 | Motor, compatibil cu dispozitiv de sigilare MATACHANA 650 DE | buc. | 2 | Motor, compatibil cu dispozitiv de sigilare MATACHANA 650 DE | 48000 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 303, Awarness Technology | buc. | 5 | Bec halogen 6W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 303, Awarness Technology | 1750 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare, compatibil cu Analizator Stat-Fax 303, Awarness Technolog | buc. | 1 | Modul de printare, compatibil cu Analizator Stat-Fax 303, Awarness Technolog | 2500 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 10W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | buc. | 30 | Bec halogen 10W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | 2400 |
|  | 33140000-3 | Tastă cu butoane, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | buc. | 3 | Tastă cu butoane, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | 3600 |
|  | 33140000-3 | Ecran (LCD), compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | buc. | 1 | Ecran (LCD), compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology | 2500 |
|  | 33140000-3 | Clot detector (blood), compatibil cu Analizator Dimension EXL 200, Siemens | buc. | 1 | Clot detector (blood), compatibil cu Analizator Dimension EXL 200, Siemens | 10300 |
|  | 33140000-3 | Furtun pentru canistra de deseuri, compatibil cu Analizator Siemens Dimension EXL 200 | m. | 6 | Furtun pentru canistra de deseuri, compatibil cu Analizator Siemens Dimension EXL 200 | 600 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompa peristaltică, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 4 | Tub pentru pompa peristaltică, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 4000 |
|  | 33140000-3 | Electrod Na, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 1 | Electrod Na, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 4100 |
|  | 33140000-3 | Electrod K, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 1 | Electrod K, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 4100 |
|  | 33140000-3 | Electrod de referință Na, K, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 1 | Electrod de referință Na, K, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 4100 |
|  | 33140000-3 | Soluția de completare internă, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 1 | Soluția de completare internă, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 1000 |
|  | 33140000-3 | Valvă pentru dozări, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | buc. | 2 | Valvă pentru dozări, compatibil cu Analizator Easy Lyte, Medica | 8400 |
|  | 33140000-3 | Modulul de printare (Printer), compatibil cu Analizator Easy Blood Gase, Medica | buc. | 1 | Modulul de printare (Printer), compatibil cu Analizator Easy Blood Gase, Medica | 7000 |
|  | 33140000-3 | Detector de probe (Sample probe), compatibil cu Analizator Easy Blood Gase, Medica | buc. | 1 | Detector de probe (Sample probe), compatibil cu Analizator Easy Blood Gase, Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics | buc. | 2 | Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics | 330 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | buc. | 10 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | 1000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | buc. | 2 | Obectiv N40, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | 4000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | buc. | 2 | Obectiv N100, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics | 4000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40, compatibil cu Microscop MX-50, MicroOptics | buc. | 3 | Obectiv N40, compatibil cu Microscop MX-50, MicroOptics | 6000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100, compatibil cu Microscop MX-50, MicroOptics | buc. | 3 | Obectiv N100, compatibil cu Microscop MX-50, MicroOptics | 6000 |
|  | 33140000-3 | Modul de electrovalve (Way Solenoid Valve), 1x3, compatibil cu Analizator BeneSphera H32, Avantor | buc. | 3 | Modul de electrovalve (Way Solenoid Valve), 1x3, compatibil cu Analizator BeneSphera H32, Avantor | 13500 |
|  | 33140000-3 | Modul de electrovalve (Way Solenoid Valve), 1x2, compatibil cu Analizator BeneSphera H32, Avantor | buc. | 3 | Modul de electrovalve (Way Solenoid Valve), 1x2, compatibil cu Analizator BeneSphera H32, Avantor | 13500 |
|  | 33140000-3 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8", compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | buc. | 1 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8", compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | 10000 |
|  | 33140000-3 | Supapa "LVM11-6B3-XS2", compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | buc. | 1 | Supapa "LVM11-6B3-XS2", compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | 2000 |
|  | 33140000-3 | Unitatea de dozare a reactivului “VOL. MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH)”, compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | buc. | 1 | Unitatea de dozare a reactivului “VOL. MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH)”, compatibil cu Analizator XN-2000, Sysmex | 12000 |
|  | 33140000-3 | Set de curele pentru mișcarea motorului, axa x,z,y, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | set | 1 | Set de curele pentru mișcarea motorului, axa x,z,y, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | 2500 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 50 uL, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | buc. | 1 | Seringă dozatoare 50 uL, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | 2500 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 2,5 ml, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | buc. | 1 | Seringă dozatoare 2,5 ml, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | 2500 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS APC Back-UPS ES 700, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | buc. | 2 | Acumulator pentru UPS APC Back-UPS ES 700, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | 2000 |
|  | 33140000-3 | Cupa de spălare pentru probă (Wash Cup for Sample Probe), compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | buc. | 1 | Cupa de spălare pentru probă (Wash Cup for Sample Probe), compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology | 1500 |
|  | 33140000-3 | Garnitură p/u camera, compatibil cu Autoclav ВКа-75 | buc. | 1 | Garnitură p/u camera, compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 6000 |
|  | 33140000-3 | Placa cu display integrat compatibil cu Autoclav ВКа-75 | buc. | 1 | Placa cu display integrat compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten), compatibil cu Autoclav ВКа-75 | buc. | 2 | Element Incalzitor (Ten), compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Supapă de siguranță, compatibil cu Autoclav ВКа-75 | buc. | 1 | Supapă de siguranță, compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Tastatura cu butoane, compatibilă cu Sterilizator cu aer uscat GP-80, KASIMOV | buc. | 1 | Tastatura cu butoane, compatibilă cu Sterilizator cu aer uscat GP-80, KASIMOV | 1500 |
|  | 33140000-3 | Motor, compatibil cu Centrifuga ROTOLAVIT, Hettich | buc. | 1 | Motor, compatibil cu Centrifuga ROTOLAVIT, Hettich | 35000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare 12V, 40A, compatibil cu INFORM DSP 33080, PYRAMID | buc. | 4 | Acumulatoare 12V, 40A, compatibil cu INFORM DSP 33080, PYRAMID | 13600 |
|  | 33140000-3 | Soluție de răcire pentru canistra de 5 litri Sistem de răcire SMC HEC002-A5B-X101, compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu | buc. | 1 | Soluție de răcire pentru canistra de 5 litri Sistem de răcire SMC HEC002-A5B-X101, compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu | 19000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare 12V, 45W/Cell 10 min., set de baterii compatibil cu UPS de la Angiograf Trinias C12, Shimadzu | set | 1 | Acumulatoare 12V, 45W/Cell 10 min., set de baterii compatibil cu UPS de la Angiograf Trinias C12, Shimadzu | 65000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare ECG compatibil cu sistemul de monitorizare ECG a Angiografului Trinias C12 Shimadzu | buc. | 1 | Cablu de interconectare ECG compatibil cu sistemul de monitorizare ECG a Angiografului Trinias C12 Shimadzu | 6000 |
|  | 33140000-3 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | buc. | 6 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen | 4200 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare, compatibil cu ECG 1103, Carewell | buc. | 1 | Modul de printare, compatibil cu ECG 1103, Carewell | 3500 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector, compatibil cu Tonometrul automat M300, OMRON | buc. | 1 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector, compatibil cu Tonometrul automat M300, OMRON | 100 |
|  | 33140000-3 | Filtru de aer, extern, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | buc. | 1 | Filtru de aer, extern, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | 200 |
|  | 33140000-3 | Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | buc. | 4 | Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | 800 |
|  | 33140000-3 | Filtru antibacterial, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | buc. | 4 | Filtru antibacterial, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis | 800 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | 1200 |
|  | 33140000-3 | Set (5 buc.) de sondă de inox sau alte materiale, rigidă de aspirare tip Yankauer autoclavabila, compatibilă cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5 CA-MI, destinat pentru intreruperea sarcinei si aspirarea lichidelor, ramasitilor. | buc. | 5 | Set (5 buc.) de sondă de inox sau alte materiale, rigidă de aspirare tip Yankauer autoclavabila, compatibilă cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5 CA-MI, destinat pentru intreruperea sarcinei si aspirarea lichidelor, ramasitilor. | 6000 |
|  | 33140000-3 | Filtru antibacterial, compatibil cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5, CA-MI | buc. | 20 | Filtru antibacterial, compatibil cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5, CA-MI | 4000 |
|  | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW | buc. | 1 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW | 20000 |
|  | 33140000-3 | Sondă convexa 1-5MHz (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision | buc. | 1 | Sondă convexa 1-5MHz (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision | 90000 |
|  | 33140000-3 | Flowmetru pentru turbină (Turbine flow meter), reutilizabil compatibil cu Spirometru Spirolab 3, MIR | buc. | 1 | Flowmetru pentru turbină (Turbine flow meter), reutilizabil compatibil cu Spirometru Spirolab 3, MIR | 10000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell | 1500 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester | buc. | 2 | Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul SL-3E, TopCon | buc. | 2 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul SL-3E, TopCon | 600 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek | buc. | 1 | Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek | 700 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek | buc. | 2 | Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek | 600 |
|  | 33140000-3 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | buc. | 1 | Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed | 1200 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare, compatibil cu ECG 1103, Carewell | buc. | 1 | Modul de printare, compatibil cu ECG 1103, Carewell | 3500 |
|  | 33140000-3 | Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi | buc. | 1 | Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi | 600 |
|  | 33140000-3 | Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb | buc. | 7 | Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb | 3500 |
|  | 33140000-3 | Preincalzitor pentru placa electronica, cu posibilitatea de reglare a temperaturi de incalzire min. 10 - 350°С, platforma de incalzire min. 120 x 120mm, mecanism de fixare a placii min. 22 x 22 cm. | buc. | 1 | Preincalzitor pentru placa electronica, cu posibilitatea de reglare a temperaturi de incalzire min. 10 - 350°С, platforma de incalzire min. 120 x 120mm, mecanism de fixare a placii min. 22 x 22 cm. | 3500 |
|  | 33140000-3 | Tester pentru tranzistori | buc. | 1 | Tester pentru tranzistori | 1000 |
|  | 33140000-3 | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | buc. | 1 | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | 2200 |
|  | 33140000-3 | Osciloscop tip stationar, 2 canale, min. 70 Mhz, ecran min. 5 inch, rata de esantionare 1GSa/s, accesorii inclus | buc. | 1 | Osciloscop tip stationar, 2 canale, min. 70 Mhz, ecran min. 5 inch, rata de esantionare 1GSa/s, accesorii inclus | 14000 |
|  | 33140000-3 | Stația de lipit cu reglarea temperaturii | buc. | 2 | Stația de lipit cu reglarea temperaturii | 4000 |
|  | 33140000-3 | Pistol termic de silicon, min. 75W, diametru tub de silicon 11mm | buc. | 1 | Pistol termic de silicon, min. 75W, diametru tub de silicon 11mm | 300 |
|  | 33140000-3 | Masina de gravat, cu posibilitatea de reglare a vitezei min. 8000-32000 rpm, puterea min. 125W, boxa cu accesori pentru pastrare | buc. | 1 | Masina de gravat, cu posibilitatea de reglare a vitezei min. 8000-32000 rpm, puterea min. 125W, boxa cu accesori pentru pastrare | 2000 |
|  | 33140000-3 | Microscop electronic cu monitor integrat min. 5 inch, camera min. 3 Mpx, marirea min. 1-260X, cu iluminare suplimentara, posibilitatea de a captura imaginea foto (JPEG), video si tocarea pe USB/SD cu memorie inclusa min. 16 Gb. | buc. | 1 | Microscop electronic cu monitor integrat min. 5 inch, camera min. 3 Mpx, marirea min. 1-260X, cu iluminare suplimentara, posibilitatea de a captura imaginea foto (JPEG), video si tocarea pe USB/SD cu memorie inclusa min. 16 Gb. | 5000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3040736 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Evaluarea va fi efectuată pe  Pe fiecare lot în parte

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Cel mai mic pret pe fiecare lot in parte   conform cerințelor solicitate

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  01.07.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4 | Fişa Tehnică a Produsului, documente ale producătorului din care să rezulte caracteristicile şi performanțele produselor ofertate | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5 | Lista fondatorilor | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 10 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirm proviniența și calitatea produselor oferite | Certificat de calitate si conformitate de la producator. | DA |
| 13 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 14 | Consumabile și piese de schimb | Consumabilele si piesele de schimb sa fie compatibile cu dispozitivele sau utilajul la care se atribuie. Parametrii tehnici si de performata a dispozitivelor care utilizeaza consumabilele sau piesele de schimb sa se incadreze in normele stabilite de producatorul echipamentului medical. | DA |
| 15 | Livrarea | Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. | DA |
| 16 | Mostra | Prezentarea monstrei pentru testare in caz de necesitate, pentru demonstrarea compatibilitatii produsului oferit. Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor. | DA |
| 17 | Parametrii | Sa fie anexate brosurile, datasheeturile, fotografiile daca este cazul, in care sa fie indicati parametrii tehnici si de performanta a consumabilelor si pieselor de schimb. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul declarat căștigător va efectua livrările în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret conform cerințelor.

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU    __________________             L.Ș.