| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-4

Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=315 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Гибкая вставка D=315 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Фильтр гофрированный DT FPO 600x350 комплектно с кассетой |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 500x200 mm регулируемая |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 300x150 mm регулируемая |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie DT 800x300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total П1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Гибкая вставка D=200 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x100 mm регулируемая |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x100 mm регулируемая |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total B3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Гибкая вставка D=160 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA01A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total B4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. B8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Гибкая вставка D=160 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x100 mm регулируемая |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x100 mm регулируемая |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total B8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Grile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x200 mm регулируемая |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 400x200 mm регулируемая |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x150 mm регулируемая |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x150 mm регулируемая |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Grile Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA01A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Tiava PVC D 200 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Tiava PVC D 160 mm |  |  | m |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Tiava PVC D 125 mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzH03A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolarea canalului de ventilare) |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Materiale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de Montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total П1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Интеркондиционер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA10A |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 160M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. В5,В6,В7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 160M |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В5,В6,В7 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Вентилятор канальный ("Di&Trade") L=1300 м3/ч, H=190 Па, Nэл=0,32 кВт DT K 315L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Водяной калорифер (Systemair) VBR 60-35-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total П1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа с эл. двигат., Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Вентилятор радиальный L=1290 м3/ч, Р=500 Па (Интеркондиционер) ВР-88-72.1-2,5 П0°, Dк=0,9 Dн в комплекте: эл. двигателем N=1,1 кВт, n=3000 об/мин с виброизоляторами, Гибкая вставка ГВ.К.500-01.00-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. В5,В6,В7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Вентилятор бытовой (Di&Trade) L=50 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В5,В6,В7 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=200 м3/ч, H=205 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total В8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materiale |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Intocmit | Iaconi C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |
|  | Verificat |  |  |  |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |
| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 |  |  | Formular Nr.3 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  | WinCmeta |  |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Ventilare

Valoarea de deviz 276 007,64 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,220 | 84,97 | 1 038,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 162,560 | 84,97 | 13 812,72 |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 454,509 | 84,97 | 38 619,61 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,780 | 84,97 | 66,30 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 53 536,96 |

Materiale:

| 1. | 0011350 | Вентилятор канальный ("Di&Trade") L=1300 м3/ч, H=190 Па, Nэл=0,32 кВт DT K 315L | buc | 1,000 | 2 914,17 | 2 914,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0011353 | Вентилятор радиальный L=1290 м3/ч, Р=500 Па (Интеркондиционер) ВР-88-72.1-2,5 П0°, Dк=0,9 Dн в комплекте: эл. двигателем N=1,1 кВт, n=3000 об/мин с виброизоляторами, Гибкая вставка ГВ.К.500-01.00-03 | buc | 1,000 | 17 777,50 | 17 777,50 |
| 3. | 0011354 | Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h | buc | 1,000 | 6 031,25 | 6 031,25 |
| 4. | 0011355 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M | buc | 1,000 | 2 388,10 | 2 388,10 |
| 5. | 0011356 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160M | buc | 1,000 | 2 120,30 | 2 120,30 |
| 6. | 0011357 | Вентилятор бытовой (Di&Trade) L=50 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc | 3,000 | 1 365,50 | 4 096,50 |
| 7. | 0011358 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=200 м3/ч, H=205 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160 | buc | 1,000 | 2 130,30 | 2 130,30 |
| 8. | 0011361 | Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 | buc | 1,000 | 4 095,00 | 4 095,00 |
| 9. | 0011362 | Водяной калорифер (Systemair) VBR 60-35-2 | buc | 1,000 | 6 970,60 | 6 970,60 |
| 10. | 01111125 | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа с эл. двигат., Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 11. | 1752117344766 | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 | kg | 5,920 | 25,00 | 148,00 |
| 12. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,750 | 0,80 | 12,60 |
| 13. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,237 | 12,00 | 14,84 |
| 14. | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 164,800 | 18,00 | 2 966,40 |
| 15. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,240 | 18,00 | 4,32 |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,850 | 16,50 | 63,50 |
| 17. | 2411117322835 | Freon | kg | 0,945 | 450,00 | 425,25 |
| 18. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,634 | 23,33 | 61,46 |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,032 | 30,00 | 60,96 |
| 20. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,525 | 18,50 | 9,71 |
| 21. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,100 | 18,50 | 38,85 |
| 22. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 2,50 | 32,50 |
| 23. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,500 | 30,00 | 315,00 |
| 24. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm | m2 | 164,800 | 33,00 | 5 438,40 |
| 25. | 2710403600069 | Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime | kg | 228,141 | 57,30 | 13 072,48 |
| 26. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 408,711 | 57,30 | 23 419,14 |
| 27. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 112,136 | 20,00 | 2 242,72 |
| 28. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 70,869 | 20,00 | 1 417,38 |
| 29. | 271070370034002 | Глушитель DT AZC D=315 | buc | 3,000 | 1 907,50 | 5 722,50 |
| 30. | 271070370034003 | Дросcель-клапан DT CRM D=160 | buc | 1,000 | 136,50 | 136,50 |
| 31. | 271070370034022 | Глушитель DT AZC D=200 | buc | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 32. | 271070370034023 | Глушитель DT AZC D=160 | buc | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 |
| 33. | 271070370034031 | Дросcель-клапан DT CRM D=125 | buc | 1,000 | 121,55 | 121,55 |
| 34. | 27107037003404 | Обратный клапан DT CS D=315 | buc | 1,000 | 265,50 | 265,50 |
| 35. | 27107037003405 | Обратный клапан DT CS D=200 | buc | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 36. | 271070370034053 | Дросcель-клапан DT CRM D=315 | buc | 1,000 | 865,00 | 865,00 |
| 37. | 27107037003406 | Обратный клапан DT CS D=160 | buc | 2,000 | 175,63 | 351,26 |
| 38. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 7,200 | 30,00 | 216,00 |
| 39. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 8,438 | 26,50 | 223,62 |
| 40. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,250 | 30,00 | 157,50 |
| 41. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,250 | 30,00 | 157,50 |
| 42. | 2811236305075 | Console | kg | 5,250 | 45,00 | 236,25 |
| 43. | 281123630620018 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 500x200 mm регулируемая | buc | 2,000 | 375,70 | 751,40 |
| 44. | 281123630620030 | Grila ventilatie tabla neagra DT 800x300 | buc | 1,000 | 572,00 | 572,00 |
| 45. | 281123630620031 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 300x150 mm регулируемая | buc | 1,000 | 231,40 | 231,40 |
| 46. | 281123630620032 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x100 mm регулируемая | buc | 5,000 | 174,20 | 871,00 |
| 47. | 281123630620033 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 150x100 mm регулируемая | buc | 5,000 | 145,20 | 726,00 |
| 48. | 281123630620034 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x200 mm регулируемая | buc | 2,000 | 231,40 | 462,80 |
| 49. | 281123630620035 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x200 mm регулируемая | buc | 4,000 | 332,80 | 1 331,20 |
| 50. | 281123630620036 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x150 mm регулируемая | buc | 2,000 | 188,50 | 377,00 |
| 51. | 2811236306200367 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 150x150 mm регулируемая | buc | 4,000 | 188,50 | 754,00 |
| 52. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 528,014 | 0,50 | 264,01 |
| 53. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,185 | 4,50 | 0,83 |
| 54. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 528,014 | 0,50 | 264,01 |
| 55. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,619 | 75,00 | 46,42 |
| 56. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 528,014 | 0,50 | 264,01 |
| 57. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 3,900 | 25,00 | 97,50 |
| 58. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 8,134 | 15,00 | 122,01 |
| 59. | 789658965874532112 | Tiava PVC D 200 mm | buc | 60,000 | 179,84 | 10 790,40 |
| 60. | 789658965874532113 | Tiava PVC D 160 mm | buc | 14,000 | 112,67 | 1 577,38 |
| 61. | 789658965874532114 | Tiava PVC D 125 mm | buc | 27,000 | 81,25 | 2 193,75 |
| 62. | 789658965874532156 | Гибкая вставка D=315 mm | buc | 2,000 | 185,40 | 370,80 |
| 63. | 789658965874532157 | Фильтр гофрированный DT FPO 600x350 комплектно с кассетой | buc | 1,000 | 735,50 | 735,50 |
| 64. | 789658965874532158 | Гибкая вставка D=160 mm | buc | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 65. | 789658965874532159 | Гибкая вставка D=160 mm | buc | 4,000 | 135,50 | 542,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 134 765,83 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,149 | 15,00 | 62,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,350 | 15,00 | 5,25 |
| 3. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,140 | 35,00 | 4,90 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,150 | 45,00 | 141,75 |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,080 | 15,00 | 1,20 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 215,34 |

|  | Total | lei |  |  | 276 007,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 276 007,64 |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de Montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. П1 |  |  |  |  |
| 1 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=315 | buc |  |  | 2 001,95 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034002 | Глушитель DT AZC D=315 | buc | 1,0000 | 1 907,50 | 1 907,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 2 |  | Гибкая вставка D=315 mm | buc |  |  | 185,40 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532156 | Гибкая вставка D=315 mm | buc | 1,0000 | 185,40 | 185,40 |
| 3 |  | Фильтр гофрированный DT FPO 600x350 комплектно с кассетой | buc |  |  | 735,50 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532157 | Фильтр гофрированный DT FPO 600x350 комплектно с кассетой | buc | 1,0000 | 735,50 | 735,50 |
| 4 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=160 | buc |  |  | 230,95 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034003 | Дросcель-клапан DT CRM D=160 | buc | 1,0000 | 136,50 | 136,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 500x200 mm регулируемая | buc |  |  | 423,19 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620018 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 500x200 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 375,70 | 375,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 300x150 mm регулируемая | buc |  |  | 278,89 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620031 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 300x150 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 231,40 | 231,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie DT 800x300 | buc |  |  | 619,49 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620030 | Grila ventilatie tabla neagra DT 800x300 | buc | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  |  | 1.2. В2 |  |  |  |  |
| 8 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=315 | buc |  |  | 2 001,95 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034002 | Глушитель DT AZC D=315 | buc | 1,0000 | 1 907,50 | 1 907,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 9 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=315 | buc |  |  | 359,95 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 27107037003404 | Обратный клапан DT CS D=315 | buc | 1,0000 | 265,50 | 265,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 10 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=315 | buc |  |  | 959,45 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034053 | Дросcель-клапан DT CRM D=315 | buc | 1,0000 | 865,00 | 865,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
|  |  | 1.3. B3 |  |  |  |  |
| 11 |  | Гибкая вставка D=200 mm | buc |  |  | 100,00 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532158 | Гибкая вставка D=160 mm | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=200 | buc |  |  | 1 674,20 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034022 | Глушитель DT AZC D=200 | buc | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 57,30 | 429,75 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 13 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=200 | buc |  |  | 674,20 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 27107037003405 | Обратный клапан DT CS D=200 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 57,30 | 429,75 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x100 mm регулируемая | buc |  |  | 221,69 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620032 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x100 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 174,20 | 174,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x100 mm регулируемая | buc |  |  | 192,69 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620033 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 150x100 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 145,20 | 145,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  |  | 1.4. B4 |  |  |  |  |
| 16 |  | Гибкая вставка D=160 mm | buc |  |  | 135,50 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532159 | Гибкая вставка D=160 mm | buc | 1,0000 | 135,50 | 135,50 |
| 17 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=160 | buc |  |  | 1 044,45 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034023 | Глушитель DT AZC D=160 | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 18 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=160 | buc |  |  | 270,08 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 27107037003406 | Обратный клапан DT CS D=160 | buc | 1,0000 | 175,63 | 175,63 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 19 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Дросcель-клапан DT CRM D=125 | buc |  |  | 216,00 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034031 | Дросcель-клапан DT CRM D=125 | buc | 1,0000 | 121,55 | 121,55 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 20 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 829,52 ————— 320,34 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7700 | 84,97 | 320,34 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,17 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,24 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 20,00 | 29,29 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 12,00 | 0,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,62 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,50 | 0,50 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 18,00 | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 | 26,50 | 1,87 |
|  | 2710403600069 | Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,9500 | 57,30 | 170,73 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,8000 | 57,30 | 277,78 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,76 |
|  |  | 1.5. B8 |  |  |  |  |
| 21 |  | Гибкая вставка D=160 mm | buc |  |  | 135,50 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532159 | Гибкая вставка D=160 mm | buc | 1,0000 | 135,50 | 135,50 |
| 22 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Глушитель DT AZC D=160 | buc |  |  | 1 044,45 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 271070370034023 | Глушитель DT AZC D=160 | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 23 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Обратный клапан DT CS D=160 | buc |  |  | 270,08 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 27107037003406 | Обратный клапан DT CS D=160 | buc | 1,0000 | 175,63 | 175,63 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x100 mm регулируемая | buc |  |  | 221,69 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620032 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x100 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 174,20 | 174,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x100 mm регулируемая | buc |  |  | 192,69 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620033 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 150x100 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 145,20 | 145,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  |  | 1.6. Grile |  |  |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x200 mm регулируемая | buc |  |  | 278,88 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620034 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x200 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 231,40 | 231,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 400x200 mm регулируемая | buc |  |  | 380,29 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620035 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x200 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 332,80 | 332,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 200x150 mm регулируемая | buc |  |  | 235,99 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 281123630620036 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 200x150 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 188,50 | 188,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 150x150 mm регулируемая | buc |  |  | 235,99 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  | 2811236306200367 | Grila ventilatie tabla neagra TM100 150x150 mm регулируемая | buc | 1,0000 | 188,50 | 188,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  |  | 1.7. Materiale |  |  |  |  |
| 30 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 829,49 ————— 320,34 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7700 | 84,97 | 320,34 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,24 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 20,00 | 29,29 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 12,00 | 0,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,61 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,50 | 0,50 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 18,00 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 | 26,50 | 1,87 |
|  | 2710403600069 | Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,9500 | 57,30 | 170,73 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,8000 | 57,30 | 277,79 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 31 |  | Tiava PVC D 200 mm | m |  |  | 179,84 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532112 | Tiava PVC D 200 mm | buc | 1,0000 | 179,84 | 179,84 |
| 32 |  | Tiava PVC D 160 mm | m |  |  | 112,67 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532113 | Tiava PVC D 160 mm | buc | 1,0000 | 112,67 | 112,67 |
| 33 |  | Tiava PVC D 125 mm | m |  |  | 81,25 ————— 0,00 |
|  | 789658965874532114 | Tiava PVC D 125 mm | buc | 1,0000 | 81,25 | 81,25 |
| 34 | IzH03A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolarea canalului de ventilare) | m2 |  |  | 141,13 ————— 86,33 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0160 | 84,97 | 86,33 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm | m2 | 1,0300 | 33,00 | 33,99 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 30,00 | 1,35 |
|  | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 1,0300 | 18,00 | 18,54 |
|  | 1752117344766 | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 | kg | 0,0370 | 25,00 | 0,93 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. П1 |  |  |  |  |
| 35 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc |  |  | 1 697,39 ————— 1 658,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 84,97 | 1 658,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 23,33 | 6,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,50 | 3,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,50 | 4,19 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| 36 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 | m2 |  |  | 1 030,11 ————— 497,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8500 | 84,97 | 497,07 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 | 20,00 | 90,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,50 | 0,49 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 57,30 | 429,75 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
|  |  | 2.2. В1 |  |  |  |  |
| 37 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc |  |  | 1 697,39 ————— 1 658,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 84,97 | 1 658,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 23,33 | 6,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,50 | 3,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,50 | 4,19 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
|  |  | 2.3. В2 |  |  |  |  |
| 38 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Интеркондиционер) | buc |  |  | 1 662,23 ————— 297,39 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,39 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 45,00 | 236,25 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 18,50 | 9,71 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 18,50 | 38,85 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 30,00 | 315,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,80 | 12,60 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 30,00 | 157,50 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 30,00 | 157,50 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 4,50 | 0,83 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 450,00 | 425,25 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 15,00 | 5,25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 | 35,00 | 4,90 |
| 39 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h | buc |  |  | 524,20 ————— 84,97 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 26,50 | 3,18 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 57,30 | 429,75 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
|  |  | 2.4. В3 |  |  |  |  |
| 40 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M | buc |  |  | 1 697,39 ————— 1 658,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 84,97 | 1 658,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 23,33 | 6,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,50 | 3,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,50 | 4,19 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
|  |  | 2.5. В4 |  |  |  |  |
| 41 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 160M | buc |  |  | 1 697,39 ————— 1 658,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 84,97 | 1 658,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 23,33 | 6,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,50 | 3,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,50 | 4,19 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
|  |  | 2.6. В5,В6,В7 |  |  |  |  |
| 42 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 160M | buc |  |  | 1 697,34 ————— 1 658,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 84,97 | 1 658,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 23,33 | 6,13 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,50 | 3,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,50 | 4,17 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. П1 |  |  |  |  |
| 43 |  | Вентилятор канальный ("Di&Trade") L=1300 м3/ч, H=190 Па, Nэл=0,32 кВт DT K 315L | buc |  |  | 2 914,17 ————— 0,00 |
|  | 0011350 | Вентилятор канальный ("Di&Trade") L=1300 м3/ч, H=190 Па, Nэл=0,32 кВт DT K 315L | buc | 1,0000 | 2 914,17 | 2 914,17 |
| 44 |  | Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 | buc |  |  | 4 095,00 ————— 0,00 |
|  | 0011361 | Клапан отсечной (Di&Trade) с электроприводом (Belimo) DT CDI D=315 TF230 | buc | 1,0000 | 4 095,00 | 4 095,00 |
| 45 |  | Водяной калорифер (Systemair) VBR 60-35-2 | buc |  |  | 6 970,60 ————— 0,00 |
|  | 0011362 | Водяной калорифер (Systemair) VBR 60-35-2 | buc | 1,0000 | 6 970,60 | 6 970,60 |
|  |  | 3.2. В1 |  |  |  |  |
| 46 |  | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа с эл. двигат., Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc |  |  | 1 300,00 ————— 0,00 |
|  | 01111125 | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа с эл. двигат., Вентилятор бытовой (Systemair) L=20 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | 3.3. В2 |  |  |  |  |
| 47 |  | Вентилятор радиальный L=1290 м3/ч, Р=500 Па (Интеркондиционер) ВР-88-72.1-2,5 П0°, Dк=0,9 Dн в комплекте: эл. двигателем N=1,1 кВт, n=3000 об/мин с виброизоляторами, Гибкая вставка ГВ.К.500-01.00-03 | buc |  |  | 17 777,50 ————— 0,00 |
|  | 0011353 | Вентилятор радиальный L=1290 м3/ч, Р=500 Па (Интеркондиционер) ВР-88-72.1-2,5 П0°, Dк=0,9 Dн в комплекте: эл. двигателем N=1,1 кВт, n=3000 об/мин с виброизоляторами, Гибкая вставка ГВ.К.500-01.00-03 | buc | 1,0000 | 17 777,50 | 17 777,50 |
| 48 |  | Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h | buc |  |  | 6 031,25 ————— 0,00 |
|  | 0011354 | Зонт вытяжной кухонный с жироуловителем 1200x1200х450h | buc | 1,0000 | 6 031,25 | 6 031,25 |
|  |  | 3.4. В3 |  |  |  |  |
| 49 |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M | buc |  |  | 2 388,10 ————— 0,00 |
|  | 0011355 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=590 м3/ч, H=175 Па, Nэл=0,106 кВт DT K 200M | buc | 1,0000 | 2 388,10 | 2 388,10 |
|  |  | 3.5. В4 |  |  |  |  |
| 50 |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160M | buc |  |  | 2 120,30 ————— 0,00 |
|  | 0011356 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=125 м3/ч, H=235 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160M | buc | 1,0000 | 2 120,30 | 2 120,30 |
|  |  | 3.6. В5,В6,В7 |  |  |  |  |
| 51 |  | Вентилятор бытовой (Di&Trade) L=50 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc |  |  | 1 365,50 ————— 0,00 |
|  | 0011357 | Вентилятор бытовой (Di&Trade) L=50 м3/ч, H=15 Па, Nэл=0,025 кВт BF 150S | buc | 1,0000 | 1 365,50 | 1 365,50 |
|  |  | 3.7. В8 |  |  |  |  |
| 52 |  | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=200 м3/ч, H=205 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160 | buc |  |  | 2 130,30 ————— 0,00 |
|  | 0011358 | Вентилятор канальный (Di&Trade) L=200 м3/ч, H=205 Па, Nэл=0,063 кВт DT K 160 | buc | 1,0000 | 2 130,30 | 2 130,30 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.