| Servicii de electromontare si avariere a retelelor electrice la institutiile subordonate DETS Buiucani pentru anul 2026 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Servicii de electromontare si avariere a retelelor electrice la institutiile subordonate DETS Buiucani pentru anul 2026

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1629 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 0,01 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 2,00 |
|  | 110-03331 |  |  | Canale din masa plastica (complet) pina la 40mm |  | m |  | 1,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 0,0608 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0608 |
| 2 | 08-02-390-2 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1839 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 0,01 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 3,00 |
|  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica (complet) pina la 63mm |  | m |  | 1,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 0,0688 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0688 |
| 3 | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,317 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0684 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,008 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,011 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,004 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,125 |
|  | 5258965 |  |  | Canal metalic 50*50*3000 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0156 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0975 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0317 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0216 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0156 |
| 4 | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,294 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0684 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,004 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,125 |
|  | 5258965 |  |  | Canal metalic 50*50*3000 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0109 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0912 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0216 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0109 |
| 5 | 08-02-396-14 |  |  | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,364 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,002 |
|  | 5258965 |  |  | Canal metalic 50*50*3000 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0128 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,113 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0174 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0128 |
| 6 | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,107 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0214 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0125 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,003 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,0434 |
|  | 5009825 |  |  | Cercel |  | buc |  | 0,30 |
|  | 962589 |  |  | Profil perforat |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5349100 |  |  | Mansoane |  | buc |  | 0,06 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0033 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0328 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0301 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0221 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0033 |
| 7 | 08-02-398-2 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0267 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0005 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0002 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0005 |
|  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,003 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,001 |
|  | 2589656 |  |  | Fir electric APPV 1*35 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0118 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 8 | 08-02-398-3 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0352 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0005 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0002 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0005 |
|  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,0032 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,001 |
|  | 125962 |  |  | Fir electric APPV 1*70 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0011 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0152 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0011 |
| 9 | 08-02-401-1 |  |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,516 |
|  | 1011148 |  |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  | t |  | 0,00007 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00001 |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,00011 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0175 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,025 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,045 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,004 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,165 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 0,244 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00002 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |
|  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,0083 |
|  | 5962589 |  |  | Cablu ABBG 5*16 |  | m |  | 1,00 |
|  | 5009816 |  |  | Fisie de montaj |  | m |  | 0,34 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0025 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,247 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0247 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0603 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0025 |
| 10 | 08-02-403-3 |  |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00003 |
|  | 1019105 |  |  | Dibluri |  | kg |  | 0,018 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,003 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,28 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,049 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0012 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0031 |
|  | 5009817 |  |  | Fisie pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,0012 |
|  | 52596326 |  |  | Fir electric APPV 2*2,5 |  | m |  | 1,00 |
|  | 5309015 |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg |  | 0,0083 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0521 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 11 | 08-02-403-2 |  |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00003 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,003 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,049 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0012 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0031 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,0012 |
|  | 0258456 |  |  | Fir electric APPV 3*2,5 |  | m |  | 1,00 |
|  | 5309015 |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg |  | 0,0083 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,0339 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 12 | RpEB10G |  |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 11110001 |  |  | Cablu electric VVGng 3*1,5 |  | m |  | 1,00 |
|  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0309 |
| 13 | RpEB10H |  |  | Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 111100010003 |  |  | Cordoane de cupru VVGng 3*2,5 |  | m |  | 1,0815 |
|  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0206 |
| 14 | RpEB11H |  |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 000100033 |  |  | Cablu electric VVGng 5*2,5 |  | m |  | 1,0815 |
|  | 2413217300102 |  |  | Clema de prindere |  | buc |  | 0,0206 |
| 15 | RpED11C |  |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x4 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,42 |
|  | 896526952 |  |  | Cablu electric VVGng 5*4 |  | m |  | 1,0815 |
|  | 2811236311001 |  |  | Doze |  | buc |  | 0,2575 |
| 16 | RpED11D |  |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 25896526 |  |  | Cablu electric VVGng 5*6 |  | m |  | 1,0609 |
|  | 2811236311001 |  |  | Doze |  | buc |  | 0,2575 |
| 17 | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,347 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00002 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00003 |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,00051 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0105 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,218 |
|  | 1039160 |  |  | Mansoane de cuplare |  | buc |  | 0,10 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,25 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 0,10 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 0,01 |
|  | 02589 |  |  | Furtun metalic d 48 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0022 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,179 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0444 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0022 |
| 18 | 08-02-410-2 |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,191 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00002 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,122 |
|  | 4029050 |  |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,00021 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 0,32 |
|  | 5009090 |  |  | Profil de montaj |  | buc |  | 0,005 |
|  | 5309001 |  |  | Tevi de polietilena |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 0,0104 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
| 19 | 08-02-411-4 |  |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,03 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00002 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,204 |
|  | 8525900 |  |  | Tub gofrat spiralat D pina la 27mm |  | m |  | 1,00 |
| 20 | 08-02-411-6 |  |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,03 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00002 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,204 |
|  | 2589520 |  |  | Tub gofrat spiralat D pina 60mm |  | m |  | 1,00 |
| 21 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0786 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0002 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,0031 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,008 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 0,122 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0005 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0002 |
|  | 005344 |  |  | Cablu ABBGng 5*4 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 22 | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,146 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0002 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,0031 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,008 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 0,122 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0005 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0002 |
|  | 5962589 |  |  | Cablu ABBG 5*16 |  | m |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
| 23 | 08-01-082-1 |  |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,00003 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,008 |
|  | 5009368 |  |  | Cleme in asortiment |  | buc |  | 1,02 |
|  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc |  | 0,0204 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0011 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0019 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0011 |
| 24 | 08-02-144-1 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,12 |
| 25 | 08-02-144-2 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,13 |
| 26 | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,152 |
| 27 | 08-02-144-4 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,171 |
| 28 | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,189 |
| 29 | 08-03-521-28 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,15 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,575 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,09 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,048 |
|  | 02585 |  |  | Cofret cu sigurante IP 54 250A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,005 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,005 |
| 30 | 08-03-521-29 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,62 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,676 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,09 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 12,20 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,041 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,036 |
|  | 01478962 |  |  | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,005 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,65 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,005 |
| 31 | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,17 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,159 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 2,00 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,003 |
|  | 6541232 |  |  | Sigurante PN-2 100A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,004 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,004 |
| 32 | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,23 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,208 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 2,00 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,005 |
|  | 98785523 |  |  | Sigurante PN-2 250A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,004 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,004 |
| 33 | 08-03-524-8 |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,47 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,575 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,07 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,048 |
|  | 02585 |  |  | Cofret cu sigurante IP 54 250A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,015 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,014 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,23 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,015 |
| 34 | 08-03-524-9 |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,39 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,653 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,078 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 12,20 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,056 |
|  | 01478962 |  |  | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,019 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,015 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,25 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,65 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,019 |
| 35 | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,049 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,036 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,006 |
|  | 66554 |  |  | Automat BA47-29 10-25 A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |
| 36 | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,38 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,047 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |
|  | 0147 |  |  | Automat BA47-29 32-100A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,005 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,005 |
| 37 | 08-03-526-3 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,76 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,431 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,047 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |
|  | 954158 |  |  | Automat BA 88-32 100-250A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,006 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,23 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,006 |
| 38 | 08-03-601-1 |  |  | Tablou |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,48 |
|  | 1011641 |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t |  | 0,00416 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 78965621232 |  |  | Cutie p/u automate 1*16 ext |  | buc |  | 1,00 |
|  | 89651561 |  |  | Cutie p/u automate 1*12 ext |  | buc |  | 1,00 |
|  | 57895456 |  |  | Cutie p/u automate 1*6 ext |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,28 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |
| 39 | 08-03-572-1 |  |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2586325 |  |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1000*800 mm |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,82 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,14 |
| 40 | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,49 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,25 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,03 |
|  | 95214577 |  |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1200*1000 mm |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,29 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,15 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,29 |
| 41 | 08-03-572-5 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,49 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,25 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,26 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,05 |
|  | 0258971 |  |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1700*1100 mm |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,29 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |
| 42 | 08-03-574-2 |  |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 fire |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,347 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0124 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 1,02 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,001 |
|  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,001 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0001 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,122 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0001 |
| 43 | 08-03-574-4 |  |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  | 100 fire |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,466 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0554 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 1,02 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0015 |
|  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,002 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,192 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 44 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |
| 45 | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,395 |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5959 |  |  | Intrerupator 1P exterior |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,064 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 46 | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,322 |
|  | 015959 |  |  | Intrerupator 1P interior |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 47 | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,439 |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 0321 |  |  | Intrerupator 2P alb exterior |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,064 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 48 | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,328 |
|  | 01500321 |  |  | Intrerupator 2P alb interior |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 49 | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,432 |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 3210 |  |  | Priza 2P+E exterioara |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,064 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 50 | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,381 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,015 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,02 |
|  | 545623210 |  |  | Priza 2P+E interioara |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0004 |
| 51 | RpEC07B |  |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,45 |
|  | 2521216704506 |  |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m |  | 7,50 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,025 |
|  | 2722103107001 |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m |  | 15,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 6,50 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,22 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,14 |
|  | 2875274021005 |  |  | Curbe, coturi |  | buc |  | 0,25 |
|  | 2414126109481 |  |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg |  | 0,0007 |
| 52 | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,87 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00003 |
|  | 9521 |  |  | Contor trei faze tip ZMG 310 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,01 |
| 53 | 08-03-602-1 |  |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,041 |
|  | 852148 |  |  | Uscator de miini 220V |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,26 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,01 |
| 54 | RpEA01A |  |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,43 |
|  | 2521216704235 |  |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  | m |  | 1,071 |
|  | 2875274021004 |  |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc |  | 0,21 |
|  | 2523156713500 |  |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc |  | 0,1575 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 0,1575 |
| 55 | RpEA03A |  |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,63 |
|  | 2722103304810 |  |  | Teava inst.neagra |  | m |  | 1,0506 |
|  | 2875274120388 |  |  | Mufe |  | buc |  | 0,103 |
| 56 | RpEA03B |  |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 2722103304810 |  |  | Teava inst.neagra |  | m |  | 1,0506 |
|  | 2875274120388 |  |  | Mufe |  | buc |  | 0,103 |
| 57 | RpEA05B |  |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,67 |
|  | 2661122803601 |  |  | Tub flexibil |  | m |  | 1,122 |
| 58 | RpEA05C |  |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2661122803601 |  |  | Tub flexibil |  | m |  | 1,122 |
| 59 | RpEA10C |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,77 |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m |  | 1,03 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc |  | 1,03 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 2,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0015 |
| 60 | RpEA11A |  |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,14 |
| 61 | RpEA12A1 |  |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,23 |
| 62 | RpEB13B |  |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,04 |
| 63 | RpEC13C |  |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,009 |
| 64 | RpEC13D |  |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,01 |
|  | 2875276311724 |  |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  | buc |  | 1,50 |
| 65 | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 3130134817404 |  |  | Cablu de energie pina la 16 mmp |  | m |  | 1,02 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 0,25 |
| 66 | RpED01C |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |
|  | 313013481740 |  |  | Cablu de energie pina la 50 mmp |  | m |  | 1,02 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,05 |
| 67 | RpED01D |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,23 |
|  | 134817404 |  |  | Cablu de energie pina la 70 mmp |  | m |  | 1,02 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,06 |
| 68 | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,05 |
| 69 | RpED17B |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,06 |
| 70 | RpED18A |  |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,28 |
| 71 | RpEB12A |  |  | Demontarea conductorilor УТП,montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,08 |
| 72 | RpEE01C |  |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,02 |
|  | 1111000100024 |  |  | Intrerupator manual 3P 63A |  | buc |  | 1,01 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115881198 |  |  | Saiba M 6 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115819950 |  |  | Surub M6x22 mm |  | buc |  | 2,00 |
| 73 | RpEP08A |  |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | 10 buc |  | 0,1000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,084 |
|  | 66554 |  |  | Automat BA47-29 10-25 A |  | buc |  | 1,00 |
| 74 | RpEE03C |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,27 |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza 3P+N+PE |  | buc |  | 1,02 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115881198 |  |  | Saiba M 6 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115819950 |  |  | Surub M6x22 mm |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115800687 |  |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  | buc |  | 2,00 |
| 75 | RpEE10A |  |  | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,02 |
| 76 | RpEE10C |  |  | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,96 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,02 |
| 77 | RpEE10B |  |  | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,43 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,02 |
| 78 | RpEE24B |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,13 |
| 79 | RpEE24C |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de 25-350 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,58 |
| 80 | RpEG03A |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 9,77 |
|  | 45896521565 |  |  | Lada p/u contor BZUM DDE-3 Tip 6,2-04-01 400A T/T 380V |  | buc |  | 1,00 |
|  | 59655200007 |  |  | Lada p/u contor BZUM DDE-3 Tip 2 63A 380V |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,00505 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,00101 |
|  | 2874115802013 |  |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc |  | 4,04 |
|  | 2874115842700 |  |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 4,04 |
|  | 2874115883700 |  |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 4,04 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0303 |
| 81 | RpEG08B1 |  |  | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,13 |
| 82 | RpEG08D |  |  | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |
| 83 | RpEG08B |  |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,001 |
| 84 | RpEG08D |  |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,002 |
| 85 | RpEG13A |  |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,17 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,10 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
| 86 | RpEG13B |  |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,19 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,20 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,007 |
| 87 | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |
| 88 | RpEG17G |  |  | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,37 |
| 89 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 5,88 |
| 90 | RpEG08B1 |  |  | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,13 |
| 91 | RpEG08D |  |  | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |
| 92 | RpEJ01B |  |  | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 2,28 |
|  | 2710703500166 |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  | kg |  | 11,907 |
|  | 2735725900970 |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg |  | 0,0675 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,19 |
| 93 | RpEJ02C |  |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,13 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din plastic cu aripioare |  | buc |  | 1,071 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,21 |
|  | 2955270007609 |  |  | Bormasina |  | h-ut |  | 0,10 |
| 94 | RpEJ03A |  |  | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,01 |
| 95 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,20 |
| 96 | RpEJ08F |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,50 |
| 97 | RpCU05H |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,20 |
| 98 | RpCU05I |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,40 |
| 99 | RpCU05F1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,36 |
| 100 | RpEC01B |  |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 3,79 |
|  | 2523156704099 |  |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m |  | 6,50 |
|  | 12811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 1,20 |
|  | 2875274021005 |  |  | Curbe, coturi |  | buc |  | 1,20 |
|  | 2722103107001 |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m |  | 13,00 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,10 |
|  | 2414126109481 |  |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg |  | 0,0005 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 4,50 |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,015 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,12 |
| 101 | RpEC07B |  |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,45 |
|  | 2521216704506 |  |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m |  | 7,50 |
|  | 12811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,025 |
|  | 2722103107001 |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m |  | 15,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 6,50 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,22 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,14 |
|  | 2875274021005 |  |  | Curbe, coturi |  | buc |  | 0,25 |
|  | 2414126109481 |  |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg |  | 0,0007 |
| 102 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |
| 103 | RpEJ09A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,28 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,22 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |
| 104 | RpEP01A |  |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 27,00 |
|  | 785454551 |  |  | Cutie metal ЩРн-36з-0 74 IP54 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 878965632132 |  |  | Cutie metal ЩРн-24з-1 36 IP31 |  | buc |  | 1,00 |
| 105 | RpEP03A |  |  | Inlocuirea sigurantelor PN-2 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 963852 |  |  | Sigurante fuzibila RT 16-00 32A-160A |  | buc |  | 1,00 |
| 106 | RpEP04A |  |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 7,60 |
| 107 | RpEP05A |  |  | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 74155 |  |  | Contact de sigurante PN2 |  | buc |  | 1,00 |
| 108 | RpEG12C |  |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unei borne |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 589656263266 |  |  | Suport sigurante PPN-33-160A gab00 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537589 |  |  | Suport sigurante PN-2-100 |  | buc |  | 1,00 |
| 109 | RpEG12D |  |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 250 mm) |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  | buc |  | 1,05 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 1,05 |
| 110 | RpEP07A |  |  | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 85211 |  |  | Intrerupator cu pirghie |  | buc |  | 1,00 |
| 111 | RpEP09A |  |  | Demontarea contactorului de tip KT |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,40 |
| 112 | RpEP10A |  |  | Montarea contactorului de tip KT |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 963,55 |  |  | Contactor |  | buc |  | 1,00 |
| 113 | RpEP11A |  |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,40 |
| 114 | RpEP12A |  |  | Montarea contorului in punct de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 0159621569521 |  |  | Contor energie electrica ZMG405CR4.04 1b.37 S2 5(10)A |  | buc |  | 1,00 |
|  | 147856256256256 |  |  | Contor electric trifazat LUN23 3*230/400*0,25-5(100) conectare directa simplu |  | buc |  | 1,00 |
| 115 | RpEP13A |  |  | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,50 |
| 116 | RpEP14A |  |  | Montarea transformatorului de curent in PA |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 74122 |  |  | Transformator TT-0,66 |  | buc |  | 1,00 |
| 117 | RpEP15A |  |  | Curatirea teritoriului punctului de alimentare |  | m3 |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,12 |
| 118 | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,18 |
|  | 025877 |  |  | Vopsea 0,4 l |  | kg |  | 1,00 |
| 119 | RpEP19A |  |  | Reparatia usilor la punctul de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,80 |
| 120 | RpEP20A |  |  | Vopsirea punctului de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 025877 |  |  | Vopsea 0,4 l |  | kg |  | 1,00 |
| 121 | RpEP21A |  |  | Demontarea punctului de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 18,00 |
| 122 | RpEP22A |  |  | Revizia PA |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,30 |
| 123 | RpEP23A |  |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,15 |
| 124 | RpEQ01A |  |  | Revizia cutiilor cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
| 125 | RpEQ02A |  |  | Vopsirea cutiilor cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 025877 |  |  | Vopsea 0,4 l |  | kg |  | 1,00 |
| 126 | RpEQ03A |  |  | Demontarea cutiei cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,20 |
| 127 | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 9874562 |  |  | Cutie de distributie IP65 200*155*80 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 589623 |  |  | Cutie de distributie 110*110*70 |  | buc |  | 1,00 |
| 128 | RpEQ05A |  |  | Reparatia usilor la cutiile cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,20 |
| 129 | RpEQ07A |  |  | Accesul |  | h-om |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fond social |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Circuit de iluminat |  |  |  |  |
| 130 | 08-03-592-1 |  |  | Dulie: de perete sau de tavan |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,58 |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0151 |
|  | 0258 |  |  | Dulie E 27 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0012 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0954 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0012 |
| 131 | 08-03-592-2 |  |  | Dulie: suspendata |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,579 |
|  | 1011305 |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  | t |  | 0,00006 |
|  | 5009109 |  |  | Cirlig |  | buc |  | 1,02 |
|  | 5009361 |  |  | Clema de lustra |  | buc |  | 2,04 |
|  | 0258 |  |  | Dulie E 27 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,003 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0013 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0696 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0013 |
| 132 | 08-03-594-9 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,77 |
|  | 5009109 |  |  | Cirlig |  | buc |  | 2,04 |
|  | 10147 |  |  | Corp de iluminat 60W |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  | kg |  | 0,0309 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0187 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,524 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0187 |
| 133 | 08-03-594-10 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,71 |
|  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,0056 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,021 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,104 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,153 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,03 |
|  | 4050011 |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t |  | 0,00005 |
|  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 1,20 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00053 |
|  | 025851 |  |  | Corp de iluminat 2*9W |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0121 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,593 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0178 |
|  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 0,0109 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0121 |
| 134 | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,17 |
|  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,0056 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,021 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,104 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,153 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,03 |
|  | 4050011 |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t |  | 0,00005 |
|  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 1,20 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00053 |
|  | 1025877 |  |  | Corp de ilum. 4*18W |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0155 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 0,741 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0178 |
|  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 0,0109 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0155 |
| 135 | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,41 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0006 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,50 |
|  | 98780 |  |  | Consoala p/u corp il |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 031050 |  |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut |  | 1,33 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |
| 136 | 08-03-596-3 |  |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,58 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,052 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,38 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5009090 |  |  | Profil de montaj |  | buc |  | 1,65 |
|  | 02589656 |  |  | Proiector30W |  | buc |  | 1,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 1,45 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,133 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
| 137 | 08-03-596-7 |  |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,83 |
|  | 47896514562 |  |  | Corp de il. stradal LED 50W IP65 6400K |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,052 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,38 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5009090 |  |  | Profil de montaj |  | buc |  | 1,65 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
|  | 031050 |  |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut |  | 1,57 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,133 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
| 138 | 08-03-596-5 |  |  | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 |  | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,46 |
|  | 48954562123 |  |  | Corp de il. stradal LED 100W IP65 6400K |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,052 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,38 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,0102 |
|  | 5009090 |  |  | Profil de montaj |  | buc |  | 1,65 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
|  | 031050 |  |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut |  | 1,39 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,133 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0283 |
| 139 | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,28 |
|  | 2875274400501 |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 1,04 |
|  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc |  | 1,04 |
| 140 | RpEF12B |  |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 47896521458 |  |  | Tub LED 20W T8 120cm 6500K |  | buc |  | 1,00 |
|  | 289+32569 |  |  | Tub LED 10W T8 60cm 6500K |  | buc |  | 1,00 |
|  | 8962589 |  |  | Tub LED 14W T8 60cm 6500K |  | buc |  | 1,00 |
| 141 | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,08 |
| 142 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,22 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,05 |
| 143 | RpEF15A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,08 |
| 144 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,08 |
| 145 | RpEF21D |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 12875276312648 |  |  | Accesorii lampa starter universal 4- 80W |  | buc |  | 1,00 |
| 146 | RpEF21G |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,43 |
|  | 2875276312648 |  |  | Accesorii lampa balast 40W |  | buc |  | 1,02 |
| 147 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |
| 148 | RpEK01A |  |  | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,75 |
| 149 | RpEK03A |  |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,55 |
| 150 | RpEK04A |  |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,00 |
| 151 | RpEK05A |  |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,72 |
| 152 | RpEK06A |  |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,44 |
| 153 | RpEK07A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 856589 |  |  | Corp de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,00 |
| 154 | RpEK08A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 85245hj |  |  | Corp de ilum. 1*60W |  | buc |  | 1,00 |
| 155 | RpEK09A |  |  | Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 85625489 |  |  | Lampa fluorescenta |  | buc |  | 1,00 |
| 156 | RpEK10A |  |  | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 86259656 |  |  | Lampa incandescenta |  | buc |  | 1,00 |
| 157 | RpEK15A |  |  | Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane |  | 10 buc |  | 0,1000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 0258 |  |  | Dulie E 27 |  | buc |  | 1,00 |
| 158 | RpEK16A |  |  | Montarea proiectorului (la sol) |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 2589656 |  |  | Proiector 10W |  | buc |  | 1,00 |
| 159 | RpEK17A |  |  | Demontarea proiectorului (la sol) |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fond social |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Circuit de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Prize de pamint |  |  |  |  |
| 160 | 08-02-471-3 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 10 buc |  | 0,1000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,829 |
|  | 1011613 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  | t |  | 0,0047 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,071 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,008 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,254 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,008 |
| 161 | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc |  | 0,1000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,829 |
|  | 1011614 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t |  | 0,0081 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,078 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,014 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,254 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,014 |
| 162 | 08-02-472-1 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,19 |
|  | 1011613 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  | t |  | 0,00092 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,006 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0313 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0014 |
| 163 | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,166 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,009 |
|  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t |  | 0,0013 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0022 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0313 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0022 |
| 164 | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,19 |
|  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,00004 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0055 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,082 |
|  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t |  | 0,00081 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,015 |
|  | 5009105 |  |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc |  | 0,134 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0019 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0336 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0019 |
| 165 | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,213 |
|  | 1011613 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  | t |  | 0,00092 |
|  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,00004 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,009 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 0,082 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,024 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,015 |
|  | 5009105 |  |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc |  | 0,134 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0019 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0336 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0019 |
| 166 | 08-02-472-10 |  |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,466 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0204 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,204 |
|  | 962486 |  |  | Cablu PV1 25mmp |  | m |  | 1,00 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 2,04 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,128 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0003 |
| 167 | 08-02-472-11 |  |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii |  | 10 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0359 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,00001 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0001 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,0056 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0001 |
| 168 | RpEB05A |  |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 2722103107003 |  |  | Conductor de otel zincat |  | m |  | 1,0605 |
|  | 2875276313072 |  |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  | buc |  | 0,735 |
|  | 2710403700443 |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  | kg |  | 0,84 |
|  | 2710403700406 |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  | kg |  | 1,8375 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |
| 169 | RpEB05B |  |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm |  | m |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 3,50 |
|  | 2722103107003 |  |  | Conductor de otel zincat |  | m |  | 1,0605 |
|  | 2875276313072 |  |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  | buc |  | 0,735 |
|  | 2710403700443 |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  | kg |  | 0,84 |
|  | 2710403700406 |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  | kg |  | 0,63 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |
| 170 | RpEB07B |  |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2722103107001 |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m |  | 0,50 |
|  | 3162165201452 |  |  | Papuc stantat din cupru |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2414126109481 |  |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg |  | 0,01 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,01 |
|  | 2513736621480 |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m |  | 0,01 |
|  | 962486 |  |  | Cablu PV1 25mmp |  | m |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fond social |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Prize de pamint |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Verificari electrice |  |  |  |  |
| 171 | RpEJ05A |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 3410540004803 |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut |  | 0,25 |
| 172 | RpEP17A |  |  | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,70 |
| 173 | RpEJ05B |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,00 |
|  | 3410540004803 |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut |  | 0,40 |
| 174 | RpEJ05D |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 15,00 |
|  | 3410540004803 |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut |  | 0,80 |
| 175 | RpEJ05E |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,10 |
| 176 | RpEK03A |  |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,55 |
|  | 0158963 |  |  | Banda izolanta 19*20PVC |  | buc |  | 2,00 |
| 177 | RpEJ05F |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,81 |
|  | 3410540004803 |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut |  | 0,45 |
| 178 | RpEJ06A |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,60 |
|  | 3130134828292 |  |  | Conductor AF 750 1x6 |  | m |  | 0,50 |
| 179 | RpEJ06B |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,75 |
| 180 | RpEJ06C |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,62 |
|  | 3150155102334 |  |  | Tuburi flourescente 60 W |  | buc |  | 0,10 |
|  | 3120355106598 |  |  | Starter 40 W |  | buc |  | 0,20 |
| 181 | RpEJ06D |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  | 100 m |  | 0,0100 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0562 |
|  | 3130134828996 |  |  | Conductor VLPY 50 mmp |  | m |  | 0,0003 |
| 182 | RpEM20A |  |  | Masurarea rezistentei cablului |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,80 |
| 183 | RpEP02A |  |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,60 |
| 184 | 1-11-011-1 |  |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte |  | 0,0100 |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,16 |
| 185 | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  | 1 recept de cur |  | 1,0000 |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 1,50 |
| 186 | 1-11-022-1 |  |  | Masurarea rezistentei active si inductive, a capacitatii masinilor si a aparatelor electrice |  | 1 masurare |  | 1,0000 |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,50 |
| 187 | 1-11-028-1 |  |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie |  | 1,0000 |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,40 |
| 188 | 1-11-028-2 |  |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor |  | 1 masurare |  | 1,0000 |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fond social |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Verificari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |
| 189 | RpEQ08A |  |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  | 1 km |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,03 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tatal |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Transport |  |  |  |  |
| 190 | 11 |  |  | Camioneta |  | 1 km |  | 1,0000 |
|  | 625 |  |  | Microbus |  | h-ut |  | 1,00 |
| 191 | 12 |  |  | Microbus |  | 1 km |  | 1,0000 |
|  | 625 |  |  | Microbus |  | h-ut |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor DETS sect Buiucani | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |