| ANUNȚ DE PARTICIPARE. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț - Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate - Obiectul achiziției: Achiziţionarea Ultracongelatorului pentru biobancă și omogenizator de țesuturi - Cod CPV: 33100000-1 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Ultracongelatorului pentru biobancă și omogenizator de țesuturi conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: AȘM Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 | 33100000-1 |  | Congelator pentru laborator, vertical 400-500L | buc | 1 | Cod - 140630 Descriere - Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul - Specificația Configuraţie - vertical Capacitatea internă a camerei - 400-500 litri Număr de sertare, tip box - ≥ 4 buc, Toate sertarele să fie dotate integral cu Casete pentru creotuburi de 5ml diametrul 12,5mm, înălțimea 92mm Uşa – Externă min. 1, Mecanism blocare cu cheie Roţi - da Construcţie interioară - oţel inoxidabil Construcţie exterioară - cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură – digital, ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme – acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei - limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor - da, min. 48 ore Răcire - ventilată sau statică Refrigerent - fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură - -50°C .. -86 °C Alimentare - 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot - ≤ 60 db |  |
|  |  |  | Omogenizator de țesuturi | buc | 1 | Descriere - Omogenizatorul de țesuturi este un dispozitiv de înaltă performanță, conceput pentru omogenizarea țesuturilor în mod rapid și eficient pentru prepararea materialului pentru analize precum: analiza PCR, dezintegrarea celulelor, ARN/ADN, emulsii și suspensii. Tipul dispizitivului - De tip portabil Frecvența de rotire - 3000 – 8000 RPM Reglator viteză - Da Sursa se alimentare cu tensiune - Acumulator Autonomie - Min – 6h Timpul de incărcare - Max – 4h Tip sondă - De unică folosință, Plastic, Pentru tuburi de 1,5 ml Domeniul de aplicare - Dezintegrarea celulelor, Emulsii si suspensii, Analiza PCR, ARN/ADN Accesorii – Încărcător – Da, 2 acumulator de rezervă – Da, 50 de Sonde de unică folosință pentru tuburi de 1,5 ml - Da |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: În decurs de 30 zile din momentul solicitării IMSP IO INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. 6; Garanția pentru bunurile care urmează a fi achiziționate; Minimum 24 luni din momentul livrării; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.