| ANUNȚ DE PARTICIPARE |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic IDNO: 1003600151023 Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate Obiectul achiziției: Achiziţionarea Ultracongelatorului pentru biobancă și omogenizator de țesuturi Cod CPV: 33100000-1 Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Ultracongelatorului pentru biobancă și omogenizator de țesuturi conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: AȘM Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 33100000-1 | Congelator pentru laborator, vertical 400-500L | buc | 1 | Cod - 140630 Descriere - Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul - Specificația Configuraţie - vertical Capacitatea internă a camerei - 400-500 litri Număr de sertare, tip box - ≥ 4 buc, Toate sertarele să fie dotate integral cu Casete pentru creotuburi de 5ml diametrul 12,5mm, înălțimea 92mm Uşa – Externă min. 1, Mecanism blocare cu cheie Roţi - da Construcţie interioară - oţel inoxidabil Construcţie exterioară - cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură – digital, ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme – acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei - limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor - da, min. 48 ore Răcire - ventilată sau statică Refrigerent - fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură - -50°C .. -86 °C Alimentare - 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot - ≤ 60 db |
|  |  | Omogenizator de țesuturi | buc | 1 | Descriere - Omogenizatorul de țesuturi este un dispozitiv de înaltă performanță, conceput pentru omogenizarea țesuturilor în mod rapid și eficient pentru prepararea materialului pentru analize precum: analiza PCR, dezintegrarea celulelor, ARN/ADN, emulsii și suspensii. Tipul dispizitivului - De tip portabil Frecvența de rotire - 3000 – 8000 RPM Reglator viteză - Da Sursa se alimentare cu tensiune - Acumulator Autonomie - Min – 6h Timpul de incărcare - Max – 4h Tip sondă - De unică folosință, Plastic, Pentru tuburi de 1,5 ml Domeniul de aplicare - Dezintegrarea celulelor, Emulsii si suspensii, Analiza PCR, ARN/ADN Accesorii – Încărcător – Da, 2 acumulator de rezervă – Da, 50 de Sonde de unică folosință pentru tuburi de 1,5 ml - Da |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: În decurs de 30 zile din momentul solicitării IMSP IO INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitatea 1 Oferta de preț Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Specificația de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2) DA 3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1) DA 4 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante DA 5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA 6 Garanția pentru bunurile care urmează a fi achiziționate Minimum 24 luni din momentul livrării DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.