CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-oferta № 2-1-7

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii de montare. |  |  |
|  |  | 1.1. Retea de telefonie. |  |  |
| 1 | 10-01-014-01 | Tablou de comutate linii de abonare | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon | buc | 8,000 |
| 3 | Pretul furnizorului | Priza telefonica Rj-45 | buc | 8,000 |
| 4 | Pretul furnizorului | Cutie de montaj dubla 140x65x45 | buc | 8,000 |
| 5 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,350 |
| 6 | Pretul furnizorului | Cablu optic FO | m | 350,000 |
| 7 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m | 0,300 |
| 8 | Pretul furnizorului | Cablu telefonic 4 pair cat. 5e UTP | m | 30,000 |
| 9 | 10-06-049-03 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal ocupat al conductei | 100 m | 0,500 |
| 10 | Pretul furnizorului | Tava de polivinilclorid d 20 mm | m | 50,000 |
|  |  | 1.2. Retea de calculatoare. |  |  |
| 11 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Dulap 19 12U pentru montaj pe perete) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Ruter) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Swithing management 24 port 10/100) | buc | 1,000 |
| 14 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Patch-panel 24-ports RJ45, AMP) | buc | 1,000 |
| 15 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Patch-panel FO, AMP) | buc | 1,000 |
| 16 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza pentru calculatoare Rj-45 | buc | 9,000 |
| 18 | Pretul furnizorului | Priza pentru calculatoare Rj-45 | buc | 9,000 |
| 19 | Pretul furnizorului | Cutie de montare in pardosea | buc | 9,000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Patch Cord UTP kat. 6 - 1m | buc | 9,000 |
| 21 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,400 |
| 22 | Pretul furnizorului | Cablu UTP cat.5e | m | 400,000 |
| 23 | 10-06-049-03 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal ocupat al conductei | 100 m | 4,500 |
| 24 | Pretul furnizorului | Teava din polivinilclorid d20 mm | m | 50,000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Teava din corugata d20 mm | m | 400,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea de telefonie. |  |  |
| 26 | Pretul furnizorului | Patch - panel 19 UTP, 24 RJ45 | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Retea de calculatoare. |  |  |
| 27 | Pretul furnizorului | Dulap 19 12U pentru montaj pe perete | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Router | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Swithing management 24 port 10/100 | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Patch - panel 24 - ports RJ45, AMP | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul furnizorului | Patch - panel FO, AMP | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul furnizorului | Unitate neintreruptibela de alimentare 1000W UPS Compag | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul furnizorului | Modul din 6 prize 230 V | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul furnizorului | Organaizer 1U | buc | 1,000 |