# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Stingătoare auto, inclusiv reîncărcarea

- Cod CPV: 35100000-5

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării stingătoarelor auto, inclusiv reîncărcarea, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Stingătoare auto, inclusiv reîncărcarea |  |  |  |  |  |
| 1 | 35111000-5 | Stingător auto | buc | 17 | Stingător auto cu pulbere P 1: Agent de stingere - NaHCO3; Greutate - 1kg +/-5%; Clasa incendiu - A,B,C; Gaz propulsie - Azot 1.2 Mpa. |
| 2 |  | Stingător OU 3 (pentru garaj auto) | buc | 30 | Stingător cu dioxid de carbon OU 3: Masa pulberii – 2,85 kg; Masa brută - 10,5 kg; Raza de acțiune, minim – 3 metri. |
| 3 |  | Verificarea/Reîncărcarea stingător auto | serv. | 17 | Verificarea și constatarea stării tehnice a stingătorului. |
| 4 |  | Verificare/ Reîncărcarea Stingător OU 3 (pentru garaj auto) | serv. | 30 |  |

* Stingătoarele Băncii Naționale expuse verificării/înlocuirii, vor fi verificate de către ofertant. În cazul în care vor fi depistate stingătoare neconforme, acestea vor fi  înlocuite cu stingătoare noi sau reîncărcate, după caz, conform actului de constatare a stării tehnice a stingătoarelor, emis de ofertant.

- Termenul de livrare solicitat: Prestarea serviciilor se efectuează pe parcursul anului 2022, în baza solicitării telefonice sau scrise (e-mail) a Beneficiarului, la centrul de deservire/reparație a Prestatorului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul înscrierii în registrul Prestatorului. Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor la adresa Furnizorului, în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării.

- Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizor/ Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar se efectuează în baza Actului de predare-primire a serviciilor/bunurilor semnat de către reprezentații ambelor Părți, a facturii fiscale și a certificatului de garanție (pentru servicii/bunuri, după caz), în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Cumpărător/Beneficiar.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include specificații tehnice și specificații de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4 | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5 | Autorizație de funcționare sau alt document echivalent | Copie | DA |
| 6 | Document ce atestă calitatea bunului livrat | Copie | DA |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 200 sau 022 822 451, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile: Rodica Vrînceanu, Ion Pascaru.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.

până la ora:  11:00

pe data de:  07.04.2022

Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele alternative se acceptă.

- Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de participant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

- Alte informații (după caz):

* Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.

**În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

*** Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la Specificațiile tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ, superior cerințelor minimale indicate în Specificațiile tehnice. Oferta cu caracteristicile tehnice inferioare celor prevăzute în Specificația tehnică sau care nu satisface cerințele Specificațiilor tehnice va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

Președintele grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Bunurilor/ Serviciilor | Denumirea modelului | Producătorul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Stingătoare auto, inclusiv reîncărcarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stingător auto |  |  |  | Stingător auto cu pulbere P 1: Agent de stingere - NaHCO3; Greutate - 1kg +/-5%; Clasa incendiu - A,B,C; Gaz propulsie - Azot 1.2 Mpa. |  | - |  |
| 2 | Stingător OU 3 (pentru garaj auto) |  |  |  | Stingător cu dioxid de carbon OU 3: Masa pulberii – 2,85 kg; Masa brută - 10,5 kg; Raza de acțiune, minim – 3 metri. |  |  |  |
| 3 | Verificarea/Reîncărcarea stingător auto | - |  |  | Identificarea și constatarea stării tehnice a stingătorului. |  |  |  |
| 4 | Verificare/ Reîncărcarea Stingător OU 3 (pentru garaj auto) | - |  |  |  |  |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului ______________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Bunurilor/Serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de livrare/prestare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Stingătoare auto, inclusiv reîncarcarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35100000-5 | Stingător auto | buc | 17 | Livrarea bunurilor se efectuează la necesitate,în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Cumpărătorului |  |  |  |  |
| 2 |  | Stingător OU 3 (pentru garaj auto) | buc | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Verificarea/Reîncărcarea stingător auto | serviciu | 17 | Prestarea serviciilor se efectuează în baza solicitării telefonice sau scrise (e-mail) a Beneficiarului, la centrul de deservire/ reparație a Prestatorului, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul înscrierii în registrul Prestatorului. |  |  |  |  |
| 4 |  | Verificare/ Reîncărcarea Stingător OU 3 (pentru garaj auto) | serviciu | 30 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului ______________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr. 4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului