CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat.

2.Organizatorul procedurii de achizitie.

3.Obiectul achizitiilor Lucrari de reparatie si ameliorare incaperii preconizate pentru activitati culturale.

| Nr. Crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrărilor |  |  | Unitatea dg măsură |  | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Lucrari 1.1Pardosea | constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Demontarea pardoselelor din PVC si teracote, demontarea tumbelor din beton (incaprea baie) demontarea pardoselelor din beton in camera de bucatarie. |  | buc |  | 19.000 |  |  |
| 2 | CG56A | Instalarea pardoselelor din placi ceramice sau teracota |  | M2 |  | 56.000 |  |  |
| 3 | CG08A | Instalare pe pardosea a stratului protector final din PVC (lenolium) |  | M2 |  | 210.20 |  |  |
| 4 | CG09A | Montarea plintelor PVC monterea orizontala la pereti gata tencuiti, prin lipire cu diblu 6*40 |  | M/L |  | 356 |  |  |
| 5 | CG36B | Teracota porcelanat pentru acoperirea statului finis a pardoselei se instaleaza dupa pregatirea finala a pardoselei . |  | M2 |  | 137.8 |  |  |
| 6 | CG08A | Lenolium PVC preconizat straluilui final de fisnis a pardoselelor dupa pregatirea corespunzatoare a pardoselelor |  | M2 |  | 236.000 |  |  |
|  |  | 1.2 Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demolari la lambriuri la pereti si tavane din lemn PVC placaj PFL, PAS. tnc |  | M2 |  | 125.00 |  |  |
| 8 | RpCK11C | Montarea placajelor din lemn pvc sau PFL PAS pentru lacuirea ulterioara a lemnului pentru protejarea de coroziune |  | M2 |  | 125.00 |  |  |

| 9 | CF54A | Montarea placilor gips carton12.5 mm montare pe structura din profil zincat pe suprafete plane, inclusive captusirea golului. | M2 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CF02B | Tencuirea peretilor pina la 10mm cu tencuiala MP75 driscuire executate manula la pereti si stlpi cu suprafete plane. | M2 | 368.00 |
| 11 | CF50B | Tencuirea peretilor de 5mm grosime executate manual cu amestec uscat pe baza de Ipsos la pereti si despartitori preparerea manuala a tencuielilor. | M2 | 850.00 |
| 12 | CN53A | Gruntuirea suprefetelor interioare a peretilor SUPRATON EXTRA | M2 | 850.00 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari strat de implesnitura din fibra de sticla pe suprafetele prefabricate lipit cu aracit inclusive stratul amorsiv | M2 | 850 |
| 14 | CN06A | Aplicarea manuala a stratului de vopsea lavabila cu pulverizatorul periei sau a ruloului vopseaua pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicare in 2 straturi pe glet existent . | M2 | 850 |
|  |  | 1.3 Tavane |  |  |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulare pentru lucrari pe suprafete vertical la inaltimi de 3m inclusive imobilizarea schelei timp de 30 zile | M2 | 130.00 |
| 16 | RpCO56B | Demolari la lambriuri la pereti si tavane din lemn PVC placaj PFL, PAS. tnc | M2 | 30 |
| 17 | CF59D | Montarea placajelor din lemn pvc sau PFL PAS pentru lacuirea ulterioara a lemnului pentru protejarea de coroziune | M2 | 56.00 |
| 18 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriuri la tevane cu executare carcasei metalice simple plane cu inaltimea de pina la 3 m | M2 | 56.00 |
| 19 | CF54A | Montarea placilor gips carton12.5 mm montare pe carcasa zincata pentru indrepatrea coborirea si protejarea tavanelor. | M2 | 56.00 |
| 20 | CF50B | Tencuirea peretilor de 5mm grosime executate manual cu amestec uscat pe baza de Ipsos la pereti si despartitori preparerea manuala a tencuielilor. | M2 | 56.00 |
| 21 | CN53A | Gruntuirea suprefetelor interioare a peretilor SUPRATON EXTRA | M2 | 255.00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari strat de implesnitura din fibra de sticla pe suprafetele prefabricate lipit cu aracit inclusive stratul amorsiv | M2 | 255.00 |
| 23 | CN06A | Aplicarea manuala a stratului de vopsea lavabila cu pulverizatorul periei sau a ruloului vopseaua pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicare in 2 straturi pe glet existent . | M2 | 255.00 |
|  |  | 1.4 Ferestre si Usi |  |  |
| 24 | RpCJ06C | Slefuirea reablilitarea manuala a ferestrelor prin eliminarea stratului vechi de vopsea slefuirea manula. | m/l | 309.00 |
| 25 | RpCJ06C | Slefuirea reablilitarea manuala a USILOR prin eliminarea stratului vechi de vopsea slefuirea manula. | m/l | 130.00 |
| 26 | RpCR29A | Curatirea pe baza de ulei cu decapant -Glafuri | m/l | 439.00 |
| 27 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn usi ferestre oboloane in constructii existente la interior si exterior in doua straturi | m/l | 439.00 |
| 28 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare si exterioarea in jurul tocurilor sia pervazelor la usi si ferestre de 3 mm grosime prin drisucire cu adeziv adeacent lemnului. | m/l | 65.00 |
| 29 | CK25A | Instalrea usilor si ferestrelor defectatea precum si inlocuirea lor cu pakete pvc in culoarea nucului cu dublu sticle si profil 6 camere. | buc | 13.00 |
|  |  | 2 Lucrari electrice si santehnice 2.1 Demontare si montare electricitate |  |  |
| 30 | RpEB13B | Deomontarea si montarea conductorilor de cupru cu sau fara izolare, introsi in tub de plastic de protective montati aerian pe izolari role pe ziduri sau platforme tencuite sau conductor montati ingropati. | buc | 460.00 |
| 31 | RpEF23A | Demontarea de corpuri de iluminat de orice tip inclusive tejghele si globuri plafoane. | buc | 25.00 |
| 32 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protective din PVC diam d16 montat apparent pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice fixate direct pe perete. | m/l | 6000.00 |
| 33 |  | Cablu VVG-NG-LS-2*1.5 | m | 1100.00 |
| 34 |  | Cablu VVG-NG 3*1.5 | m | 1600.00 |
| 35 |  | Cablu VVG-NG LS-3 *2.5 | m | 1400.00 |
| 36 |  | Cablu BBFHF-LS-3x4 | m | 150,00 |
| 37 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 2() mm | m | 20.00 |
| 38 |  | Intrerupator cu o clapa elansat deschisa | buc | 65.00 |
| 39 |  | Intrerupator cu doua clapa elansat deschisa | buc | 28.00 |
| 40 |  | Priza de fisa semietansata si etansata IP20 | buc | 235.00 |
| 41 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | buc | 65.00 |
| 42 |  | Intreruptor de sarcina | buc | 25 |
| 43 |  | Automat B-32 | buc | 6 |
| 44 |  | Automat B/25A | buc | 30 |
| 45 |  | Sina N, PE | buc | 3 |
| 46 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat obisnuite led cu mai multe brate sau plane pentru utilizare generala, inclusive dispozitivul de sustinere ,cit si a spoturilor cu punct unic de iluminare pentru scena interiaora si exterioare. | buc | 85 |
|  |  | 2.2 Montare demontare tehnica sanitare. |  |  |
| 47 | RpSD16A | Demontare a tevilor existente din otel zincat elimenarea magistralelor si a retelelor existente deplorabilecit si a sistemului de incalzire a incaperilor. | buc | 3.00 |
| 48 | RpSD16B | Demontarea instaltiilor sanitare de tip podea a wc cit si a lavoarelor existente a sistemului de apeduct si incalzire si aprovizionere cu apa potabile | buc | 8.00 |
| 49 | SA17B | Conductele de distribuţie vor fi realizate din PPR pentru Parter si Etaj. Fiecare Distribuitor - Colector va fi mascat cu caseta din plastic, varianta de pardoseala | buc | 3.00 |
| 50 | SA15B | Conductele pentru apă rece şi apă caldă menajeră se execută din polipropilena cu inserţie de aluminiu, izolate termic, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor în vigoare | m.l | 274.00 |
| 51 | SA37C | Susţinerea conductelor se realizează cu brăţări şi coliere fixate de planşeu sau încastrate în zidărie şi la fiecare mufă de îmbinare | buc | 680.00 |
| 52 | SC07A1 | WC vor fi de tip ceramica de sine statatoare cu rezervoar incorporate de tip mecanic cu rezervpar de min 10 l cu capac duropolimer. | buc | 3.00 |
| 53 | SC04C | Lavoarele de tip ceramica cu picior standart de ceramica de tip podea cu instalatiile adecente de prindere sifon si robinet inox. | buc | 2.00 |
| 54 | SD02A | Cabina de dus de tip aferenta peretelui din carcasa metaliza si composite plastice cu sticla cu dimensiunea podeli 22 cm di dimensiuni de 90*90cm si inaltimea standard 2.10m | buc | 1.00 |
| 55 | B06A | Modificarea radiatoarelor de tip metalice aluminiu FARAL bimetalico H500 6/812 elemente cu garniture fferro | buc | 32.00 |
| 56 | IA14A | Montarea a boillor de incalzire a apei pentru prima necessitate in bai si bucatarie cu conectarea de jos boiler electric de tip BAXI 50l v550 si Baxi 10l R501 conexiune de jos | buc | 2.00 |
|  |  | 3Lucrari de exterior 3.1 Lucrari de amenajare a acoperisului |  |  |
| 57 | RpCI42C | Demontarea constructiilor din ardezie metal si lemn afferent acoperisului de baza a sediului administrative si a sistemului fluvial | M2 | 140.00 |
| 58 | CN50A | Montarea constructiilor din lemn si a constructiilor metalice pentru renovarea acoperisului blocului administrative cu executarea arcelor din lemn | M2 | 140.00 |
| 59 | CE07A | Montarea tablei metalice de culoarea nucului prin diametru de 2*1m | M2 | 140.00 |
| 60 | RpCI42C | Demontarea carcasului metalic al acoperisului afferent scenei exterior prin executarea parilor din lemn masiv 2000*200mm | M2 | 26.00 |
| 61 |  | Executarea carcasei din lemn masiv si metal al acoperisului afferent scenei exterioare de tip deschis | M2 | 26.00 |
| 62 | CE07A | Acoperirea scenei exterioare din tigla metalica | M2 | 26.00 |
| 63 | CE20A | Implimentarea scurgerii fluviale aferente acoperisului blocului administrative si a scenei prin tevi tubulare si conectoare metalice si conexiunea la sistemul de scurge existent | m/l | 110.00 |
| 64 | CF59D | Montarea placajelor de timp PVC libriuri pe supravata exterioare a acoperisului afferent intrari centrale prin modificarea carcasei din lemn lucloarea nuc | M2 | 125.00 |
|  |  | 3.2 Lucrari de amenajare a foisoarelor |  |  |
| 65 | RpCH32B | Demontarea constructiilor din lemn masiv si a acoperiselor din lemn constructii metalice cit si acoperisul din oale ceramice | M2 | 65 |
| 66 | TsC03F1 | Nivelarea suprafetelor de pamint pin al aadincimea de 10 cm pentru pregatirea locatiunii pentru constructia noilor foisoare din lemn masiv | M2 | 100.00 |
| 67 | CN51A | Montarea din lemn masiv a carcaselor foisoarelor pe baza a 6 pari 200*200 si a componentelor 50*40mm. | buc | 42.00 |
| 68 | CE07A | Acoperirea carcaselor din lemn masiv cu tigla metalica de culoare nu ars | M2 | 60.00 |
| 69 | CE07A | Schimbarea si amelioraea acoperisului cuptoarelor exteriaore prin modificarea oalelor ceramice in tigla metalica de tip culoare nuc | buc | 2.00 |
| 70 | RpCD02A | Executarea lucrarilor de betonare si armare al pilonilor afferent foisoarelor prin betonare marca 250 executata manula pentru intarirea parilor din lemn | M3 | 2.00 |
| 71 | RpCM05C1 | Cercuirea si lustrarea pilonilor vechi frecate manual din lemn masiv, curatirea vopselei pe baza de ulei cu decapant | buc | 22.00 |
| 72 | RpCR13B | Vopsirea cu email akrilic si lac adchidal a timplariei de lemn in constructii existente la interioarul si exteriorul in 2 straturi | buc | 22.00 |
|  |  | 3.3 Lucrari de betonare |  |  |
| 73 | CA03G01 | Executarea de lucre de betonare a scenei si scarii aferente ei prin carcase meteliace de armare d8 executarea manula a cofragelor cit si a benonuliu marce 250mm | M2 | 10.70 |
| 74 | DE17A | Nivelarea suprefetei faciale ale pavajului deterioarat prin modificarea suprafetei existente prin nou pavaj asemenator celui existent | M2 | 36.00 |
| 75 | CA03G01 | Turnarea stilpilor de beton orizontali pentru intarirea sistemului fluvial si a zidului de mentinere a anexiei existente executarea carcaselor metalise se fac la fata locului cit si pregatirea betonului | M3 | 4.00 |
| 76 | TsD05B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind IO cm grosime amint coeziv | M2 | 40.00 |
|  |  | 3.4 Fatada |  |  |
| 77 | CF02B | Tencuirea peretilor pina la 10mm cu tencuiala MP75 driscuire executate manula la pereti cu suprafete plane. | M2 | 35.00 |
| 78 | CF30A | Ameliorarea peretilor de 2mm grosime executate manual cu tinc pe baza de silicon la pereti si despartitori preparerea manuala a tencuielilor. | M2 | 35.00 |
| 79 | CN53A | Gruntuirea suprefetelor exterioare a peretilor SUPRATON pe baza de cuart | M2 | 190.00 |
| 80 | CN06A | Aplicarea manuala a stratului de vopsea seliconata cu pulverizatorul periei sau a ruloului vopseaua pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicare in 2 straturi pe glet existent . | M2 | 190.00 |
|  |  | 3.5 Alte lucrari |  |  |
| 81 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incommode avind peste 25 kg sau gabarit de peste 2 m la o distanta pina la 10 km | t | 5.00 |
| 82 | TsI50A5 | Transporturi cu mijloace manual prin purtat direct la 10km cu o incarcatura pina la 50kg pe 1 m de incarcatura verticala sau 5 pe orizontala | t | 5.00 |
| 83 | RpCU09C | Transportarea cu mijloace tehnice directe a componentelor cu atocamioane pe o distanta de 20 km a incarcaturilor de pamint si evacuarea gunoilui | t | 15.00 |