Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor:  Aparate de aer condiționat pentru anul 2023

| № | Denumirea mărfii | Specificația tehnică | unit. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Climatizor 9000 BTU ON/OFF | Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; EER min-3,21; COP min- 3,61; Faza- monofazat; Debit de aer min- 470/420/370/250; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃)- 18~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; Tipul de agent frigorific - R 410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni | buc | 1 |
| 2. | Climatizor 12000 BTU inverter | Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni | buc | 7 |
| 3 | Climatizor 24000 BTU inverter | Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni | buc | 4 |
| 4 | Servicii de montare | Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m | servicii | 12 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, administrator în gospodarie al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.