# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:  Diverse echipamente medicale

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:   https://sm.gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-05/Plan%20achizitii%202026%20MODIFICAT%202.signed.pdf

- Denumirea autorității contractante: IMSPD ”Serviciul medical al MAI”

- IDNO: 1006601000783

- Adresa: or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b

- Numărul de telefon/fax: 022 25-41-05; 022 25-41-73;  Fax:022 72-80-47

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: serviciu.medical@mai.gov.md; https://sm.gov.md/ro

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistență medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească şi servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații şi personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne precum şi altor categorii de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Lotul 1 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate ) |  |  |  | 165 000,00 |
| 1.1 |  | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) | Buc. | 3 | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) cu durata medie de viață a LED-urilor - min. 50 000 h. Numărul de sateliți -1. Temperatura culorii - reglabil 3000 - 5000K . Reglarea intensității luminii – obligatoriu. Indexul de culoare - ≥ 95. Focusabil – obligatoriu. Diametrul ajustabil – aproximativ 30-40 cm Adâncimea – nu mai mică de 80 cm. Distanța de lucru – aproximativ 0.7-1.5 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță- nu mai mică de 120 000 lux. Rotația – 360 grade. Ajustare pe verticală- nu mai mică de 80 cm. Alimentarea – 220V, 50Hz. Mișcarea capului luminos – minim 4 axe. Mânere - detașabile sterilizabile. Panou de control - integrat în lampă. Înălțimea podului – 3m. |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 2 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu |  |  |  | 208 200,00 |
|  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | Buc. | 2 | Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența - cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz. Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Comutator de mana – obligatoriu; Comutator de picior -tip pedală dublă; Bipolar – obligatoriu. Moduri de lucru: Monopolar: 1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 150 W; ≥ 250 Ohm. Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Funcţie de autotestare – obligatoriu. Canal de ieșire independentă – obligatoriu. Indicatoare : - acustic, vizual. Control volum sunet – obligatoriu. Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 2) Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., să se indice codul produsului ; 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului; 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului ; 6) Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil - 1 buc., să se indice codul produsului; 7) Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., să se indice codul produsului; 8) Pedală dublă - 1 buc., să se indice codul produsului. Troliu : 1) Să se indice modelul oferit - modelul oferit; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2 roți cu frînă – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 3 Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  |  |  | 29 200,00 |
|  |  | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Buc. | 2 | Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 80 l/min; Indicator vacuum - da, eroarea ≥±5%; Reglator aspirație – obligatoriu. Nivelul de zgomot, dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu; 3) Numărul vaselor - 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit); 4) Capacitatea, L - ≥ 4 L; 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit): 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea – obligatoriu; 2) Suport cu rotile - ≥ 4 roti; 3) Roti cu frina - da, ≥ 2 buc.; 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit). Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz. |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 402 400,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  60 zile din data intrării în vigoare contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 4 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 2% | Scrisoare de garanţie bancară conform Anexei nr. 9 Documentația standard, confirmată prin semnătura şi ştampila a băncii sau Garanţie pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Serviciul medicla al MAI Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601000783 IBAN:MD25TRPCAA518410A00578AA | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (120 de zile) | Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii: |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului. | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Valabil la data deschiderii ofertelor. Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirma calitatea bunului oferit | Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului. Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație cu privire la instalare și instruirea personalului | În care Ofertantului se obligă să instaleze și instruiască personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație cu privire la termenul de garanție, întreținere și mentenanță în perioada de garanție | În care să certifică termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni și cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 14 | Declarație cu privire la garantarea perioadei de reacție | În care Ofertantul garantează perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 15 | Declarație cu privire la că anul producerii produsului și componentele lui | În care să certifice că anul producerii produselor este nu mai vechi de anul 2025 iar componentele sunt noi (nefolosite). Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 16 | Declarație privind înregistrarea | În care ofertantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale а Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurilе contractate рină la momentul livrării acestora. Original - соnfirmаt prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant. | Obligatoriu |
| 17 | Garanție de bună execuție 5% Obligatoriu la semnarea contractului | Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Serviciul medicla al MAI Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601000783 IBAN: MD49TRPCAA518440A00578AA | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 18 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la acivități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Conform Ordinul MF nr 145/24.11.2020. Declarație pe proprie răspundere Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu la semnarea contractului |
| Notă | Ofertanții interesaţi, pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25/b. Persoana responsabilă: Nicolai Botnaru, tel: 079247372 |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz: se aplică, cuantumul: 2%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: se aplică, cuantumul: 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________

- pe: [data]____________________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _______________________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA “RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:___________________________ Marin ȘARBAN