Obiectul achiziţiei: Rețele inginerești Proiectul Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.10 – Rețele inginerești

- PTI (solutii termomecanice).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA14A aplicat |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw Montare PTI model HEAT MASTER (livrat de Beneficiar) cu sarcini termice Qinc=29,86 kW, Qacm=44,14, Qvent=51,90, Qtotal=125,9 kW (poz. 1-10, 12-37) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-02 |  | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz.11) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | kg |  | 0,0790 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de instalare PTI in incaperea tehnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Robinet sferic de sudura D=15mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 00015 |  | Robinet sferic de sudura D=15mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1/2" - sudare robinet D 15 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,4400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3040 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0920 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,1200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC17A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel P265 TR ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel P265 TR ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 10,1500 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,9900 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,4600 |  |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,6900 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel P265 TR ф 48.3x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |  |
|  | 252121670100048 |  | Teava din otel P265 TR ф 48.3x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 6,0900 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel P265 TR ф 38.3x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel P265 TR ф 38x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 6,0900 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel P265 TR ф 32x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 11,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |  |  |
|  | 252121670100032 |  | (Teava din otel P265 TR ф 32x2.6 SM EN 10217-1-2019 |  |  | m |  | 11,1650 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,9460 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2640 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0330 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel P265 TR2+Z ф 38.3x2.6 SM EN 10216-1-2019) |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |  |
|  | 2521216701000381 |  | Teava din otel P265 TR2+Z ф 38x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 5,0750 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel P265 TR+Z ф 32x2.6 SM EN 10216-1-2019) |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |  |
|  | 2521216701000321 |  | Teava din otel P265 TR+Z ф 32x2.6 SM EN 10216-1-2019) |  |  | m |  | 2,0300 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1720 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel P265 TR ф 21.3x2.9 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |
|  | 252121670100020 |  | Teava din otel P265 TR ф 21.3x2.9 SM EN 10217-1-2019 |  |  | m |  | 3,0450 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0510 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC46A aplicat |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector din teava ф 76.1x3.2 L=0.5 m |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |  |
|  | 2913124124176 |  | Colector din teava ф 76.1x3.2 L=0.5 m |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIE04A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIE04B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIE04C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIE05A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIE05B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIE05C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 13,5000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |  |
|  | 287527404000057 |  | Cot 90* D57 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,1160 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,0340 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,9000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,0170 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,7980 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0810 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,4900 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |  |
|  | 287527404000045 |  | Cot 90* D45 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,7980 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,2240 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,4200 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5110 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 7,3080 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0630 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,2800 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 287527404000038 |  | Cot 90* D38 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,4560 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5800 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,1280 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,2400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2920 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,1760 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 11,7700 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,0000 |  |  |  |
|  | 287527404000032 |  | Cot 90* D32 mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,2540 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,5950 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,3520 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,6600 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8030 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,4840 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38 ( cot zincat 90* ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,3500 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |  |
|  | 2875274040000381 |  | Cot 90* zincat D38 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,5700 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7250 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3650 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,2200 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 ( cot zincat 90* ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,1400 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 2875274040000321 |  | Cot 90* zincat D32 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,2280 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2900 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0640 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1460 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,0880 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( mufa PPR 32 mm x 1 1/4" ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |  |
|  | 287527411000132 |  | Piesa de legatura ( mufa PPR 32 mm x 1 1/4" ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( mufa PPR 25 mm x 1" ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 287527411000125 |  | Piesa de legatura ( mufa PPR 25 mm x 1" ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 Dn57 mm- 2 buc, DN45 mm - 2 buc, DN 38 - 4 buc, DN25 mm - 1 buc |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,6200 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 4,4000 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4840 |  |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 1,3200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzJ07B |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi |  |  | m2 |  | 4,4000 |  |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,7040 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,7160 |  |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1760 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=57mm gr. 32mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,1200 |  |  |  |
|  | 33205173522357 |  | Termoizolatie conducte D=57mm gr. 32mm |  |  | m |  | 12,9780 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=45mm gr. 32mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |  |  |
|  | 33205173522345 |  | Termoizolatie conducte D=45mm gr. 32mm |  |  | m |  | 8,6520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=38mm gr. 19mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |  |  |
|  | 33205173522338 |  | Termoizolatie conducte D=38mm gr. 19mm |  |  | m |  | 8,6520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32mm gr. 19mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,1200 |  |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Termoizolatie conducte D=32mm gr. 19mm |  |  | m |  | 12,9780 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalare PTI in incaperea tehnica. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- PTI (solutii termomecanice). Utilaj tehnologic si punerea in functiune

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj termomecanic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Punct termic individual tip modul Qtotal=125,9 kW (poz. 1-10, 12-37) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PTI003015 |  | Punct termic individual tip modul Qtotal=125,9 kW (poz. 1-10, 12-37) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz.11) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PAF003015 |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz.11) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit si aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj termomecanic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de punere in functiune utilaj termomecanic. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 07-02-001-01 Aplicat |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.2 Punct termic individual tip modul Qtotal=129,5 kW (poz. 1-10, 12-37) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 48,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02-01-001-01 aplicat |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Ajustarea si punerea in functiune Sistem automatizare. |  |  | 1 sistema |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 13,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1-09-003-1 |  | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de punere in functiune utilaj termomecanic. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Echipament electric de forta  . (Marca EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,719 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,783 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,080 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,536 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 21,440 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 21,440 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 28,800 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,880 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 25,280 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,320 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,744 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,000 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,250 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,158 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 240,000 |  |  |  |
|  | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 240,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 240,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 240,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Software (comp SPA, SPA1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces (comp SPA) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3334114-02 |  | Software-ul (comp SPA1) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Semnalizare  incendiu (Marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" pentru 6 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-05 |  | Panoul repetitorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  | Modul cu iesiri relee |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,480 |  |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-03 |  | Modul de alimentare cu impulisuri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-001-13 |  | Dispozitiv de intrare/iesire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-02 |  | Detector de fum |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,000 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 16,500 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 10,560 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Buton manual |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-593-10 |  | Indicator luminos |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,874 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,286 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,792 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,700 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,060 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,552 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 49,580 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 58,460 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,990 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 17,908 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,350 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,540 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33321270-073 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х1.0mm2 |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
|  | 33321270-073 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х1.0mm2 |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3340107-160 |  | Centrala de alarma de incendiu adresabila pentru 6 bucle inele cu 2 fire, "INIM electronics" Ecran tactil LCD de 4", adaptor Ethernet incorporat, verificare video incendiu, 24V 497x380x97mm, cu meniu si eticheta in limba Romana, grad de protectie IP30, "Inim" Italia EN 54-2, EN 54-4, EN54-21, EN12094-1. de tip PREVIDIA- C200LG |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-160 |  | Centrala de alarma de incendiu adresabila pentru 6 bucle inele cu 2 fire, "INIM electronics" Ecran tactil LCD de 4", adaptor Ethernet incorporat, verificare video incendiu, 24V 497x380x97mm, cu meniu si eticheta in limba Romana, grad de protectie IP30, "Inim" Italia EN 54-2, EN 54-4, EN54-21, EN12094-1. de tip PREVIDIA- C200LG |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3340107-161 |  | Panoul repetitorului LCD. de tip PREVIDIA- CREPW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-161 |  | Panoul repetitorului LCD. de tip PREVIDIA- CREPW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3340107-162 |  | Modul cu iesiri relee IFM4R |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-162 |  | Modul cu iesiri relee IFM4R |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3450001-061 |  | Sursa de alimentare de rezerva (UPS), 24Vdc, 4A, EN54-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3450001-061 |  | Sursa de alimentare de rezerva (UPS), 24Vdc, 4A, EN54-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 334086-024 |  | Acumulator 12V , 17 A/h |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 334086-024 |  | Acumulator 12V , 17 A/h |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3340107-173 |  | Modul de alimentare cu impulsuri IFM24160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-173 |  | Modul de alimentare cu impulsuri IFM24160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3450001-062 |  | Dispozitiv de intrare/iesire cu 1intrare si 1 iesire EM312SR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3450001-062 |  | Dispozitiv de intrare/iesire cu 1intrare si 1 iesire EM312SR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 334088-224 |  | Detector de fum cu adresa complet cu baza, EN54-7, ED 100 |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |  |
|  | 334088-224 |  | Detector de fum cu adresa complet cu baza, EN54-7, ED 100 |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33410107-05 |  | Buton manual de semnalizare incendiu ,cu adresa, complet cu baza, culoare rosie, EN54-11, EC0020 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33410107-05 |  | Buton manual de semnalizare incendiu ,cu adresa, complet cu baza, culoare rosie, EN54-11, EC0020 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33400021-43 |  | Sirena rosie de interior cu flash, cu adresa, 24Vdc,40mA, 106dBA, IP33, EN54-13 ES2020RE |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33400021-43 |  | Sirena rosie de interior cu flash, cu adresa, 24Vdc,40mA, 106dBA, IP33, EN54-13 ES2020RE |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33400021-44 |  | Sirena rosie de exterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33400021-4 |  | Sirena rosie de exterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33410108-03 |  | Indicator luminos de la distanta IL0010 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 33410108-03 |  | Indicator luminos de la distanta IL0010 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Semnalizare de paza automata.  (Marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-101-04 |  | Transformator , intensitate 30 W, montat: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,350 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Baterii acumulatoare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-001-02 |  | Emitator de radio AТS-100 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,700 |  |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-08 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,261 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,180 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,740 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,970 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,324 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,600 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3341000-10 |  | Transformator TR-30VA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33410002-10 |  | Transformator TR-30VA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33321276-03 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR |  |  | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 33321276-03 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 COR |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-08-003-03 |  | Controlor |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-08-003-08 |  | Cititor |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Lacat electromagnetic |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-08-003-08 |  | Card |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 2,610 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-01-039-06 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-08-002-01 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,960 |  |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,027 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 190,400 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,680 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 107,200 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 21,600 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 38,720 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,660 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-04-008-01 |  | Software |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-02-016-01 |  | Comutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,290 |  |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,590 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3340107-254 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 3340107-254 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33500221-59 |  | Cablu UTP cat.5e cu fire de cupru, UTP cat.5e |  |  | m |  | 450,000 |  |  |  |
|  | 33500221-59 |  | Cablu UTP cat.5e cu fire de cupru, UTP cat.5e |  |  | m |  | 450,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 800,000 |  |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 800,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3340107-182 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 8 zone |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-182 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 8 zone |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3340107-183 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 4 zone |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3340107-183 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 4 zone |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 334000117 |  | Testatura LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 334000117 |  | Testatura LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 333410001-161 |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS ,12V |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 333410001-161 |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS ,12V |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V,7 A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V, 7A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33400030-06 |  | Emitator de radio ATS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33400030-06 |  | Emitator de radio ATS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 334088-123 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 334088-123 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3340107-250 |  | -Controlor de dirijare, RJ45 (TCP/IP), in box |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 3340107-250 |  | Controlor de dirijare, RJ45 (TCP/IP), in box |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3340107-252 |  | -Cititor de card, de perete , clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3340107-252 |  | Cititor de card, de perete , clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 522078-023 |  | Cititor de perete, FACE ID (2190lei 26.06,2025 security.md) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 522078-023 |  | Cititor de perete, FACE ID |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3340107-253 |  | -Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 3340107-253 |  | Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine (22lei 19.06,2023 exterior md.) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3340107-257 |  | -Amortizor la usa |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 3340107-257 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3340107-258 |  | -Detector cu magnet |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 3340107-258 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3340107-260 |  | -Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 3340107-260 |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33400083-141 |  | Acumulator12B, 7A/h |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 33400083-141 |  | Acumulator 12B , 7A/h |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3340107-264 |  | Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-264 |  | Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Sistemul de supraveghere video.  (Marca SPA1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,352 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 14,280 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,143 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,210 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Consola pentru camere |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,500 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 39,500 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,750 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 12,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,900 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 337003-166 |  | Pise metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3370218-282 |  | IP camera video extewrior (mufa+suruburi in complect) 1/1.8" Progresive Scan CMOS, Color: 0.0005 LLux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux with white light lentila 2.8, 4, 6; DC12VPoE, IP67, H.265/H.264/H.265+/H.264+-30grC+60grC; cu functia de a vedea imagine color pe timp noaptea min. 4 Megapixel, IP+PoE (4628lei 25.06.25 exterior.md) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3370218-282 |  | IP camera video extewrior (mufa+suruburi in complect) 1/1.8" Progresive Scan CMOS, Color: 0.0005 LLux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux with white light lentila 2.8, 4, 6; DC12VPoE, IP67, H.265/H.264/H.265+/H.264+-30grC+60grC; cu functia de a vedea imagine color pe timp noaptea min. 4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3340107-158 |  | Switch 16PoE porturi; 1U; 1 АС220V; 24x1Gbps RJ45PoE, 2x1/10Gbps SFP+; 802.3at, passive PoE 24V; VLAN, 16K MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broodcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP tip.16PoE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340107-158 |  | Switch 16PoE porturi; 1U; 1 АС220V; 24x1Gbps RJ45PoE, 2x1/10Gbps SFP+; 802.3at, passive PoE 24V; VLAN, 16K MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broodcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP tip.16PoE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |