|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1780907683994 / 21629581 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale de constructie» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44190000-8 | 1.1.Gips-carton | 1.1.Gips-carton .Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm |  |  |
|  | 1.2.Șuruburi p/u gips-carton | 1.2.Șuruburi p/u gips-carton.Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: оțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2 |  |  |
|  | 2.1.Șurup-Dubel 6x40 | 2.1.Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc) |  |  |
|  | 2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba | 2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal.Materialul de producere: оțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc. |  |  |
|  | 3.Profil UW- 3m | 3.Profil UW- 3m. Profil de contur UW-50 .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 50.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil UW |  |  |
|  | 4.Profil CW- 4m | 4.Profil CW- 4m Profil CW 50 4m 50 x 48.8, 48Lungime:4m.Marime:50x48.8mm.Material Otel zincat.Tip Profil CW |  |  |
|  | 5.Spumă poliuretanică, profesională | 5.Spuma de montaj profesională cu nivel redus de expansiune.Baza Poliuretan.Culoarea Galben deschis.Timp până la apariția crustei 7 min.Timp până la tăiere 15-30 min.Timp până la întărire 24 ore.Rezistența la temperaturi min. -30°C max. +80°C.Temperatura de aplicare min. +5°C max. +35°C.Tip pentru pistol. Volum minim 750 ml |  |  |
|  | 6.Șpaclu de chituit 450 mm | 6.Spaclu otel 450mm.Latime (mm) 450.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic |  |  |
|  | 7.Tencuiala pe baza de ipsos | 7.Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75).Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat.Greutate: 30kg |  |  |
|  | 8.Glet pe baza de ipsos | 8.Glet pe bază de ipsos (echivalent HP Finish)cu polimeri și aditivi..Baza Ipsos. Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2.Culoare Alb.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate: 25kg. Grosime strat: Se aplică în straturi subțiri cuprinse între 0,1 mm și 2 mm (maxim 3 mm local).Consum normat: Aproximativ 0,9 – 1,2 kg/m² pentru fiecare milimetru de grosime.Timp de lucru: Timp inițial de priză generos, între 90 și 120 de minute.Suprafețe suport: Se aplică pe tencuieli de ipsos sau ciment, beton neted și plăci de gips-carton. |  |  |
|  | 9.Disc metal/inox 125х1,2х22.23mm | 9.Disc debitat metal/inox 125х1,2х22.23mm. este destinat utilizării în polizoare unghiulare manuale pentru tăierea precisă și sigură a materialelor metalice. Compoziția specială a discului nu include fier, sulf și clor, prevenind astfel arsurile pe materialul tăia |  |  |
|  | 10.1.Trafalet 15x100 | 10.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6х100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner. |  |  |
|  | 10.2.Trafalet 15x150 | 10.2.Trafalet 15x150-8mm cu maner 6х100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1780907683994 / 21629581, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de constructie » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44190000-8 | 1.1.Gips-carton | buc | 25 |  |  |  |  | Conform anunțului de participare |  |
|  | 1.2.Șuruburi p/u gips-carton | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Șurup-Dubel 6x40 | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba | cut | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Profil UW- 3m | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Profil CW- 4m | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Spumă poliuretanică, profesională | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Șpaclu de chituit 450 mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Tencuiala pe baza de ipsos | kg | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Glet pe baza de ipsos | kg | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Disc metal/inox 125х1,2х22.23mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.Trafalet 15x100 | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.Trafalet 15x150 | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________