	IP Liceul Teoretic cu Profil Arte "Ion si Doina Aldea-Teodorovici" , Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici 13,mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie in grup tehnico-sanitar et I Baieti
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti


	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari


	
	
	

	1
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	52,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	41,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,6000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1560

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 


	m2
	52,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5200

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	11,6800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,5552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5552

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5840

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 


	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 


	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 


	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 


	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 


	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 


	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti si tavan


	
	
	

	14
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 


	m2
	11,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7520

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	23,9440

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	46,7200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	12,2640

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1752

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pereti interioare 


	m2
	52,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht" sau analog
	kg
	21,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 


	m
	22,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,5600

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0220

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0330

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0220

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0220

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 


	m2
	52,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	85,8000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	18,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8840

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,2600

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,5200

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,5600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	520,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	93,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,9240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5200

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	19,7600

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	122,2000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1560

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2080

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF02D5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

K=4,0000


	m2
	52,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	70,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,6400

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,1440

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	160,1600

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	176,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0624

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3120

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	52,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  1,2x0,6 m, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 


	m2
	52,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	117,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,4000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	54,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	20,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 040,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	17,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4160

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	208,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6240

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 


	m
	22,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	11,4400

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0440

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,8700

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	23,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0220

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0440

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,3300

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,1320

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0880

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0440

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0220

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pardoseli


	
	
	

	22
	CD50G


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi 


	m3
	3,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,8240

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,8480

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 264,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,7488

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,4080

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,2800

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 


	m2
	11,6800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,6352

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	9,3440

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5840

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 


	m
	10,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,6000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	60,0000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	11,6800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1680

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3854

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	151,8400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4906

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3504

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1402

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

K=8,0000


	m2
	11,6800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,3440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8688

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5139

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	200,8960

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6541

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1869

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2803

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1402

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 


	m2
	11,6800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3504

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,7520

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5840

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni 1,2 x0 ,6 m 


	m2
	11,6800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,4848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3872

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,0304

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	47,3040

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,5040

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	233,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	10,5120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5256

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1402

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.4. Timplarie


	
	
	

	29
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 


	m2
	8,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4480

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 


	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK25A


	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 


	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 


	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.5. Retele de incalzire  


	
	
	

	33
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 6 sectii h=0.5 


	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 


	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 


	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 


	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 


	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	38
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 


	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 


	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	40
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 


	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	41
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 


	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 


	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 


	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5600

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1560

	
	
	Total
	
	
	

	44
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 


	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 


	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 


	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6800

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 


	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	48
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 


	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  


	
	
	

	49
	SB24A


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 

Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	50
	SC08A


	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная 

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,2000

	
	2622102446940
	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная
	buc
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	3,0600

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1600

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	6,0900

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	56
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 


	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 


	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 


	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 


	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	74
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete 

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	75
	SE59A


	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	76
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse


	
	
	

	77
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 


	t
	10,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,1000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 


	t
	10,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	30,1000

	
	
	Total
	
	
	

	79
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 


	t
	10,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice


	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice


	
	
	

	80
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	1,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 

Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,5000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	27,0375

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,7725

	
	
	Total
	
	
	

	83
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 

Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,7500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	28,0500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 

Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,1800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 

Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1800

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	8,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	1,2000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0300

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0030

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	18,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2400

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,1500

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,1500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0010

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 


	
	
	

	89
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 


	buc
	1,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	90
	Pret de piata


	Boiler 200 l 


	buc
	1,0000

	
	11111222000075
	Boiler 200 l
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


