## Sheet1
Denumire Lot | Specificatia | Model Producator | Cantitate 2026 | Pret unitar fara TVA | 2026
Servicii de verificare periodica Higrometre | Higrometru VIT 2 | ВИТ-2 Стеклоприбор | 15 | 80 | 1200
Servicii de verificare periodica balanta analitica | Balanta analitica precizie inalta model JD300-3 | JD300-3 | 1 | 800 | 800
Servicii de verificare periodica a dispozitive de respirație artificială și ventilatoare pulmonare | Dispozitive de respirație artificială și ventilatoare pulmonare | Mindray SV300; GE Engström Carestation | 2 | 1660 | 3320
Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă | Servicii de verificare periodica Defibrilator | Mindray Beneheart D3 | 1 | 1100 | 1100
Pompe de infuzie/cu seringă | Verificare periodica pompa cu seringa | Alaris GH Plus ; Medima S300 | 14 | 900 | 12600
Servicii de verificare periodica a Aparat de cintarit cu functionare neautomata pina la 500 kg inclusiv | Servicii de verificare a Aparat de cintarit cu functionare neautomata pina la 500 kg inclusiv | ALEX S&E BSN6/15D;BSN-15/30D; BXN-100D | 20 | 250 | 5000
Servicii de verificare periodica a monitoarelor de pacient | Servicii de verificare a monitoarelor de pacient cu modul NIBP, SpO2, ECG | EDAN im80, | 6 | 1200 | 7200
Servicii de verificare periodica ECG 12 canale | Servicii de verificare periodica ECG 12 canale | SE1200 Express | 1 | 1550 | 1550
Verificare metrologica a termometrelor | Termometre din sticlă cu lichid cu valoarea deviziuni>0,2 | TERMOMETRU TC-10-M1 si alte modele asemanatoare | 20 | 70 | 1400
34170