|  |  |  |  | Anexa –2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația rețelelor termice de la CT-3 până la CT-24 din str. Alexandru cel Bun (CT Ciorescu), proiectul - 07/25-RT |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare ø273*6,0(273*6,3)/400 | m.l. | 720,0 | 2 349,09 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400 | buc. | 30 | 6 465,46 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN250/400 | buc. | 10 | 9 887,07 |
| 4 | Căciulă de capăt DN250/400 | set | 4 | 776,40 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN250/400 | set | 150 | 781,59 |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 | buc. | 120 | 582,46 |
| 7 | Talpă de reazem ОП-3 | buc. | 120 | 300,00 |