Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:Lucrări de reparație curentă  aTeatrului de vară din parcul  „Valea Morilor”

Autoritatea contractantă Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparatie curenta  aTeatrului de vară din parcul  „Valea Morilor”

Autoritatea contractantă: I.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihna

Reparatia curentă a Teatrului de Vara

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1. | # RpCH32E | # Desfacerea tribunelor din lemn 100*40 mm | # m³ | # 68,000 |
| 2. | # DI109 | # Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic (50 mm) | # m³ | # 274,500 |
| # 3. | # DI118 | # Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă (150 mm) | # m³ | # 823,500 |
| # 4. | # DG04B | # Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | # m | # 140,000 |
| # 5. | # TsC03G1 | # Încărcarea deșeurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulica, descărcare în autovehicule | # 100 m³ | # 11,700 |
| # 6. | # TsI50C5 | # Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km | # t | # 1 906,000 |
|  |  | - Lucrari la instalarea tribunelor |  |  |
| # 7. | # RpCB04D | # Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara, etc. la cladiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa (piloni din betoni armat 150*150, 1=1200 mm) | # m³ | # 8,800 |
| # 8. | # CB02D | # Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la înăltimi pînăla 20 m inclusiv | # m² | # 88,000 |
| # 9. | # RpCB04D | # Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara, etc. la cladiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat B15 | # m³ | # 15,940 |
| # 10. | # CL18A | # Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cronstein din metal Cr-1) | # kg | # 18 112,000 |
| # 11. | # IzD10A | # Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | # t | # 18,112 |
| # 12. | # CR03A | # Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (spetezi din lemn dur rezistent (stejar, frasin) 100*30 mm) | # m³ | # 21,240 |
| # 13. | # CR03A | # Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (spetezi din lemn dur rezistent (stejar, frasin) 100*50 mm) | # m³ | # 53,100 |
| # 14. | # CN50A | # Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe | # m³ | # 74,340 |
| # 15. | # CN17A | # Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de răsini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | # m² | # 5 027,000 |
|  |  | - Pavaj (S=5 720 m²) |  |  |
| # 16. | # TsF06B | # Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | # 100 m² | # 57,200 |
| # 17. | # DA12B | # Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fara innororire – (100 mm) | # m³ | # 572,000 |
| # 18. | # DE18A | # Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat – 40 mm, așezat pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | # m² | # 5 720,000 |
| # 19. | # DE11A | # Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm – PB 100.20.08 | # m | # 332,000 |
| Total |  |  |  |  |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)