Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea

« Implanturi traumatologico-ortopedice 2025»

prin procedura de Achiziție  cu costuri mici

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750926399582/21439326 conform SIA RSAP M-Tender

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md   http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33183100-7 | - Tije pentru calcaneu | buc | 9 | Tije blocate pentru calcaneu. Tija calcaneu - marimea de la 65 mm, diametrul de la 8 mm - Ofertantul va prezenta varianta electronica a tehnicii chirurgicale de aplicare a tijei. - Material de confecţionare titan / inox, Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 3,5 - 5,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | 113 400,00 |
| 33183100-7 | - Șuruburi de zavorire diametrul 3,5 - 5,5mm | buc | 45 | Șuruburi de zavorire diametrul 3,5 - 5,5mm. - Material de confecţionare titan / inox Nesteril - fara termen de valabilitate, - cu increment de 2 mm. - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Toate şuruburile de zavorire să fie cu vărf tăietor (self tapping); | 18 000,00 |
| 33183100-7 | - Obturatoare | buc | 9 | Obturatoare. marimea 0-20 mm, - Material de confecţionare titan / inox Nesteril - fara termen de valabilitate - 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; | 3 600,00 |
| 33183100-7 | - Sutura din poliester împletit neabsorbabil cu 1 ac pentru fracturi | buc | 100 | Sutura din poliester împletit neabsorbabil cu 1 ac (asamblat din fibre cu masă moleculară mare și lanț lung; poliester liniar cu inele aromatice recurente ca parte integrantă. Cu un strat uniform de silicon, care crește lubrifierea suprafeței, îmbunătățind astfel manevrabilitatea, ușurința trecerii prin țesuturi și proprietățile de strângere a nodurilor.). USP 5 / metric 7 (Cod ac: HGS-21). Lungime suturii (cm): 75 Lungime ac (mm): 37 Curbura acului: ½ Taper Culoare suturii: albastru Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 5 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 140 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2025

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificaţii tehnice (anexa 22) | - Notă: În ofertă «Formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. - ATENȚIE: În ofertă «Formularul specificațiilor tehnice» operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru oferit (exemplu: s-a solicitat ecran Touch screen color, se oferă ecran Touch screen color pag.13). - În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei «da», doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei. În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț (anexa 23) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 4 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Declarație de egibilitate În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului obligatoriu | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat CE / Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
|  | Certificate ISO 13485 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
|  | Declarație privind termenul de valabilitate (cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
|  | Declarație privind prezentarea a mostrelor | În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării | obligatoriu |
|  | Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, cu indicarea / marcarea numărului de referință / modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – la livrare | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | La solicitare |
| 9 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.