| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: „Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1” (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 | Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38400000-9 | 1.1 Manometru în execuție antiexplozivă cu contacte electrice (Mанометр взрывозащищенный электроконтактный) | buc | 1 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 1.2 Manometru | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Manometru | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Traductor diferențial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 kPa | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 kPa | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 kPa | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Garnitură din cauciuc (Кольцо уплотнительное | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Lenta | role | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Garnitură din cauciuc | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 | Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38400000-9 | 2.1 Reductor cu motor electric | buc | 12 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 2.2 Перо с трубкой (капилляром) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Пружина с контактами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-17.406.72 (драгмет.) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-17.407.06 (драгмет.) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Движок со щетками | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Кулачок | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 Шнур технический радиомонтажный лавсановый | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 Comutator | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 | Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38434000-6 | 3.1 Bloc de prelevare a probei de gaze | buc | 2 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 3.2 Pompă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Blocul cu LCD display-monitor și tastatură | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 | Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700000-3 | 4.1 Electrod sticlă | buc | 10 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023. Conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 4.2 Electrod sticlă | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Senzor temperatură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Filtru | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 | Blocuri, motor, cutii de rezervă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | 5.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | buc | 8 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 5.2 Mecanism de execuție | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Mecanism de execuție | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Bloc de semnalizare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.9 Bloc de alimentare | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.10 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.11 Semnalizator de nivel | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 | Piese electronice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700000-3 | 6.1 Microschema | buc | 10 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 6.2 Microschema | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 Condensator | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 Condensator | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9 Fotorezistor | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10 Fotodiodă | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11 Colofoniu | cutii | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.12 Aliaj de lipire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø1 | role | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø2 | role | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.13 Aliaj de lipire | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.14 Флюс для пайки алюминия | fl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 Suport casetă pentru componente de mici dimensiuni | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 | Componente electronice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700000-3 | 7.1 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 7.2 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Armatura de semnalizare | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Преобразователь измерительный | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Преобразователь измерительный | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 Indicator digital | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 Измеритель – регулятор одноканальный | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 | Blocuri de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31731100-0 | 8.1 Bloc de protecţie |  |  |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | БЗ-1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВ-1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВ-2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВ-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ББ | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР-1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БФ | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВ-3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9 | Hîrtie diagramă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30197630-1 | 9.1 Hârtie diagramă | role | 4000 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Total Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 | Termocupluri și sîrmă termoelectrod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700000-3 | 10.1 Termocuplu | buc | 36 |  |  |  |  | Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie-iunie 2023, conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | 10.2 Sârmă termoelectrod | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 Sârmă termoelectrod | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |