## Sheet1
Lista Dispozitivelor Medicale înaintate pentru contractarea serviciilor de mentinanță
Nr.Lot | Denumire Lot | Pozitia |  |  |  |  | Suma estimativă fara TVA
|  | Denumire | CPV | Cantitatea | Unitate de masura | Descriere
1 | Deservirea utilajului de laborator | Centrifugă 20 – 40 locuri CM-6MT |  | 2 |  | Lunar/la solicitare
2 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator biochimic Selectra PRO XS |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
3 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator Hematologic PCE 210 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
4 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator EasyLite Na/K |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
5 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator imunologic Stat Fax 303 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
6 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
7 | Deservirea utilajului de laborator | Coagulometru Coatron M2 cu 2 canale |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
8 | Deservirea utilajului de laborator | Hemoglobinometru HB-20 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
9 | Deservirea utilajului de laborator | Colorimetru fotoelectronic SP-830 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
10 | Deservirea utilajului de laborator | Frigider de laborator LM LSR-288 UK |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
11 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator automat pentru analiza generala a singelui Cybow Reader 300 Plus |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
12 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator biochimic 1905 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
13 | Deservirea utilajului de laborator | Analizator Stat Fax 3300 |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
14 | Deservirea utilajului de laborator | Camera frigorifica |  | 2 |  | Lunar/la solicitare
15 | Deservirea utilajului de laborator | Microscop binocular „Nicon” |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
16 | Deservirea utilajului de fizioterapie | Aparat „Intelect® Advanced” |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
17 | Deservirea utilajului de fizioterapie | Ap. Стимул |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
18 | Deservirea utilajului de fizioterapie | Ap. Pentru incalzirea parafinei |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
19 | Deservirea utilajului de fizioterapie | Stimulator ultra sonografic combinat „INTELECT 700C” |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
20 | Deservirea utilajului sectia consultativa | Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 |  | 1 |  | o data la 3 luni /la solicitare
21 | Deservirea utilajului sectia consultativa | Electromiofraf Inomed |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
22 | Deservirea utilajului sectia consultativa | Electroencefalograf computerizat cu polisomnograf |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
23 | Deservirea utilajului sectia consultativa | Electrocardiograf ECG-1112L Carewell |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
24 | Deservirea utilajului sectia consultativa | Tonometru oftalmologic „XPERT” |  | 1 |  | o data la 3 luni /la solicitare
25 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Monitor pentru supravegherea funcţiilor vitale |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
26 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Oximetru cerebral Invos 5100G |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
27 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Pompă de infuzie „Infuziomat Fms” |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
28 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Perfuzor “Space” p-u administrarea continuă a medicamentelor |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
29 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Aparat p-u anestezie „Datex Ohmega” |  | 2 |  | Lunar/la solicitare
30 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Ap. de anestezie şi ventilare artificială cu monitor cardiorespirator „GE Advance” |  | 3 |  | Lunar/la solicitare
31 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Aparat p-u respiraţia artificială „Shangrila” |  | 4 |  | Lunar/la solicitare
32 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Aparat de respiraţie artificială «Бриз» |  | 3 |  | Lunar/la solicitare
33 | Deservirea utilajului din sectia Anestezie | Pulsoximetru PM 600 II |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
34 | Deservirea utilajului din sectia Reanimare | Cardiomonitor Minday |  | 3 |  | Lunar /la solicitare
35 | Deservirea utilajului din sectia Reanimare | Perfuzor “Space” p-u administrarea continuă a medicamentelor |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
36 | Deservirea utilajului din sectia Reanimare | Ventilator pentru ventilarea artificială pulmonară Avea Standard |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
37 | Deservirea utilajului din sectia Reanimare | Aparat p-u respiraţia artificială „Shangrila” |  | 3 |  | Lunar/la solicitare
38 | Deservirea utilajului din sectia Reanimare | Aparat de respiraţie artificială «Бриз» |  | 4 |  | Lunar/la solicitare
39 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Microscop pentru operaţii |  | 1 |  | o data la 3 luni /la solicitare
40 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Sterilizator cu aer uscat „Stericell 404 L Blue Line” |  | 1 |  | o data la 3 luni /la solicitare
41 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Sterilizator cu aburi Tutnauer 3870/85L. |  | 2 |  | o data la 3 luni /la solicitare
42 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Set Integro Microscop Operator Digital cu vizualizare OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
43 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Neuronavigator BRAINLAB |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
44 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Microscop operator OPMI Vario / S-88 |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
45 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Microscop operator K-90 K. ZEISS |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
46 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Disector – aspirator „Sonoca-300” |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
47 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Dulap de sterilizare „Memmert” |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
48 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Electrocoagulator „ЭХВЧ” |  | 2 |  | o data la 2 luni /la solicitare
49 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Electrocoagulator „Force300” |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
50 | Deservirea utilajului din Bloc Operator | Microscop 310 |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
51 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Monitor cardiorespirator ,,Mindray MEC509 B |  | 3 |  | Lunar /la solicitare
52 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Pompă de infuzie “Space” |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
53 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Perfuzor “Space” |  | 8 |  | o data la 2 luni /la solicitare
54 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Electroencefalograf portativ Ates Medica devise Neurotravel Light 24s |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
55 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Electrocardiograf SE/1200 Express, EDAN |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
56 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Doppler Ultrasonor „Digi-Lite”TM |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
57 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Ventilatoarelor pentru ventilarea artificială pulmonară Avea Standard |  | 3 |  | Lunar/la solicitare
58 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Analizator automat electroliţi şi gaze în sînge Stat profile phox – PlusC |  | 1 |  | Lunar/la solicitare
59 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Defibrilatorului Responder 2000 |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
60 | Deservirea utilajului din Terapie Intensiva Stroke | Monitor pentru evaluarea funcţiilor vitale a pacientului B20 |  | 5 |  | Lunar/la solicitare
61 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Osteodensitometru digital STRATOS DR |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
62 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Roentghen mobil cu braţ C SIEMENS Arcadis Orbic 3D |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
63 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Dispozitivul de radiodiagnostic digital de salon tip SX-20-HF-B-D |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
64 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Philips Duo Diagnost+PCR Elva S |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
65 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Ap. ultrasonograf digital „Logiq e9” GE |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
66 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Ap. ultrasonograf digital „SonoAce-x8” |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
67 | Deservirea utilajului din Reanimare si Imagistica | Ap. Roentghen mobil cu braţ C Ziehm Vision Vario 3D |  | 1 |  | o data la 2 luni /la solicitare
Total dispozitive: |  |  |  | 107 | Total deservire:
Șef secție Dispozitive Medicale _________________ Petru Croitor