## Лист1
Recirculator cu raze ultraviolete 2 in 1
Cod | 130150
Descriere | Recirculator și lampă cu raze ultraviolete 2 în 1, pentrtu dezinfectarea aerului în încăperea sălilor de proceduri, sălilor de operație, salon, etc., în prezența personalului.
Alimentare | 220V, 50Hz
Siguranță de la pană de curent | Da
Montabila pe tavan sau perete | Da
Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată | cu 2 tub, 55W, ≥ 20 m²
Spectru de raze | UV + vizibil
Volum aer sterilizat | ≥300 m3/oră
Timpul de funcționare a lămpilor | ≥ 8000 ore
Puritatea | în regim de recirculare ≥93 procente
în regim de lampă cu UV ≥99 procente
Telecomanda | buton: pornire, selectarea timpului
Carcasă din inox | Da
Garanție 12 luni | Da
Cantitatea necesară - 4 (patru) recirculatoare
Livrarea să fie efectuată în maxim 15 zile de la semnarea contractului.