CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria mun.Balti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria mun.Balti
3. Obiectul achiziţiilor  Organizarea si intretinerea sigurantei traficului .
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier.
	
		1.1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - semafoare 45 buc.
	
		1.1.1. Lucrari de intretinere - reparatia. montarea si demontarea semafoarelor
	
1	MsCA01
	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur
	100 m	1,0000	
2	MsCA02
	Marcarea cablului
	buc	1,0000	
3	MsCA03C
	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la  7
	cablu	1,0000	
4	MsCA03D
	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10
	cablu	1,0000	
5	MsCA03E
	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14
	cablu	1,0000	
6	MsCC14
	Montarea cablului de otel
	buc	1,0000	
7	MsCA13A
	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel 
	100 m	1,0000	
8	MsCA11A
	Cablu pina la 35 kV,  instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg
	100 m	1,0000	
9	590-2109
	Cablu KBBГ 2.5 х4
	m	1,0000	
10	590-2109
	Cablu KBBГ 5 х1,5
	m	1,0000	
11	590-2110
	Cablu KBBГ 7 х1,5
	m	1,0000	
12	590-2111
	Cablu KBBГ 10 х1,5
	m	1,0000	
13	590-2112
	Cablu KBBГ 14 х1,5
	m	1,0000	
14	100-01
	Conector Wago P5
	buc	1,0000	
15	100-01
	Conector Wago
	buc	1,0000	
16	100-01
	Conector Wago P3
	buc	1,0000	
17	F/fiscala
	Automat 16A
	buc	1,0000	
18	F/fiscala
	Automat 25A
	buc	1,0000	
19	MsCA16B
	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori
	buc	1,0000	
20	MsCA16C
	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori
	buc	1,0000	
21	MsCA16D
	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori
	buc	1,0000	
22	MsCB06A
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. 
	100 buc	1,0000	
23	MsCB09
	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare (controlor) cu  programator electronic
	buc	1,0000	
24	RpDE12A
	Montarea (plantarea) stilpilor pentru semnalizare (semafoare) in localitati (Установка (насаживание) в населенных пунктах столбов для сигнализации (светофоры))
	buc	1,0000	
25	MsCC03A
	Montarea semaforului cu un ochi, sageata dreapta-stinga
	buc	1,0000	
26	MsCC04A
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm,  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc	1,0000	
27	MsCC04A
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm,  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc	1,0000	
28	MsCC04B
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm,  pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii
	buc	1,0000	
29	MsCC04C
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu
	buc	1,0000	
30	MsCC04D
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp comun cu alte instalatii
	buc	1,0000	
31	MsCC04A
	Montarea semaforului ,  pentru vehicule, pe stilp
	buc	1,0000	
32	MsCC04A
	Montarea semaforului ,  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc	1,0000	
33	MsCC04C
	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp
	buc	1,0000	
34	MsCC06A
	Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП)
	buc	1,0000	
35	MsCB11B
	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare
	buc	1,0000	
36	MsCC17B
	Suport pe stilp beton
	buc	1,0000	
37	MsCC17B
	Suport pe stilp sem.tr-t
	buc	1,0000	
38	MsCC17B
	Suport pe stilp sem.piet.
	buc	1,0000	
39	RpEP02A
	Masurarea rezistentei izolatiei secundare
	buc	1,0000	
40	MsCC17A
	Bratara din panglica Feman
	buc	1,0000	
41	MsCC20B
	Lada pentru aparataj, 
	buc	1,0000	
42	MsCF06
	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual
	1 obiect	1,0000	
43	MsCF07
	Elaborarea programului de conflicte
	1 programa	1,0000	
44	MsCF08
	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare
	1 obiect	1,0000	
45	MsCF09
	Elaborarea programului de control a cheilor de putere
	1 programa	1,0000	
46	MsCF19A
	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare
	buc	1,0000	
47	MsCF19B
	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune
	buc	1,0000	
48	MsCF19C
	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate
	buc	1,0000	
49	MsCF22A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc	1,0000	
50	MsCF14A
	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire
	pereche de fire	1,0000	
51	MsCF14A+A1
	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare
	pereche de fire	1,0000	
52	MsCF20A
	Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (numar module serviciu x n ore)
	buc	1,0000	
53	MsCF22C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare
	buc	1,0000	
54	MsCF16B
	Incercarea si verificarea programatoarelor ciclice. Programator electronic
	buc	1,0000	
55	MsCF13A
	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV
	buc	1,0000	
56	MsCF13E
	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc	1,0000	
57	MsCF21B
	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces
	buc	1,0000	
58	DF23A
	Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati
	buc	1,0000	
59	RCsB28D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,  pina la 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами,   толщ. до 15 см)
	m3	1,0000	
60	MsCH04
	Demontarea controlerului
	buc	1,0000	
61	MsCH01A
	Demontarea semaforului transport
	buc	1,0000	
62	MsCH01B
	Demontarea semaforului pietoni
	buc	1,0000	
63	MsCH01C
	Demontarea semaforului cu un ochi
	buc	1,0000	
64	MsCH10A
	Demontarea consolelor
	buc	1,0000	
65	MsCH11A
	Demontarea cablurilor aerine
	10 m	1,0000	
66	MsCH14A
	Demontarea tuburilor sau elementelor de protectie, montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor, scoaterea bratarilor sau scoabelor de prindere
	buc	1,0000	
67	DF24A
	Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor
	p.semn	1,0000	
68	DF51A
	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba 
	buc	1,0000	
69	DF51B
	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura 
	buc	1,0000	
70	MsCG04A
	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc
	buc	1,0000	
71	MsCG04B
	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3 -10 kg/buc
	buc	1,0000	
72	MsCG04C
	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.)
	kg	1,0000	
73	MsCG05A
	Spargerea straturilor de asfalt si suport
	m3	1,0000	
74	MsCG09A
	Confectionarea constructiilor metalice in santier. 
	kg	1,0000	
75	MsCG09B
	Vopsirea constructiilor metalice, confectionate in santier. 
	kg	1,0000	
76	MsCG10A
	Diblu metalic cu expandare pina la 8 mm, inclusiv
	buc	1,0000	
77	MsCG10B
	Diblu metalic cu expandare peste 8 mm
	buc	1,0000	
78	MsCG11A
	Bolt metalic implintat
	buc	1,0000	
79	MsCG12A
	Dibluri din material plastic
	buc	1,0000	
80	MsCC12A
	Montarea stilpului pentru semafor
	buc	1,0000	
81	MsCC13A
	Montarea lampilor de semnalizare
	buc	1,0000	
82	MsCC14A
	Montarea cablului de otel intre stilpi
	buc	1,0000	
83	MsCC15A
	Montarea fundatiei cu anchere
	buc	1,0000	
84	MsCC16A
	Stilp semafor, montat pe fundatie
	buc	1,0000	
85	MsCC17A
	Bratara pe stilp
	buc	1,0000	
86	MsCC17B
	Suport pe stilp beton
	buc	1,0000	
87	MsCC17C
	Cirlig de perete imperecheat cu balansir
	buc	1,0000	
88	MsCC19A
	Dispozitiv, masa pina la 5 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre
	buc	1,0000	
89	MsCC19B
	Dispozitiv, masa pina la 10 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre
	buc	1,0000	
90	MsCC19C
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre. De adaugat la fiecare 5 kg peste 10 kg
	5 kg	1,0000	
91	MsCC20D
	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 1 m2
	buc	1,0000	
92	factura
	NBCD300-RG  (стрелка)
	buc	1,0000	
93	factura
	NBDJS300-RG  (светофорная линза)
	buc	1,0000	
94	factura
	NBDJS300-R  (светофорная линза)
	buc	1,0000	
95	factura
	NBDJS300 G  (светофорная линза)  
	buc	1,0000	
96	factura
	NBRX300D-R G  (светофорная линза)
	buc	1,0000	
97	factura
	NBJD-Y+DJS300 W  (светофорная линза)
	buc	1,0000	
98	factura
	Placa de baza      NBTLC-20
	buc	1,0000	
99	factura
	Placa de alimentare      NBTLC-20
	buc	1,0000	
100	factura
	Placa de comanda a controlerului NBTLC-20    
	buc	1,0000	
101	factura
	Carcasa  controlerului  NBTLC-20
	buc	1,0000	
102	factura
	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)
	buc	1,0000	
103	factura
	Carcasa semaforului pietonal
	buc	1,0000	
104	f/fiscala
	Montarea vizorului semaforului  300 mm.  (Монтаж козырька транспортного светофора 300мм )
	buc	1,0000	
105	f/fiscala
	 Montarea si inlocuirea vizorului semaforului p/u pietoni  300 mm -    str. Stefan cel Mare (Козырек пешеходного светофора 300мм)
	buc	1,0000	
		1.2. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - indicatoare. parapete. politist intins.
	
		1.2.1. Montarea, repararea si inlocuirea indicatoarelor ,pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu
	
106	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel (Установка  новых   дорожных знаков )
	buc	1,0000	
107	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea  (Установка  отремонтированных  дорожных знаков )
	buc	1,0000	
108	factura/fiscala
	Indicatorul de la  1.2
	buc	1,0000	
109	factura/fiscala
	Indicatorul de la  1.3.1   
	buc	1,0000	
110	factura/fiscala
	Indicatorul de la 1.3.2 (1250*1250)
	buc	1,0000	
111	factura/fiscala
	Indicatorul de la 1.4.1  -1.4.6
	buc	1,0000	
112	factura/fiscala
	Indicatorul de la 1.5  - 1.31.2 
	buc	1,0000	
113	factura/fiscala
	Indicatorul 1.34.1 - 1.34.2
	buc	1,0000	
114	factura/fiscala
	Indicatorul 2.1 
	buc	1,0000	
115	factura/fiscala
	Indicatorul 2.3 - 2.6
	buc	1,0000	
116	factura/fiscala
	Indicatorul 3.1.1 - 3.33
	buc	1,0000	
117	factura/fiscala
	Indicatorul 4.1.1  - 4.8.10
	buc	1,0000	
118	factura/fiscala
	Indicatorul 5.1 -  5.36
	buc	1,0000	
119	factura/fiscala
	Indicatorul 5.37.1  - 5.37.6
	buc	1,0000	
120	factura/fiscala
	Indicatorul 5.39.1  - 5.49
	buc	1,0000	
121	factura/fiscala
	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2
	buc	1,0000	
122	factura/fiscala
	Indicatorul 5.73 -
	buc	1,0000	
123	factura/fiscala
	Indicatorul 6**
	buc	1,0000	
124	factura/fiscala
	Indicatorul 6.15.1  -  6.15.2
	buc	1,0000	
125	factura/fiscala
	Indicatorul 6.24.1  -  6.24.3 (350*900)
	buc	1,0000	
126	factura/fiscala
	Indicatorul T1.8
	buc	1,0000	
127	calcul 2024
	Indicatorul  T2.1   
	buc	1,0000	
128	calcul 2024
	Indicatorul  T3.2   
	buc	1,0000	
129	calcul 2024
	Indicatorul  T4.1   
	buc	1,0000	
130	calcul 2024
	Indicatorul  T4.3  
	buc	1,0000	
131	calcul 2024
	Indicatorul  T5.1 
	buc	1,0000	
132	calcul 2024
	Indicatorul  T6.1   (1500*1500)
	buc	1,0000	
133	calcul 2024
	Indicatorul  T6.4   (1500*3000)
	buc	1,0000	
134	calcul 2024
	Indicatorul  T7.12   (1500*750)
	buc	1,0000	
135	f/fiscala
	Banda 30*3 , pentru reparatia  stilpilor ,elementelor  fixare  indicatoarelor rutiere
	m	1,0000	
136	f/fiscala
	Banda 07*20. pentru reparatia  stilpilor ,elementelor  fixare  indicatoarelor rutiere
	m	1,0000	
137	f/fiscala
	Clema A19 , pentru reparatia  elementelor  fixare indicatoarelor  rutiere
	buc	1,0000	
138	f/fiscala
	Oracal 641-reparatia indicatorelor rutiere
	м2	1,0000	
139	f/fiscala
	Oracal 8300 ,pentru repararea indicatoarelor rutiere
	м2	1,0000	
140	f/fiscala
	Lipirea oracalului  5550  la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere
	м2	1,0000	
141	f/fiscala
	Lipirea oracalului  6710 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere
	м2	1,0000	
142	RpDE11A
	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного  движения )
	buc	1,0000	
143	RpDE11A
	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного  движения, изготовленные на заводе)
	buc	1,0000	
144	RpDE11B
	Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка железобетонных столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)
	buc	1,0000	
145	RpDE11C
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea 
	buc	1,0000	
146	RpDE11E
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi 
	buc	1,0000	
147	RpDE11F
	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera 
	buc	1,0000	
148	RpDE08C
	Demontarea stilpilor   (Снятие антипакковочных столбиков  ул. Decebal)
	buc	1,0000	
149	RpDE11G
	Demontarea  stilpilor 
	buc	1,0000	
150	RpDE11H
	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera
	buc	1,0000	
151	RpDE11I
	Demontarea (scoaterea) stilpilor de semafoare (Демонтаж (снятие) столбов для светофоров)
	buc	1,0000	
152	RpDE11D
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati 
	buc	1,0000	
153	RpDE11C
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)
	buc	1,0000	
154	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	1,0000	
155	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial
	buc	1,0000	
156	RpDE11A
	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera 
	buc	1,0000	
157	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
	buc	1,0000	
158	DF22A
	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
	buc	1,0000	
159	f/fiscala
	Tiava 50*50 , pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru  indicatoare rutiere
	m	1,0000	
160	f/fiscala
	Tiava 40*40, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor  pentru  indicatoare rutiere
	m	1,0000	
161	f/fiscala
	Coltar 30*30, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor  pentru  indicatoare rutiere
	m	1,0000	
162	f/fiscala
	Taierea metalului  cu disc  230*2.0*22mm
	buc	1,0000	
163	f/fiscala
	 Furaj  cu burgiu HSS -10 (reparatie  indicatoarelor  rutiere)
	buc	1,0000	
164	RpCD07B
	Sudarea pe contur - repararea indicatoarelor rutiere (Сварочные работы при ремонте дорожных знаков ,стоек, креплений)
	m	1,0000	
165	CN20B
	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu emai (покраска металлических стоек, креплений ;  ремонтируемых знаков)
	m2	1,0000	
166	DF52A
	Vopsirea cablului de parapet 
	100 m	1,0000	
167	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale 
	buc	1,0000	
168	calcul 2023
	 Lucrarari cu autoturn АП 17  (echipament), pentru deservirea indicatoarelor rutiere
	h-ut	1,0000	
169	DF19A adapt
	 Fixarea  indicatoarelor temporare , pentru circulatie rutiera 
	buc	1,0000	
170	DF19A adapt
	Instalarea de indicatoare temporare pentru a ingradi zonei  de lucru 
	buc	1,0000	
		1.2.2. Intretinerea   parapetelor  pietonale 
	
171	RpDE08C
	Demontarea stilpilor din mase plastice  
	buc	1,0000	
172	TsH238B
	Sapatura  manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor   parapetului metalic 
	buc	1,0000	
173	RpDE11A adapt
	Inlocuirea  stilpilor din metal pentru  parapet pietonal 
	buc	1,0000	
174	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial 
	buc	1,0000	
175	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial 
	buc	1,0000	
176	f/fiscala
	Bolt M8*20- fixarea parapetului pietonal
	buc	1,0000	
177	M8
	Piulita  M8
	buc	1,0000	
178	Sm8
	Saiba  M8
	buc	1,0000	
179	f/fiscala
	Diblu de expans. 16*100- fixarea 
	buc	1,0000	
180	RpDE08A
	Montarea stilpilor- antiparcare  din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere 
	buc	1,0000	
181	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum ( Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)
	m	1,0000	
182	DF59B
	Montarea parapetului metalic la acces la poduri 
	m	1,0000	
183	RpCD07B
	Sudarea pe contur - repararea  parapetului metalic  (Сварочные работы при ремонте пешеходных ограждений)
	m	1,0000	
184	CN20B
	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu emai- selectiv  (покраска  ремонтируемых  участков пешеходных ограждений)
	m2	1,0000	
185	f/fiscala
	Taierea metalului  cu disc  230*2.0*22mm (demolarea si repararea parapetului pietonal)
	buc	1,0000	
186	PJ09A
	Gauri si strapungeri, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor  (Отверстия , для вставки болтов и анкеров) K=0.3
	m	1,0000	
187	DI150A
	Curatirea barei metalice prin spalare manual,  cu furtunul (Очистка  металлического ограждения от грязи водой, из шланга)
	100 m	1,0000	
188	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica  (Покраска металлических стоек, пешеходных ограждений
	m2	1,0000	
189	f/fiscala
	Сверло по бетону
	buc	1,0000	
190	factura/fiscala
	Limitator de viteza 20t/osie galben
	buc	1,0000	
191	factura/fiscala
	Limitator de viteza 20t/osie negru
	buc	1,0000	
192	factura/fiscala
	Limitator de viteza 20t/osie galben
	buc	1,0000	
193	factura/fiscala
	Limitator de viteza 20t/osie galben
	buc	1,0000	
194	RpDA17A
	Revopsirea parapetelor de drum din beton 
	m2	1,0000	
195	RpDA17B
	Revopsirea parapetelor de drum din metalice 
	m2	1,0000	
196	RpDA18B
	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante
	m2	1,0000	
197	RpDA23A
	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor 
	m3	1,0000	
198	RpDE06F
	Parapet rigid cu panouri pe stilp si doua lise din beton armat montat un stilp nou in locul unui stilp distrus 
	m	1,0000	
199	RpDE06G
	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente 
	m	1,0000	
200	RpDE06H
	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta 
	m	1,0000	
201	RpDE06J
	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент)
	m	1,0000	
202	RpDE06K
	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный из опорных бетонных стен, которые укладываются одновременно с парапетом)
	m	1,0000	
203	RpDE06L
	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe fundatie proprie (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный на собственный фундамент)
	m	1,0000	
204	RpDE07C
	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами)
	m	1,0000	
205	RpDE07E
	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип Е с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами)
	m	1,0000	
206	RpDE08B
	Montarea capac peste stilp din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка крышек пластиковых столбов для указания направления дороги)
	buc	1,0000	
207	RpDE08C
	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)
	buc	1,0000	
208	RpDE09C
	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления)
	buc	1,0000	
209	RpDE09B
	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на  пластиковых столбах для указания направления)
	buc	1,0000	
210	RpDE16A
	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)
	m	1,0000	
211	RpDE16B
	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)
	m	1,0000	
		1.2.3. Reparatia si vopsirea postamentelor  - denumirea orasului la intrarile in oras  din partile Chisinau, Riscani si Glodeni.
	
212	f/fiscala
	Taierea metalului  cu disc  230
	buc	1,0000	
213	RpCD07B
	Sudarea pe contur   (Сварочные работы при ремонте металлических букв (наименование ) и постаментов, находящихся  при  въезде в муниципий  )
	m	1,0000	
214	f/fiscala
	Banda 30*3 , pentru repararea literii- denumirea orasului
	m	1,0000	
215	RCsR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant  (Очистка поверхностей,  ранее окрашенных маслянными красками,  протравой)
	m2	1,0000	
216	f/fiscala
	 Disc 125, pentru  curatirea  metalului ( postament; literi)
	buc	1,0000	
217	RpCR35A
	Arderea vopselei in straturi multiple   de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски )
	m2	1,0000	
218	f/fiscala
	 Gaz - propan
	l	1,0000	
219	RpCR22B1
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice-literi BALTI, fundatii (Окраска металлических изделий -буквы БЭЛЦЬ наименование муниципия, постаментов въезда в город )
	m2	1,0000	
220	RpCR08A
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная окраска красками по бетону букв БЭЛЦЬ и постамента ,находящихся на въезде в муниципий )
	m2	1,0000	
221	calcul 2025
	 Lucrarari cu autoturn АП 17-89  (echipament), pentru executarea lucrarilor 
	h-ut	1,0000	
		1.2.4. Politist intins
	
222	DF57B
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate -  (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги)
	buc	1,0000	
223	f/fiscala
	Elemente "politist intins" medii - limitator de viteza -концевые
	buc	1,0000	
224	f/fiscala
	Elemente "politist intins" medii-  limitator de vitez 40*50*5
	buc	1,0000	
225	DF18A
	Plantarea stilpilor din metal, pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного  движения )
	buc	1,0000	
226	RpCD07B
	Sudarea pe contur a placilor din otel  ( Сварка по контуру )
	m	1,0000	
		1.3. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier  - Marcaj
	
		1.3.1. Marcaj
	
227	DI141A
	Curatirea partii carosabile  din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка проезжей части асфальтобетонного покрытия  ручным компрессором )
	m2	1,0000	
228	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)
	m2	1,0000	
229	
	Microbile din sticla 
	kg	1,0000	
230	DF16A
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla
	1 km	1,0000	
231	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, (работа в ночь)
	m2	1,0000	
232	RpDE10A
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части)
	m	1,0000