| 8.7 Teste rapide imunocromatografice pentru anul 2023 |  |  |  |  | Cantitatea | Pret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Rotavirus | Casete | 50,0 |  |
| 2 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Adenovirus | casete | 20.0 |  |
| 3 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Norovirus | casete | 20.0 |  |
| 4 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori | casete | 50,0 |  |
| 5 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile GDH | casete | 60,0 |  |
| 6 |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile Tox A /Tox B | Casete | 30,0 |  |
| 7 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Iersinia O3/O9 pseudotuberculosis | Casete | - | - |
| 8 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Influenza A/B in caile respiratorii | casete | 60,0 |  |
| 9 |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Streptococc A in caile respiratorii | casete | 25,0 |  |
| 10 |  | CE | Teste imunocromatografice Troponin I | Casete | 50,0 |  |
|  | Pret per lot | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |