Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

# OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

# T-116/06-25 Articole sanitare în asortiment

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea |  | Preț unitar, Lei fără TVA | Preț unitar, Lei cu TVA | Suma, lei fără TVA | Suma, lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1: Robinete, amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Baterie p/u lavoar cromată mono comandă lungime scurgere 150-200mm | 24 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Amestecător (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 14 cm) | 7 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Amestecător (baterie) p/u duș | 7 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Baterie chiuveta 25cm | 2 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Cap armatura ½” | 6 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Baterie p/u cadă fără duș | 1 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Robinet pentru pisoar cu temporizator 6-12 sec. | 2 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2: Robinete în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet bila cu flanșe D 20mm otel PN40 | 17 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Robinet bila cu flanșe D 50mm otel L=180 mm PN40 | 2 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bila și racord pentru scurgere ½” FI-FI | 4 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă 1” FI-FI | 7 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Robinet Tur ½” x ½” MF cu garnitura | 6 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner | 3 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Teu fonta egal ½” FI-FI-FI | 4 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Bandă de teflon p/u filete | 4 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Filtru impurități alamă pentru apă D 50mm (2") | 2 | buc |  |  |  |  |
| 10 | Racord compres FI D25/ ¾” | 3 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3: Articole sanitare PPR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teu PPR D 25/20/25mm 90° | 10 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Reducție D 25/20mm PPR | 4 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Colier p/u țeava PPR D 20mm | 60 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Colier p/u țeava PPR D 25mm | 4 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Țeavă PPR D 50mm apă fierbinte | 20 | m |  |  |  |  |
| 6 | Cot PPR D 50mm 90° | 8 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Americancă PPR D 50 mm / FI ½” | 5 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Teu PPR D 50/20/50mm | 6 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Țeava PPR – D 20mm | 80 | m |  |  |  |  |
| 10 | Cot PPR D 25mm 90° | 5 | buc |  |  |  |  |
| 11 | Colier p/u țeava PPR D 50mm | 20 | buc |  |  |  |  |
| 12 | Mufa PPR D 50mm | 8 | buc |  |  |  |  |
| 13 | Cot PPR D 50mm 45° | 3 | buc |  |  |  |  |
| 14 | Americanca PPR D 20mm / FE ½” | 16 | buc |  |  |  |  |
| 15 | Americanca PPR D20mm / FI ½” | 16 | buc |  |  |  |  |
| 16 | Trecere PPR D 20mm / FE ½” | 20 | buc |  |  |  |  |
| 17 | Trecere PPR D 20mm / FI ½” | 10 | buc |  |  |  |  |
| 18 | Mufă PPR D 20mm | 40 | buc |  |  |  |  |
| 19 | Cot PPR D 20mm 90° | 50 | buc |  |  |  |  |
| 20 | Americancă PPR D 20mm / FI 1” | 1 | buc |  |  |  |  |
| 21 | Americancă PPR D 20mm / FE 1” | 1 | buc |  |  |  |  |
| 22 | Teu PPR D 20mm | 31 | buc |  |  |  |  |
| 23 | Robinet PPR D 20mm | 20 | buc |  |  |  |  |
| 24 | Cot PPR D 20mm 45° | 5 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 3, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4: Articole pentru rețelele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90° | 4 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 45° | 4 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Teu Ramificație 110 / 50 / mm 90° | 4 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Teu Ramificație 50 / 50 / mm 90° | 7 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Trap 50 mm /150mm / 150mm | 3 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Cot 110mm 45° | 6 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Revizie 110 mm | 1 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Reducție 110mm/ 50mm | 3 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Cot 50mm 45° | 14 | buc |  |  |  |  |
| 10 | Suport brățară fixare cu diblu țeava 110 mm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 11 | Suport brățară fixare cu diblu țeava 50 mm | 50 | buc |  |  |  |  |
| 12 | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 2000mm | 3 | buc |  |  |  |  |
| 13 | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 1000mm | 4 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 4, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5: Furtun flexibil alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm | 2 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=50cm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=80cm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm | 18 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 5, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6: Echipamente pentru încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radiator p/u încălzire din fontă 7 secții | 3 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"х1/2" | 6 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"х1/2" | 6 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Suport pentru radiator fonta L-250mm | 12 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet dreapta | 4 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet stânga | 4 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 6, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7: Lavoar, pisoar, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Closet compact în complect | 4 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Racord extensibil gofrat pentru WC 300-500mm | 7 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Pisoar suspendat din faianță | 1 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Lavoar suspendat cu picior din faianță | 4 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară) | 5 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Sifon p/u lavoar tip butelie 1 1/4" * 40 | 12 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 7, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8: Mufe în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufă oțel, D 15mm FI | 10 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Mufă oțel, D 20mm FI | 10 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Mufă oțel, D 25mm FI | 10 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Mufă oțel, D 32mm FI | 10 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Filet din oțel sudabil D 50mm FE | 2 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Niplu oțel în complet D 50mm | 1 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 8, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9: Accesorii grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suport p/u hârtie igienică WC de perete cromat | 2 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Suport p/u perie WC de perete | 2 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Ventuză de desfundat | 2 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Uscător p/u mâini 1800W | 1 | buc |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 9, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10: Instrumente de filetare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set filiere 1/2-1 14″ | 1 | set |  |  |  |  |
| 2 | Set tarozi | 1 | set |  |  |  |  |
| Total ofertă Lot 10, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă, lei |  |  |  |  |  |  |  |

Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de __________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

- Termen livrare: (termen de livrare acceptat maxim 30 zile calendaristice din data semnării contractului)

_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.

_______________________________________________