## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor oftalmologice, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Casete facoemulsificatie compatibile cu aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie compatibile cu aparatul Centurion Alcon |  |  |  | Casete facoemulsificatie compatibile cu aparatul Centurion Alcon, sterile, de unică folosință, cu sac de drenaj. Vârf, manson și cheița incluse
33100000-1 | 2 | Proba (sonda) vitrectomie anterioara compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Proba (sonda) vitrectomie anterioara compatibil cu aparatul Centurion Alcon |  |  |  | Proba (sonda) vitrectomie anterioara Compatibil cu aparatul Centurion Alcon, 23G, steril, unica folosinta
33100000-1 | 3 | Solutie irigare-aspirare compatibilă cu aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare compatibilă cu aparatul Centurion Alcon |  |  |  | Solutie irigare-aspirare compatibilă cu aparatul Centurion Alcon Soluție salina balansată, echilibrată fiziologic pentru irigare, aspirare intraoculară în pungi de 500 ml, sterilă,
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor oftalmologice, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Casete facoemulsificatie compatibile cu aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie compatibile cu aparatul Centurion Alcon | 3: Bucată; 4: 350; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 641666.67
33100000-1 | 2 | Proba (sonda) vitrectomie anterioara compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Proba (sonda) vitrectomie anterioara compatibil cu aparatul Centurion Alcon | 3: Bucată; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 57000
33100000-1 | 3 | Solutie irigare-aspirare compatibilă cu aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare compatibilă cu aparatul Centurion Alcon | 3: Set; 4: 800; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 133333.33
832000
[5 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________