| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți calibratori și materiale de control |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul automat de chimie urinei Atelica 1500, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 CLINITEK Novus 10 Urinalysis Cassette, împachetare: 450 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuvete pentru determinarea sedimentului urinar compatibil cu analizatorul Atelica 1500, împachetare: 600 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator lichid compatibil cu analizatorul Atelica 1500 (CLINITEK Novus Calibrators).Set 4x230 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare compatibil cu analizatorul Atelica 1500 CLINITEK Novus Rinse Additive. Ambalaj: 1 flacon |  |  |  |  |  |  |  |
| Control p/u verificarea valorilor normale. CLINITEK Atlas Negative Controls Ambalaj: 25 casete. |  |  |  |  |  |  |  |
| Control p/u verificarea valorilor patologice. CLINITEK Atlas Positive Controls Ambalaj: 25 casete. |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL II. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul automat de VSH Cube 30, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru analizatorul Cube 30 Touch (test Device). Ambalaj: 1000 teste |  |  |  |  |  |  |  |
| Control 2 nivele, compatibil cu analizatorul Cube 30 Touch. (Control Cube 30 ESR Control Cube), ambalaj 2x9 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1II Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul hematologic automat Emerald, 18 Diff, Abbot, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluent Emerald, 10 L |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție Cleaner Emerald, 960 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de lizare HGB Emerald , 960 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control hematologic Plus, CD 18, FP, 3flx2,5ml |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Reagenți calibratori și materiale de control. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33000000-0; Lotul 1 Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul automat de chimie urinei Atelica 1500, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 1.1 Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 CLINITEK Novus 10 Urinalysis Cassette, împachetare: 450 buc/set; set; 7; În timp de 5-10 zile pe parcusul anului 2023; MD72TRPCCF518430A00157AA. 1.2 Cuvete pentru determinarea sedimentului urinar compatibil cu analizatorul Atelica 1500, împachetare: 600 buc/set; set; 5. 1.3 Calibrator lichid compatibil cu analizatorul Atelica 1500 (CLINITEK Novus Calibrators).Set 4x230 ml; set; 1. 1.4 Soluție de spălare compatibil cu analizatorul Atelica 1500 CLINITEK Novus Rinse Additive. Ambalaj: 1 flacon; set; 1. 1.5 Control p/u verificarea valorilor normale. CLINITEK Atlas Negative Controls Ambalaj: 25 casete.; set; 2. 1.6 Control p/u verificarea valorilor patologice. CLINITEK Atlas Positive Controls Ambalaj: 25 casete.; set; 2. 33000000-0; LOTUL II. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul automat de VSH Cube 30, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 2.1 Teste pentru analizatorul Cube 30 Touch (test Device). Ambalaj: 1000 teste; set; 3. 2.3 Control 2 nivele, compatibil cu analizatorul Cube 30 Touch. (Control Cube 30 ESR Control Cube), ambalaj 2x9 ml; set; 1. 33000000-0; Lotul 1II Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul hematologic automat Emerald, 18 Diff, Abbot, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 3.1 Diluent Emerald, 10 L; buc; 5. 3.2 Soluție Cleaner Emerald, 960 ml; buc; 4. 3.3 Soluție de lizare HGB Emerald , 960 ml; buc; 2. 3.4 Set de control hematologic Plus, CD 18, FP, 3flx2,5ml; set; 2. TOTAL. Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |