ANEXA nr .1

la caietul de sarcini ,,Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2026,, cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr. 1

- Personal tehnic-ingineresc: Instruirea și atestarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

- Construcția recipientelor, materiale;

- Executare, reconstruire, montare, reglare și reparare;

- Armătură, aparate de măsură și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe suplimentare pentru butelii.

- Personal tehnic-ingineresc: Instruirea și atestarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă a cazanelor de abur și apă fierbinte”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Construcția agregatelor de cazane și a echipamentelor auxiliare;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea instalațiilor de cazare.

- Personal tehnic-ingineresc: ” Instruirea și atestarea PTI privind ,,Cerințe minime de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcție, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Cerințe tehnice;

- Cerințe pentru fabricarea și reparația macaralelor;

- Cerințe pentru exploatarea macaralelor.

- Personal tehnic-ingineresc: Instruirea și atestarea PTI privind ,,Cerințe minime de securitate industrială privind exploatarea sistemelor de distribuție gazelor combustibile naturale. Exploatarea instalațiilor tehnice și a sistemelor de distribuție gaze a CET, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase. Organizarea supravegherii tehnice privind exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze a întreprinderii;

- Proprietățile fizice și chimice ale gazului natural;

- Construcția și exploatarea conductelor exterioare și a instalațiilor de gaze aferente lor;

- Construcția și exploatarea conductelor interioare de gaze;

- Construcția și exploatarea posturilor de reglare a presiunii gazelor (PRG) și a instalațiilor de reglare a presiunii gazelor (IRG; ȘRG);

- Construcția și exploatarea arzătoarelor de gaze;

- Aparate de măsură și control;

- Protecția anticorozivă a conductelor de gaze;

- Cerințe de securitate antideflagrantă la instalațiile de cazane ala CET;

- Lucrări periculoase cu gaze. Tehnica securității la executarea lucrărilor periculoase cu gaze.

- Personal tehnic-ingineresc: Instruirea și atestarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Construcția conductelor. Materiale și semifabricate;

- Dispozitive de siguranță, manometre, armaturi și dispozitive de reducție;

- Organizarea exploatării inofensive și reparației.

- Personal tehnic-ingineresc: Instruirea și atestarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Cerințe tehnice;

- Cerințe pentru fabricarea și reparația instalațiilor de ridicat;

- Cerințe pentru exploatarea instalațiilor de ridicat.