| Schita | Caracteristici | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Serie: OpenTeck 60 SAU ANALOG Culoare: Alb Geam: T & T Alb Marcă Fer: T & T Alb GT24mm_4/4, Lowe 4 - F4 Montaj: 1.4 Montaj 70-100km Toc: Toc 64mm corp alb 5k. Otel Toc: Otel 25x25x25 1.5mm Cercevea: Cercevea Z 80mm 5k. corp alb Otel Ccv: Otel 8x29x19 1.5mm Set Fero.: OB 1C Standard Mâner: Mâner fereastra Antey WH Alb RAL9016 | 3 buc |
|  |  | 6 buc |
|  | Serie: Gealan S 8000 74 5K SAU ANALOG Culoare: Alb Geam: GT44mm_4/4/4, Lowe 4 - F4 - F4 Marcă Fer: T & T Alb Montaj: 1.4 Montaj 70-100km Toc: 74mm corp alb 5k. Otel Toc: Otel U 28.5x28.5x28.5 1.2mm Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere Otel Ccv: Otel U 28.5x28.5x28.5 1.5mm Set Fero.: OB 1C Standard Mâner: Mâner fereastra Antey WH Alb RAL9016 | 24 buc |
| Plase anti insecte fixe | Plase anti insecte fixe cu cleme, cu cadru din aluminiu extrudat vopsit in câmp electrostatic de 9 mm x 25 mm. de culoare albã. Plasã confecționatã din fibrã de sticlã. Având minim 4 cleme de prindere pe cheder-ul ferestrei termopan si 2 mânere maleabile dintr-un cauciuc special conceput pentru o cat mai mare durata de viața dar si pentru fixarea plasei la geam. | 54 buc |