ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Articole textile de uz medical  prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

2. IDNO: 1006601004242

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei nr. 11

4. Numărul de telefon/fax: 060198439 / 022-10-90-80 / 022-10-90-85

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: secretariat@cnts.gov.md, www.cnts.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP documentația de atribuire este апехată în cadrul procedurii in SIA RSAP Mtender

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție Medico-Sanitară Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39560000-5 | Articole textile de uz medical |  |  |  |  |
|  |  | Lavete | buc | 4000 | Material moale(flannel), cu nivel de absorbție mediu,culoare albă,cu dimensiuni 50x60 cm. (pentru prelucrarea suprafețelor de lucru). Prezentarea mostrelor obligatorie. |  |
|  |  | Lavete | buc | 1600 | Material moale(flannel), cu nivel de absorbție mediu, culoare albă,cu dimensiuni 90x100cm. Prezentarea mostrelor obligatorie. |  |
|  |  | Mănuși | buc | 50 | Material textile, cu cinci degete, suprafața de contact îmbrăcată cu material protector, rezistente la temperaturi joase. Culori deschise. |  |
|  |  | Cotiere | perechi | 100 | Material de unica folosință SM, densitatea 29-35gr/m, L-50cm, culoare alba. |  |
|  |  | Vetoși-pânză | metri | 70 | Material țesut, moale, rezistent la umeditate. |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA 66875,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate în decurs de 10 zile lucrătoare din data comenzii.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice pentru bunurile ofertate | Confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. Anexa 22 Ordinul MF 115/2021 | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț pentru bunurile ofertate | Confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. Anexa 23 Ordinul MF 115/2021 | Obligatoriu |
| 3 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8) | Confirmate prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 4 | Extras din registru de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național sau informația de pe site-ul oficial al SFS | Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Da

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 20 zile

21. Locul deschiderii ofertelor conform SIA ,,RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba de stat

23. Alte informaţii relevante Nu

Conducătorul grupului de lucru                                           _______________ Silvia ROȘCA