| Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Gimnaziul "Steliana Grama" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia capitala a acoperisului alaturat salii de sport |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) | m2 | 254.30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 239.042 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 101.72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 30.516 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet, canale de ventilare) | m2 | 24.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.705 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.235 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.247 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare) | m2 | 24.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.964 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.235 |
| 4 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare) | m2 | 24.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34.58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 259.35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.741 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.173 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.593 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.099 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.198 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m2) | kg | 254.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.27 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 256.54 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 76.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.152 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 195.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 117.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.55 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 6.452 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2541.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8.211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.955 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.865 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2.346 |
| 7 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm) | m2 | 195.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.82 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.151 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 840.65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.737 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.782 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.173 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.587 |
| 8 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 254.30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10.172 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 76.29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.254 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.076 |
| 9 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 218.30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 200.836 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45.843 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 264.852 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 264.852 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 138.184 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21.83 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 4.366 |
| 10 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 36.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.56 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 44.627 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 44.627 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 22.788 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.60 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.72 |
| 11 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0.515 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1.751 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.412 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.082 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.03 |
| 12 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 8.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 9.064 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 8.24 |
| 13 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 49.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.844 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 51.87 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 296.40 |
| 14 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 49.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.47 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 7.78 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.519 |
| 15 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare) | m2 | 4.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 18.69 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0.126 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului salii de festivitati |  |  |
| 16 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 54.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 25.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.24 |
| 17 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 62.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 62.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.72 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 71.523 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 127.72 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 178.808 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.064 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 51.088 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.153 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.186 |
| 18 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 2.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.84 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 1.03 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3.502 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 7.725 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.124 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.824 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.165 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.721 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.06 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 413.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16.54 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 124.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.414 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.124 |
| 20 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 359.60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 330.832 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75.516 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 436.285 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 436.285 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 227.627 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 35.96 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7.192 |
| 21 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 53.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 62.524 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.319 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 66.816 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 66.816 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 34.119 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.39 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.078 |
| 22 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 74.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19.24 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 77.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 444.00 |
| 23 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 74.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 22.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.70 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 11.655 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.777 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 24 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 29.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.405 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 8.85 |
| 25 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 15.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15.00 |
| 26 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 15.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16.65 |
| 27 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.87 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)