Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Aparate de aer condiționat

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr. 2-Lipcani

2. IDNO: 1006601001931

3. Adresa: r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108

4. Numărul de telefon/fax: 0247 61151

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:      p2achizitii@anp.gov.md, p2logistica@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură |  | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1- Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42500000-1 | Aparat de aer condiționat BTU 12000 |  | buc | 2 | Specificația tehnică: Aparat de aer condiționat; Tip-slip pe perete, culoare alba; Modul de lucru: răcire/încălzire/ventilare/dezumidificare; Clasa energoeficiența – minim A++; Compresor invertor; Suprafața de lucru – 40 m2, BTU 12000; Administrare telecomandă; Garanție: minim 24 luni în urma montării. Agent frigorific ecologic: R32 sau echivalent Lungimea minimă inclusă a traseului frigorific: 3 metri Serviciul de instalare trebuie să include montarea și punerea în funcțiune, costurile fiind incluse în preț, cu livrare la adresa: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, or. Lipcani, str. Independenței, 108, r. Briceni. | 25 000,00 lei |
| 1.2. |  | Aparat de aer condiționat BTU 9000 |  | buc. | 1. | Specificația tehnică: Aparat de aer condiționat; Tip-slip pe perete, culoare alba; Modul de lucru: răcire/încălzire/ventilare/dezumidificare; Clasa energoeficiența – minim A++; Compresor invertor; Suprafața de lucru – 25-30 m2, BTU 9000; Administrare telecomandă; Garanție: minim 24 luni în urma montării. Agent frigorific ecologic: R32 sau echivalent Lungimea minimă inclusă a traseului frigorific: 3 metri Serviciul de instalare trebuie să include montarea și punerea în funcțiune, costurile fiind incluse în preț, cu livrare la adresa: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, or. Lipcani, str. Independenței, 108, r. Briceni. |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Bunurile vor fi  livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2-Lipcani, r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, pînă la data de 19.12.2025 de luni până vineri, între orele 08:00-16:00. Cheltuielile de transport sunt suportate de către ofertant.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din data limită de depunere a ofertelor-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7. | Pașapor tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Descrierea tehnică detaliată, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Dovada Garanției pentru bunurile propuse | Minim 24 luni, confirmat prin semnătură electronică, format liber. | Obligatoriu |
| 9. | Declarația de eligibilitate | Completată în conformitate cu anexa nr. 2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 10. | Informații generale despre ofertant | Format liber-confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 11. | Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) | Copie confirmată prin stampilă și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu sunt.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Președintele grupului de lucru:

Anatolii TUDOR						______________________

L.Ș

Executant: Viorica Roșca-Calinici

Tel: 0247 61151