	Alimentarea cu energie electrica a incaperii nelocative s.Horesti nr.cad.5518201094
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Alimentarea cu energie electrica 
Intocmit in preţuri  curente 08.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Constructia LEAI-0.4kV elemente de sustinere din beton armat



	1
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4400
	1,76

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut
	0,2400
	0,96

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut
	0,2400
	0,96

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2400
	0,96

	2
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2500
	1,00

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut
	0,1400
	0,56

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut
	0,1400
	0,56

	3
	33-04-003-10
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,5700
	30,28

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,08

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,1000
	0,40

	
	101-0404
	Vopsea de ulei neagra
	t
	0,0004
	0,002

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,1000
	0,40

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	0,8300
	3,32

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,3800
	1,52

	4
	
	Pilon din b/a CB-105.5

	buc
	
	4,000



	
	10
	Pilon din b/a CB-105.5
	buc
	1,0000
	4,00

	5
	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (teava metalica patrata 100*100*3 H=6m)

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	11,30

	
	2811106302048
	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare
	buc
	1,0100
	1,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,0000
	100,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,2000
	0,20

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,1800
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0840
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	0,225

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructia LEAI-0.4kV elemente de sustinere din beton armat
	

	1.2. Lucrari de terarsament LEC-0.4kV



	6
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	11,600



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	5,80

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,4000
	39,44

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,017

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,009

	7
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri

	1 km
	
	0,002



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	0,266

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm
	m
	1 000,0000
	2,00

	8
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	1,989

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,9900
	1,497

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,9900
	1,497

	9
	
	Nisip

	m3
	
	3,900



	
	2131213
	Nisip
	m3
	1,0000
	3,90

	10
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,5100
	1,953

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,2400
	1,272

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,2400
	1,272

	11
	
	Caramida plina

	buc
	
	315,000



	
	14534130
	Caramida plina 
	buc
	1,0000
	315,00

	12
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	7,800



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,8600
	6,708

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,78

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de terarsament LEC-0.4kV
	

	1.3. Constructia LEA-0,4kV cablu torsadat



	13
	RpEM10A
	Montarea cablului torsadat

	100 m
	
	1,710



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	26,0000
	44,46

	14
	
	Cablu SIP-2 3x50+1x54.6mm2

	m
	
	171,000



	
	1313506
	Cablu SIP-2 3x50+1x54.6mm2
	m
	1,0000
	171,00

	15
	
	Suport de ancorare CA-1500

	buc
	
	9,000



	
	1465
	Suport de ancorare CA-1500
	buc
	1,0000
	9,00

	16
	
	Clema de ancorare PA-1500

	buc
	
	9,000



	
	12
	Clema de ancorare PA-1500
	buc
	1,0000
	9,00

	17
	
	Clema de sustinere intermediara ES1500

	buc
	
	6,000



	
	185
	Clema de sustinere intermediara ES1500
	buc
	1,0000
	6,00

	18
	
	Лента из нержавеющей стали F207

	m
	
	36,000



	
	4350132
	Лента из нержавеющей стали F207
	m
	1,0000
	36,00

	19
	
	Скрепа A200

	buc
	
	36,000



	
	435043210
	Скрепа A200
	buc
	1,0000
	36,00

	20
	
	Зажим ерметичный прокалывающий SLIW56

	buc
	
	19,000



	
	431035
	Зажим ерметичный прокалывающий SLIW56
	buc
	1,0000
	19,00

	21
	
	Clema de conexiune PS-2-1

	buc
	
	12,000



	
	1350530
	Clema de conexiune PS-2-1
	buc
	1,0000
	12,00

	22
	
	Cureluse pentru cablu SIP CSB

	buc
	
	18,000



	
	4602354
	Cureluse pentru cablu SIP CSB
	buc
	1,0000
	18,00

	23
	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (OP 600/28 Tesla)

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	3,39

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400
	0,12

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0600
	0,18

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800
	0,24

	24
	
	Limitator de supratensiune montare pe cablu torsadat OP 600/28 Tesla

	buc
	
	3,000



	
	13513
	Limitator de supratensiune montare pe cablu torsadat OP 600/28 Tesla
	buc
	1,0000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructia LEA-0,4kV cablu torsadat
	

	1.4. Confectii metalice,priza de pamint



	25
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1100
	2,532

	26
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (otel rotund d-16 l=3m)

	10 buc
	
	1,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	12,435

	
	1011614.1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,0810
	0,121

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	1,17

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,21

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	3,81

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,21

	27
	
	Сталь круглая д=16мм

	m
	
	45,000



	
	43435410
	Сталь круглая д=16мм
	m
	1,0000
	45,00

	28
	33-04-015-1
	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (otel rotund d-10)

	10 m
	
	5,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8000
	9,54

	
	101-1513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00012
	0,001

	
	040202
	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel
	h-ut
	0,5000
	2,65

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,1000
	0,53

	29
	
	Сталь круглая д=10мм

	m
	
	53,000



	
	4531350
	Сталь круглая д=10мм
	m
	1,0000
	53,00

	30
	
	Заземляющий проводник ЗП6

	m
	
	5,900



	
	435435
	Заземляющий проводник ЗП6
	m
	1,0000
	5,90

	31
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj

	t
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	62,2000
	1,244

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,1800
	0,004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	4,2000
	0,084

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	27,0000
	0,54

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,8000
	0,016

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	1,0000
	0,02

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,1500
	0,003

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,7400
	0,035

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	15,1000
	0,302

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,7400
	0,035

	32
	
	Труба жесикая оцинкованная д-63x1.5x3000mm

	buc
	
	1,000



	
	4534035
	Труба жесикая оцинкованная д-63x1.5x3000mm
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Confectii metalice,priza de pamint
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. PT-446F fid.8,ID-0.4kV



	33
	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,1500
	4,15

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5750
	0,575

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0290
	0,029

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0900
	0,09

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0720
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	34
	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2300
	3,69

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0020
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2080
	0,624

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0080
	0,024

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	6,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0050
	0,015

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0200
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,18

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,1000
	0,30

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PT-446F fid.8,ID-0.4kV
	

	2.2. Cutie de evidenta BZUM-TF-01-100



	35
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0250
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2900
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1500
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2900
	0,29

	36
	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,1500
	4,15

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5750
	0,575

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0290
	0,029

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0900
	0,09

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0720
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	37
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	0,87

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	38
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0360
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cutie de evidenta BZUM-TF-01-100
	

	2.3. Panou de distributie ЩРП (anclansare automata a rezervei АВР)



	39
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	40
	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,1500
	8,30

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5750
	1,15

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0290
	0,058

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0900
	0,18

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050
	0,01

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0720
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3800
	0,76

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,76

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	41
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0360
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	42
	08-03-537-3
	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe podea, cantitate retele pina la 2 /  Comutator transfer automat /manual DVQ5-160

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	2,38

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3340
	0,334

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0040
	0,004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0170
	0,017

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,01

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0410
	0,041

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0040
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0080
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0140
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1500
	0,15

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2500
	0,25

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0140
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ЩРП (anclansare automata a rezervei АВР)
	

	2.4. Panou de distributie PD



	43
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	44
	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,1500
	4,15

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5750
	0,575

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0290
	0,029

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0900
	0,09

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0720
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	45
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0360
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	46
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,0120
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	47
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС-0.4kV)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie PD
	

	2.5. Lucrari de montare retele cablu / conductori accesorii



	48
	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,830



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,3200
	6,076

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400
	0,033

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0960
	0,08

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,415

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,324

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,7100
	1,419

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,7100
	1,419

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,324

	49
	
	Cablu bronat din aluminiu AПвзБбШп-1 4x70mm2

	m
	
	53,000



	
	135350
	Cablu bronat din aluminiu AПвзБбШп-1 4x70mm2
	m
	1,0000
	53,00

	50
	
	Cablu bronat din aluminiu AПвзБбШп-1 5x50mm2

	m
	
	20,000



	
	465130
	Cablu bronat din aluminiu AПвзБбШп-1 5x50mm2
	m
	1,0000
	20,00

	51
	
	Cablu de control KVVG 7x2.5mm2

	m
	
	10,000



	
	4650132
	Cablu de control KVVG 7x2.5mm2
	m
	1,0000
	10,00

	52
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,140



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	1,736

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,001

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,07

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,055

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	0,42

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	0,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,055

	53
	
	Cablu din aluminiu АВВГ-1 4x50mm2

	m
	
	12,000



	
	4354305
	Cablu din aluminiu АВВГ-1 4x50mm2
	m
	1,0000
	12,00

	54
	
	Cablu din aluminiu АВВГ-1 5x50mm2

	m
	
	2,000



	
	46546
	Cablu din aluminiu АВВГ-1 5x50mm2
	m
	1,0000
	2,00

	55
	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,210



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,7000
	3,507

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0016
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00288
	0,001

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	24,8000
	5,208

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	24,8000
	5,208

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	10,2000
	2,142

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0010
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	0,005

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,105

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4200
	0,088

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,9100
	0,821

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,9100
	0,821

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	5,2200
	1,096

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4200
	0,088

	56
	
	Cablu VVGng-FRLS 5x10mm2

	m
	
	16,000



	
	150
	Cablu VVGng-FRLS 5x10mm2
	m
	1,0000
	16,00

	57
	
	Cablu VVGng 5x6mm2

	m
	
	5,000



	
	152
	Cablu VVGng 5x6mm2
	m
	1,0000
	5,00

	58
	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm

	100 m
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,8000
	2,506

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,074

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,8000
	1,526

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,8000
	1,526

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,0000
	0,70

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	20,0000
	1,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,0000
	0,70

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,0000
	0,07

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,0000
	0,35

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300
	0,023

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,9000
	1,253

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,6400
	0,325

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300
	0,023

	59
	
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru

	m
	
	2,000



	
	79
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru
	m
	1,0000
	2,00

	60
	
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 58 mm negru

	m
	
	5,000



	
	729
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 58 mm negru
	m
	1,0000
	5,00

	61
	RpEM02A
	Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv"

	buc
	
	10,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,7000
	27,00

	62
	
	Mufa terminala 4КНТп-1 70/120

	buc
	
	2,000



	
	131321
	Mufa terminala 4КНТп-1 70/120
	buc
	1,0000
	2,00

	63
	
	Mufa terminala 5ПКВНТп-1 35/50

	buc
	
	4,000



	
	1651
	Mufa terminala 5ПКВНТп-1 35/50
	buc
	1,0000
	4,00

	64
	
	Manusa termoretractabila 4TPI 25/50

	buc
	
	2,000



	
	135035
	Manusa termoretractabila 4TPI 25/50
	buc
	1,0000
	2,00

	65
	
	Manusa termoretractabila 5TPI 25/50

	buc
	
	2,000



	
	1235035
	Manusa termoretractabila 5TPI 25/50
	buc
	1,0000
	2,00

	66
	08-02-144-5
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2

	100 buc
	
	0,380



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,9000
	7,182

	67
	
	Papuc de cablu TA-50

	buc
	
	34,000



	
	1630563
	Papuc de cablu TA-50
	buc
	1,0000
	34,00

	68
	
	Papuc de cablu TA-70

	buc
	
	4,000



	
	460
	Papuc de cablu TA-70
	buc
	1,0000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare retele cablu / conductori accesorii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. PT-446F fid.8,ID-0.4kV



	69
	
	Предохранитель-выключатель-разъеденитель ПВР-00/160

	buc
	
	1,000



	
	1725
	Предохранитель-выключатель-разъеденитель ПВР-00/160
	buc
	1,0000
	1,00

	70
	
	Siguranta fuzibila ППНИ-33 габ.00 125А

	buc
	
	3,000



	
	1732
	Siguranta fuzibila ППНИ-33 габ.00 125А
	buc
	1,0000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PT-446F fid.8,ID-0.4kV
	

	3.2. Cutie de evidenta BZUM-TF-01-100



	71
	
	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-100 (100A conectare directa)

	buc
	
	1,000



	
	3714
	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-100 (100A conectare directa)
	buc
	1,0000
	1,00

	72
	
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V

	buc
	
	1,000



	
	3216
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V
	buc
	1,0000
	1,00

	73
	
	Contor electronic trifazat ZMG 310CR 3x240/415 V 5/120A

	buc
	
	1,000



	
	3214
	Contor electronic trifazat ZMG 310CR 3x240/415 V 5/120A
	buc
	1,0000
	1,00

	74
	
	Intrerupator automat 3P 100A Vecas VA88-33/M6E-160H 100A

	buc
	
	1,000



	
	1215
	Intrerupator automat 3P 100A Vecas VA88-33/M6E-160H 100A
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cutie de evidenta BZUM-TF-01-100
	

	3.3. Panou de distributie ЩРП (anclansare automata a rezervei АВР)



	75
	
	Panou metalic ЩМПп 600x400x200мм УХЛ1 IP65

	buc
	
	1,000



	
	1212
	Panou metalic ЩМПп 600x400x200мм УХЛ1 IP65
	buc
	1,0000
	1,00

	76
	
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V

	buc
	
	2,000



	
	3216
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V
	buc
	1,0000
	2,00

	77
	
	Intrerupator automat 3P 100A Vecas VA88-33/M6E-160H 100A

	buc
	
	1,000



	
	1215
	Intrerupator automat 3P 100A Vecas VA88-33/M6E-160H 100A
	buc
	1,0000
	1,00

	78
	
	Comutator transfer automat/manual DVQ5-160 4poli

	buc
	
	1,000



	
	1213
	Comutator transfer automat/manual DVQ5-160 4poli
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ЩРП (anclansare automata a rezervei АВР)
	

	3.4. Panou de distributie PD



	79
	
	Panou metalic ЩМПп 300x200x100мм УХЛ1 IP65

	buc
	
	1,000



	
	12114
	Panou metalic ЩМПп 300x200x100мм УХЛ1 IP65
	buc
	1,0000
	1,00

	80
	
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V

	buc
	
	2,000



	
	3216
	Intreruptor pirghie IEK VR32-31-100 3P 100 A 660 V
	buc
	1,0000
	2,00

	81
	
	Descarcator de joasa tensiune,tripolar U=400V,ОПС-1-В 4Р In=30kA,Imax=60kA

	buc
	
	1,000



	
	1218
	Descarcator de joasa tensiune,tripolar U=400V,ОПС-1-В 4Р In=30kA,Imax=60kA
	buc
	1,0000
	1,00

	82
	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT34 4P 30mA 40A C

	buc
	
	2,000



	
	1216
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT34 4P 30mA 40A C
	buc
	1,0000
	2,00

	83
	
	Intrerupator automat BA47-29 3P C16A

	buc
	
	1,000



	
	435
	Intrerupator automat BA47-29 3P C16A  
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie PD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare si depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Alimentarea cu energie electrica a incaperii nelocative s.Horesti nr.cad.5518201094
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Reglare-demarare. Laborator

Intocmit in preţuri  curente 08.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de punere in functiune a utilajului electrotehnic



	1
	M1H12A
	Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV

	buc
	
	1,000



	
	7214210026810
	Montator conducte, constructii metalice 
	h-om
	36,0000
	36,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	9,0000
	9,00

	
	3410540004801
	Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t
	h-ut
	21,2200
	21,22

	2
	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint

	100 puncte
	
	0,250



	
	5
	Specialist
	h-om
	16,0000
	4,00

	3
	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici

	1 linie
	
	6,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	0,4000
	2,40

	4
	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,0000
	45,00

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,8000
	2,40

	5
	RpEJ05B
	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A

	buc
	
	6,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,0000
	24,00

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,4000
	2,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de punere in functiune a utilajului electrotehnic
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


