| # ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: COP - Obiectul achiziției: Servicii de deservire a ascensoarelor - Cod CPV: 50700000-2 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de deservire a ascensoarelor conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: CNAM. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. d/o | Nr. de înreg. a ascensoarelor | Model | Nr. staţ | Viteza | Anul fabricat | Tipul | Den. reparaţiei | Locația |  |
|  |  |  |  |  |  |  | deservirii |  |  |  |
|  | 1 | 2303 | AP 320 | 7 | 0.71M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Maternitate |  |
|  | 2 | 2057 | AP 320 | 7 | 0.71M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Maternitate |  |
|  | 3 | 2056 | AP 320 | 7 | 0.71M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Maternitate |  |
|  | 4 | 3269 | AP 320 | 7 | 0.71M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Pediatrie |  |
|  | 5 | 3270 | AP 320 | 6 | 1.00 M/S | 1984 | DTP | RR 8 | Pediatrie |  |
|  | 6 | 2060 | AS 500 | 7 | 0.50 M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Maternitate |  |
|  | 7 | 3702 | AS 500 | 7 | 0.50 M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Chirurgie |  |
|  | 8 | 3701 | AS 500 | 7 | 0.50 M/S | 1983 | DTP | RR 8 | Chirurgie |  |
|  | 9 | 2058 | AS 500 | 6 | 0.50 M/S | 1984 | DTP | RR 8 | Maternitate |  |
|  | 10 | 5467 | AS 500 | 4 | 0.50 M/S | 1989 | DTP | RR 8 | Policlinica |  |
|  | 11 | 5466 | AP 500 | 4 | 1.0 M/S | 1989 | DTP | RR 8 | Policlinica |  |
|  | 12 | 2353 | AM 500 | 2 | 0.18 M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Bloc alimentar |  |
|  | 13 | 60096 | AMM | 2 | 0.25 M/S | 1980 | DTP | RR 8 | Sterilizarea |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2811 | AS 500 | 2 | 0.5 M/S | 1979 | DTP | RR 8 | Patomorfologie |  |
|  | 15 | 3271 | AP-320 | 7 | 1.01 M/S | 1983 | DTP | RR 8 | Pediatrie |  |
|  | 16 | 3320 | AS-500 | 7 | 0.5M/S | 1983 | DTP | RR 8 | Pediatrie |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  | 308333,33 |  |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 01.01.2020-31.12.2020 lunar și în caz de urgențe -  la comandă, prin fax sau telefon.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. Date despre participant; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. F 4.1; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. F4.2; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. Certificat/decizie de înregistrare; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. Conturi bancare; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. Raportul financiar, 2018; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. Demers privind corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale; Copie, eliberat de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectivelor Industriale Periculoase, prin care se confirmă dreptul de efectuare a lucrărilor de reutilitare tehnică a ascensoarelor.; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista 93 - Tel: 022-55-96-46 - Fax: _022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile. - Garanția pentru ofertă: Se aplică - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46