|  | la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din___________ |
|  |  | Obiectul achiziției: Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U. m. | Cant. t/g 1 | Cant. t/g 2 | Cant. t/g 3 | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare | Discount % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1 | 31161100-3 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 Dulap de comandă: Placi de controlere. Placi de măsurare. Placi de unități combinate de intrare/ieșire. Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). Surse de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. Pentru dulapurile +EG 1, 2, 3: Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). Interfețe CCI, (Converter Control Interface). Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). Convertoare CCP, (Converter Control Panel). Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj. Materiale auxiliare: ECT: Excitation Control Terminal. Switch ethernet. Sursa de alimentare. Dulap de stingerea câmpului magnetic: Automat de stingerea câmpului magnetic compatibil, ABB (pentru TG nr.1) Componente auxiliare: Notebook instalat cu soft specializat. Set de instrucțiuni și manuale (ambalat cu echipamentul, în formă de hârtie, manual). | buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. set | 2 3 3 1 2 3 3 3 3 9 1 1 1 1 1 (pentru 3 generatoare) 1 (pentru 3 generatoare) | 2 3 3 1 2 3 3 3 3 9 1 1 1 - - - | 2 3 3 1 2 3 3 3 3 9 1 1 1 - - - |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2023 | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |