## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Poza estimativă a produsului așteptat
39100000-3 | 1 | Dulap medical pentru medicamente | Dulap medical pentru medicamente |  |  |  | Descriere: Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază: oțel emailat din tablă de minim 0,8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse: partea de sus partea de jos Partea de sus: dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, reglabile pe înălțime Partea de jos: dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4, reglabile pe înălțime Dimensiuni: Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni. |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 2 | Dulap medical din inox | Dulap medical din inox |  |  |  | Descriere: Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază: oțel inoxidabil AISI 304 din tablă de minim 0,8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși: 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt Picioare 4, reglabile pe înălțime Dimensiuni Lungime 100 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni. |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 3 | Dulap medical din inox cu usi de sticla | Dulap medical din inox cu usi de sticla |  |  |  | Descriere: Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază: oțel inoxidabil AISI 304 din tablă de minim 0,8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din sticlă cu grosimea minim 6 mm minim 4, reglabile pe înălțime Uși: 2 uși, fabricate sticla grosimea minim 5 mm, cu ramă din inox, cu mâner încuiere uși cu lacăt Picioare 4, reglabile pe înălțime Dimensiuni: Lungime 100 cm, ±10 cm Adâncime 50 cm, ±5 cm înălțime 190 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni. |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 4 | Dulap medical cu o ușă | Dulap medical cu o ușă |  |  |  | Descriere: Dulap din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază: oțel emailat din tablă de minim 0,8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din oțel inoxidabil minim 3, reglabile pe înălțime Ușa: o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner încuiere uși cu lacăt Picioare 4, reglabile pe înălțime Dimensiuni: Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm înălțime 160 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni. |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 5 | Dulap medicamente cu safeu | Dulap medicamente cu safeu |  |  |  | Descriere: Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel din tablă de minim 0,8 mm : vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Structura suprafețelor placă bilaminată, grosimea minim 20 mm Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile pe înălțime minim 5 Culoare vopsit alb Uși exterioare: 2 uși cu blocare, lacăt deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior: Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru medicamente cu risc ridicat prevăzut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni. |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 6 | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon) | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon) |  |  |  | Descriere: Cărucior pentru colectare și transportare lingerie Parametru Specificație Structura carcasă: oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți: prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partea a doua, rafturi minim 2 pentru lingeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile: cel puțin 4 roți din cauciuc, Ø minim 150 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție- minim 2 ani echivalent 24 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 7 | Cărucior cu 2 saci (sala operație) | Cărucior cu 2 saci (sala operație) |  |  |  | Descriere: Cărucior cu 2 saci Parametru Specificație Structura carcasă: oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Deschiderea coșului prin apăsarea unei pedale da Baza plastic rigid (ABS) cu auto suport cu margini înalte Inel de prindere a sacului din nylon armat, cu garnituri de cauciuc Două tuburi verticale din oțel inoxidabil (AISI 304), ce prinde baza și susține inelul de fixare a sacului da Rotile : cel puțin 4 roți din cauciuc, Ø minim 150 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 4 buc. Termenul de garanție- minim 2 ani echivalent 24 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 8 | Măsuță mobilă pentru pansament | Măsuță mobilă pentru pansament |  |  |  | Descriere: Concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor. Parametru Specificație Tip material : confecționat integral din oțel inoxidabil metal rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Structură carcasă metal și a suprafețelor inox cu grosimea metalului minim 1 mm Măsuța dotată cu: 3 rafturi cu balustrade anti-cădere pe rafturile inferioare de H minim 50 mm coș deșeuri sertar pe șine Suport sticle Maniere pentru transportarea mesei da, 2 Rotile da, min 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 75x50(h)x120 ± 5 cm. Încărcarea pe masă până la 25kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 9 | Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo | Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo |  |  |  | Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator. Parametru Specificație Structură carcasă metal și a suprafețelor inox cu grosimea metalului minim 1 mm și cu rezistență la dezinfectanți chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±15 cm Sarcina maximă de încărcare minim 25 Kg Suprafața de lucru inox Rotile pentru manevrare: minim 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 700x500 ± 50 mm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 10 | Masă medicală operație (tip Bobrov) | Masă medicală operație (tip Bobrov) |  |  |  | Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox, minim AISI 304 cu grosimea metalului minim 1 mm Polița inferioară: cu rebord în 3 laturi sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Picioare 4, reglabile pe înălțime fabricate din tavă de inox Dimensiuni 180 x 60 x 80 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 11 | Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor | Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor |  |  |  | Descriere: Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor la pacienți. Parametru Specificație Carcasa țeavă de inox Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate da Încărcarea maximă minim 25 kg Mâner de transportare da Rotile pivotante din cauciuc da, min 4, cel puțin 2 cu frână. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 12 | Troleu medical (proceduri) | Troleu medical (proceduri) |  |  |  | Descriere: Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor la pacienți. Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil / oțel vopsit cu pulbere epoxidică Blat ABS termoformat cu suport pentru accesorii da Suport lateral pentru veselă, sticlă da Sertar glisant cu tava ABS da, demontabilă Fața și ușa sertar din plastic laminat, lavabil dotat cu mânere da Măsuța rotativă, extensibilă, de înălțime reglabilă da Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 13 | Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog) | Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog) |  |  |  | Descriere: Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile pivotante: 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru perfuzie da Sertare glisante / rabatabile: minim 4, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 14 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii |  |  |  | Descriere: Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie. Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 15 | Paravan medical | Paravan medical |  |  |  | Descriere: Paravan destinat pentru săli de terapie intensiva, lavabil, antibacterian, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Sârma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 16 | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic |  |  |  | Descriere: Accesorii pentru pat pacient, tip traumatologic. Parametru Specificație compus din mâner triunghiular cu curea da lungime reglabilă da atașabil pe suport pentru ridicarea pacientului din pat da Termenul de garanție- minim 1 an echivalent 12 luni |  |  |  | SCTO
39100000-3 | 17 | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor |  |  |  | Descriere: Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior. Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare Compartimente pentru medicamente minim 2 compartimente Rafturi reglabile minim 4 rafturi în primul compartiment și minim 5 rafturi în al doilea compartiment Culoare vopsit alb Uși exterioare: 2 uși cu blocare deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 4 pentru fiecare ușă Safeu pentru droguri prevăzut cu lacăt Dimensiuni:Lungime 40cm, ±10 cm Lățime 80cm, ±15 cm Înălțime 170cm, ±15 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | CS Orhei Nr. 2
39100000-3 | 18 | Dulap medical din metal cu 2 usi | Dulap medical din metal cu 2 usi |  |  |  | Descriere: Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea instrumentelor medicale, consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Rafturi reglabile minim 4 Uși 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacăt) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 70 x 40 x 180 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SR Căușeni
39100000-3 | 19 | Dulap pentru instrumente din metal cu 2 usi | Dulap pentru instrumente din metal cu 2 usi |  |  |  | Descriere: Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea instrumentelor medicale, consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Rafturi reglabile minim 4 Uși 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacăt) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 80 x 50 x 160 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SR Căușeni
39100000-3 | 20 | Dulap metalic cu 2 usi | Dulap metalic cu 2 usi |  |  |  | Descriere: Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea instrumentelor medicale, consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Rafturi reglabile minim 4 Uși 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacăt) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 80 x 50 x 180 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SR Căușeni
39100000-3 | 21 | Masă din inox pentru instrumente | Masă din inox pentru instrumente |  |  |  | Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil 4 secțiuni glisante da Dimensiuni 130 x 60 x 80 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SR Căușeni
39100000-3 | 22 | Masa de manipulare medicala mobila | Masa de manipulare medicala mobila |  |  |  | Descriere: Concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale. Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus 2 unități, cu mâner Maniere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de sus da Raft din partea de jos da Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 65x50x90 ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 60 kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni. |  |  |  | SR Căușeni
39100000-3 | 23 | Noptieră | Noptieră |  |  |  | Descriere: Conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT de minim 18 mm Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor da Balama si glisiere cu închidere lenta da Dimensiunile noptiera 50x40x60cm, ± 10 cm Dimensiunile masa 50x70cm, ± 10 cm Culori U 707 st9 ( EGGER) sau echivalentu. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni |  |  |  | SR Căușeni
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | : Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Dulap medical pentru medicamente | Dulap medical pentru medicamente | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 350000
39100000-3 | 2 | Dulap medical din inox | Dulap medical din inox | 3: bucată; 4: 3; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 120000
39100000-3 | 3 | Dulap medical din inox cu usi de sticla | Dulap medical din inox cu usi de sticla | 3: bucată; 4: 7; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 210000
39100000-3 | 4 | Dulap medical cu o ușă | Dulap medical cu o ușă | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 104000
39100000-3 | 5 | Dulap medicamente cu safeu | Dulap medicamente cu safeu | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 600000
39100000-3 | 6 | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon) | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon) | 3: bucată; 4: 15; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 150000
39100000-3 | 7 | Cărucior cu 2 saci (sala operație) | Cărucior cu 2 saci (sala operație) | 3: bucată; 4: 15; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 75000
39100000-3 | 8 | Măsuță mobilă pentru pansament | Măsuță mobilă pentru pansament | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 100000
39100000-3 | 9 | Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo | Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 60000
39100000-3 | 10 | Masă medicală operație (tip Bobrov) | Masă medicală operație (tip Bobrov) | 3: bucată; 4: 7; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 280000
39100000-3 | 11 | Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor | Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 70000
39100000-3 | 12 | Troleu medical (proceduri) | Troleu medical (proceduri) | 3: bucată; 4: 15; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 180000
39100000-3 | 13 | Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog) | Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog) | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 150000
39100000-3 | 14 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii | 3: bucată; 4: 50; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 50000
39100000-3 | 15 | Paravan medical | Paravan medical | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 10000
39100000-3 | 16 | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | 3: bucată; 4: 50; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 30000
39100000-3 | 17 | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | CS Orhei Nr. 2 | 13333.33
39100000-3 | 18 | Dulap medical din metal cu 2 usi | Dulap medical din metal cu 2 usi | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 28000
39100000-3 | 19 | Dulap pentru instrumente din metal cu 2 usi | Dulap pentru instrumente din metal cu 2 usi | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 38000
39100000-3 | 20 | Dulap metalic cu 2 usi | Dulap metalic cu 2 usi | 3: bucată; 4: 12; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 84000
39100000-3 | 21 | Masă din inox pentru instrumente | Masă din inox pentru instrumente | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 20000
39100000-3 | 22 | Masa de manipulare medicala mobila | Masa de manipulare medicala mobila | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 16000
39100000-3 | 23 | Noptieră | Noptieră | 3: bucată; 4: 49; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 98000
2836333.33
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________