# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022

(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie licitaţie deschisă

(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi

- IDNO: 1003602150710

- Adresa: mun. Bălţi, str. Decebal 101V

- Numărul de telefon/fax: 0 231 725 88

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cmfbalti@ms.md

www.cmf-balti.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. | ml | 480 | 1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv si negativ) .Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticopilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. | 7920,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | set | 15 | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | 5395,50 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | set | 6 | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | 3135,00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Set pentru determinarea PSA, 96 teste | set | 5 | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | 4500,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Ţoliclon anti A | ml | 200 | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | 550,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-1 | Ţoliclon anti B | ml | 200 | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | 550,00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-1 | Ţoliclon anti AB | ml | 40 | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | 165,00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-1 | Ţoliclon anti D super | ml | 200 | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | 1100,00 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) | set | 60 | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 102300,00 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 10 | 33100000-1 | Nitrit de sodiu cpa(selitra) | kg | 1 | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 115,00 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
| 11 | 33100000-1 | Azopiram | set | 10 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 495,00 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
| 12 | 33100000-1 | Sol. Liugol | ml | 300 | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 654,00 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
| 13 | 33100000-1 | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) | L | 25 | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 2475,00 |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |
| 14 | 33100000-1 | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic | L | 20 | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 2420,00 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |
| 15 | 33100000-1 | Acid sulfosalicilic, cpa | kg | 2 | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 1116,00 |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |
| 16 | 33100000-1 | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | set | 22 | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 19800,00 |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |
| 17 | 33100000-1 | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | test | 3000 | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 24000,00 |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |
| 18 | 33100000-1 | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale | test | 1000 | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 17470,00 |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |
| 19 | 33100000-1 | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual | buc | 20000 | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | 24000,00 |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |
| 20 | 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | buc | 10000 | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 10900,00 |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |
| 21 | 33100000-1 | Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac și etichetă, 10 ml | buc | 70000 | Date de edentitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. Termenul de Valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 38500,00 |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |
| 22 | 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 | buc | 30000 | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 40200,00 |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |
| 23 | 33100000-1 | Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (nmărul lotului,seria, termenii de valabilitate) | buc | 18000 | Date de edentitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. Termenul de Valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 21960,00 |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |
| 24 | 33100000-1 | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată | buc | 30000 | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 46200,00 |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |
| 25 | 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu K3EDTA, volum sînge 2,0-2,5 ml, cu etichetă (nmărul lotului,seria, termenii de valabilitate) | buc | 30000 | Date de edentitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. Termenul de Valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 36600,00 |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |
| 26 | 33100000-1 | Hârtie de filtru | kg | 15 | Pentru analize cantitative şi calitative şi alte lucrări de laborator. | 825,00 |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |
| 27 | 33100000-1 | Termohârtie 57mm*30m | buc | 250 | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 1260,00 |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |
| 28 | 33100000-1 | Termohârtie 50mm*30m | buc | 200 | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 1492,00 |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |
| 29 | 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 | buc | 6 | Autentic pentru aqua distilator DE-4. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 4320,00 |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |
| 30 | 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 | buc | 2 | Autentic pentru aqua distilator DE-10. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | 1440,00 |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |
| 31 | 33100000-1 | Teste de sterilizarea extern | test | 5000 | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | 1360,00 |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |
| 32 | 33100000-1 | Teste de sterilizarea intern | test | 4000 | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | 1520,00 |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |
| 33 | 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu K3EDTA praf pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub, volum sînge 100 mkl, cu etichetă (nmărul lotului,seria, termenii de valabilitate) | buc | 10000 | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | 27000,00 |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |
| 34 | 33100000-1 | Eprubete plastic. Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm | buc | 8000 | Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm | 1840,00 |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |
| 35 | 33100000-1 | Cutia Petri din polisteren | buc | 50 | Cutia Petri din polisteren | 66,00 |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |
| 36 | 33100000-1 | Psihometru A1 | buc | 5 | Verificarea metrologică de la producător menționată în pașaport | 1111,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 454754,50 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant________________________________________________________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: pe parcursul anului 2022 la solicitarea în scris a autorităţii contractante în termen de 5 zile de la comandă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat la poziţiile corespunzătoare, semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Garanţie pentru ofertă 1% | Formularul F3.2, semnat şi ştampilat de către banca emitentă | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia de bună execuţie a contractului 5%, pentru operatorul economic declarat cîştigător | Formularul F3.3, semnat şi ştampilat de către banca emitentă | Obligatoriu la semnarea contractului, pentru operatorul economic declarat cîştigător |
| 5 | Specificaţii tehnice | Formularul F 4.1, semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preţ | Formularul F 4.2, semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie) | Confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de dealer official (copie) | Confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Licenţa de activitate (copie) | Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | La solicitarea autorităţii contractante în decurs de 5 zile după solicitare | Obligatoriu |
| 11 | Documente ce demonstrează corespunderea calităţii ofertei cu prevederile Cerinţelor generale specificate în Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 | Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz____se aplică_____, cuantumul________1%_______.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz__se aplică____, cuantumul___5%___.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz nu se aplică                                                                          .

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică          ,.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta______MDL (Lei)______________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ pe lot cu cores-punderea tuturor cerinţelor                                                                                                                   .

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP                                                    .

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP                                                                       .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile                                                                        .

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP                                                                                 .

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

de stat                                                                                                                                       .

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică                                                                                               .

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică                                                                                                .

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică                                                                                                                              .

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   22.02.2022 buletinul achizițiilor publice nr.14.

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:_____16.02.2022_______.

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plăţile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică                                                        .

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: evaluarea va fi efectuată per lot, la cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea tuturor cerinţelor                                                                                                         .

Conducătorul grupului de lucru: Veaceslav Batîr                                                                L.Ş.