# LOT 1

| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA pentru 12 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39340000-7 | LOTUL 1 Arzător dual gaz/motorină | buc | 3 | Arzător modular pe combustibil combinat (gaz natural –motorină), cu capacitatea de producere de 5000kW, completat cu: -Rampă de gaz DN80; -Adaptor de trecere la motorină; -Duză; -Filtru. | 2153000 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 2 153 000 |