	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-17 Instalatii telecomunicatii TS (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	1.1. montarea utilajului
	
	
	

	1
	10-06-034-23

	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete
 
	100 buc.
	
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	500,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	34,0000
	

	 2
	10-07-058-01

	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	23,7000
	

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,00754
	

	 3
	10-06-037-01

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х800(19'' 33U )
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	

	
	1012043
	Saibe zincate, diametrul 10 mm
	kg
	0,0020
	

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,6600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0200
	

	 4
	10-01-003-03

	Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: pina la 50 (Patch Panel 24-ports  Cat 5e)
 
	10 buc
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,2000
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut.
	1,5300
	

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut.
	0,8200
	

	 5
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza  informationala 2*RJ45
 
	buc
	
	22,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	

	 6
	

	Priza informationala 2*RJ45
 
	buc
	
	22,000

	
	9
	Priza informationala 2*RJ45
	buc
	1,0000
	

	 7
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza  telefonica Rj-12
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	

	 8
	

	Priza  telefonica Rj-12
 
	buc
	
	1,000

	
	11
	Priza  telefonica Rj-12
	buc
	1,0000
	

	 9
	10-02-030-01

	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,2000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2000
	

	
	1130367
	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"
	kg
	0,0100
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,2000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0100
	

	 10
	10-01-039-06

	Источник бесперебоинго питания UPS3000
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 11
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m
 
	buc
	
	23,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	

	 12
	

	Patci-cord UTP cat.5e 1m
 
	buc
	
	23,000

	
	2515
	Patci-cord UTP cat.5e 1m
	buc
	1,0000
	

	 13
	10-04-066-04

	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare
 
	buc
	
	23,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000
	

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0600
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0050
	

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,0500
	

	 14
	

	Cutie de montare 50mm
 
	buc
	
	23,000

	
	17
	Cutie de montare 50mm
	buc
	1,0000
	

	 15
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza  televeziune
 
	buc
	
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	

	 16
	

	Priza televiziune
 
	buc
	
	5,000

	
	15
	Priza televiziune 
	buc
	1,0000
	

	 17
	10-01-039-06

	Источник бесперебоинго питания UPS1200
 
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 18
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 
	100 m
	
	2,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 19
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	6,650

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,6000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00011
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,8000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1000
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,2600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,2100
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	2,7500
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	2,7500
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,2100
	

	 20
	

	Cablu FO-8
 
	m
	
	30,000

	
	2516
	Cablu FO-8
	m
	1,0000
	

	 21
	22

	Cablu   UTP 5e 4x2x0.5
 
	m
	
	915,000

	
	590-017
	Cablu  UTP 5e 4x2x0.5
	m
	1,0000
	

	 22
	08-02-409-1 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	15,8000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	4,8400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 23
	

	teava gofrata d20mm
 
	m
	
	550,000

	
	25256
	teava gofrata d20mm 
	m
	1,0000
	

	 24
	

	teava gofrata d16mm
 
	m
	
	150,000

	
	256
	teava gofrata d16mm 
	m
	1,0000
	

	 25
	08-02-409-7 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,5000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	3,6000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,3300
	

	 26
	

	Teava din polivinilclorid PVC 50mm
 
	m
	
	50,000

	
	23
	Teava din polivinilclorid PVC 50mm
	m
	1,0000
	

	 27
	08-02-410-1 k=0.5

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,7000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32,0000
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,5000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,8100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 28
	

	Teava din polietilena 20mm
 
	buc
	
	40,000

	
	25
	Teava din polietilena 20mm
	buc
	1,0000
	

	 29
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(20*10)
 
	100 m
	
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	

	
	256265
	Canal din plastic 20*10
	m
	100,0000
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,0800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,0800
	

	 30
	08-02-390-2

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.  (60*40mm)
 
	100 m
	
	3,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,3900
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	300,0000
	

	
	110-0256
	Canale din masa plastica 60*40mm
	m
	1,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,8800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,8800
	

	 31
	10-04-066-04

	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Marsrutizator Mikrotic CCR 1016-12G)
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000
	

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0600
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0050
	

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,0500
	

	 32
	10-06-034-15

	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton
 
	m
	
	150,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,3200
	

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00105
	

	
	1010388
	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier
	t
	0,00004
	

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,00005
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0300
	

	
	5009422
	Scoaba aplicata
	100 buc
	0,0300
	

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut.
	0,0800
	

	 33
	

	Jgheab perforat de metal 50*150 L=3,0m
 
	m
	
	150,000

	
	31
	Jgheab perforat de metal 50*150 L=3,0m
	m
	1,0000
	

	 34
	

	Capac p/n jgheab 50*150
 
	m
	
	150,000

	
	32
	Capac p/n jgheab 50*150 
	m
	1,0000
	

	 35
	

	placa de legatura (unire) h=35
 
	buc
	
	400,000

	
	33
	placa de legatura (unire) h=35
	m
	1,0000
	

	 36
	

	Scoaba p/n  tavan
 
	buc
	
	80,000

	
	34
	Scoaba p/n  tavan
	buc
	1,0000
	

	 37
	

	Produse metalice marunte (metize)
 
	buc
	
	2,000

	
	35
	Produse metalice marunte (metize)
	buc
	1,0000
	

	 38
	10-06-037-12

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutie in pardosea )
 
	100 buc
	
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,7200
	

	 39
	

	Cutie in pardosea
 
	buc
	
	5,000

	
	32
	Cutie in pardosea 
	buc
	1,0000
	

	 40
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat )
 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0700
	

	 
	
	2. Utilaje
	
	
	

	41
	preturile firmei

	Dulap de comutare de perete  19U, 33U  600*800mm
 
	buc
	
	1,000

	
	252658
	Dulap de comutare de perete  19U, 33U  600*800mm
	buc
	1,0000
	

	 42
	preturile firmei

	Патч панель 24 port  cat.5e
 
	buc
	
	1,000

	
	66256
	Патч панель 24 port  cat.5e
	buc
	1,0000
	

	 43
	preturile firmei

	Aparat de telefon Panasonic
 
	buc
	
	1,000

	
	77225
	Aparat de telefon Panasonic 
	buc
	1,0000
	

	 44
	

	Источник бесперебоинго питания UPS3000 AV
 
	buc
	
	1,000

	
	3
	Источник бесперебоинго питания UPS3000AV 
	buc
	1,0000
	

	 45
	preturile firmei

	Cros optic 24port
 
	buc
	
	1,000

	
	44
	Cros optic 24port
	buc
	1,0000
	

	 46
	

	Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat
 
	buc
	
	1,000

	
	25627
	Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat 
	buc
	1,0000
	

	 47
	preturile firmei

	Sursa de alimentare fara intrerupere UPS1200
 
	buc
	
	2,000

	
	52
	Sursa de alimentare fara intrerupere UPS1200
	buc
	1,0000
	

	 48
	preturile firmei

	Bloc de 8 prize 230В,  Legrand
 
	buc
	
	5,000

	
	478
	Bloc de 8 prize 230В,  Legrand
	buc
	1,0000
	

	 49
	

	Marsurizator Mikrotic CCR1016-12G
 
	buc
	
	1,000

	
	548
	Marsurizator Mikrotic CCR1016-12G
	buc
	1,0000
	

	 50
	

	WI-FI hotspot WAPac
 
	buc
	
	2,000

	
	562
	WI-FI hotspot WAPac
	buc
	1,0000
	

	 51
	

	Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port
 
	buc
	
	1,000

	
	24562
	Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port 
	buc
	1,0000
	


 



