# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea a serviciilor de deservire și reparație a UPS-urilor din blocul chirurgical pentru anul 2020

prin achiziția de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Obiectul achiziției: Achiziționarea a a serviciilor de deservire și reparație a UPS-urilor din blocul chirurgical pentru anul 2020

- Cod CPV: 50532400-7

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot .1 Servicii de deservire și reparație a UPS-urilor din blocul chirurgical IMSP SCR |  |  |  |  |  | 62 490,00 |
| 1 | 50532400-7 | Deservirea UPS 100kVA TYPE PDSP33100, Power 100kVA, Input 380/400V 132A/126A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 150A/142A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y61-S104-1-02 | buc | 2 | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  |
| 2 | 50532400-7 | Deservirea UPS 120kVA TYPE PDSP33100, Power 120kVA, Input 380/400V 158A/150A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 182A/174A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y63-S104-1-02 | buc | 1 | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 62 490,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru un singur lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Deservirea lunară, în decurs de 1 zile  din data efectuării comenzii pe parcursul anului 2020;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmat prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat / Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Licență de activitate /Autorizație de funcționare | Licență de activitate în cazul în care activitatea se licențiază în domeniul dat /Autorizație de funcționare, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Declarație pe propria răspundere privind deținerea de soft specializat | Declarație pe propria răspundere privind deținerea de soft specializat "Nirvana Calibration software", confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; | Obligatoriu |
| Termenul de livrare/prestare |  | Deservirea lunară, în decurs de 1 zile din data efectuării comenzii pe parcursul anului 2020 | Obligatoriu |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii. | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul rundelor – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________  Grigore Bobeico