| Reparația capitală a rețelelor inginerești exterioare (rețele electrice), Batalionul artilerie, mun. Bălți | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea si reconditionarea imbracamintei de safalt |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 120,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 44,400 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,433 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 4,944 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 44,400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 44,400 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,560 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3.0 cm | m2 | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,680 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,160 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,640 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,240 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,504 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,008 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,376 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fractie 20-40mm | m3 | 2,760 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,240 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,504 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,008 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DB16B K=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere manuala | m2 | 24,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,320 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 3,408 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,144 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,384 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,418 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea imbracamintei de safalt |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 7 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1. (Pentru LEC-0.4 kV) | 100 m3 | 0,877 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,649 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 7,761 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (Pentru LEC-0.4 kV) | m3 | 19,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,190 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 4,680 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Pentru LEC-0.4 kV) | m3 | 73,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 71,489 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,370 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (pentru groapa generatorului) | m3 | 2,970 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,693 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Pentru priza de pamint la generator) | m3 | 4,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,433 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 46,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,059 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 46,900 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,536 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 1.3. Fundatia generatorului |  |  |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip, h=100mm | m3 | 0,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,549 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,671 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,061 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,128 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,256 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,085 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40, h=150mm | m3 | 1,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,366 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fractie 20-40mm | m3 | 1,587 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,138 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,580 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5, h=0,1m | m3 | 0,540 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,781 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,351 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 156,530 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,418 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,374 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,158 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,176 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,135 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,216 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15, h=0,2m | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,105 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 0,936 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,091 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,540 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,225 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (Plasa d12 A III pas 200*200 ) | kg | 138,850 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,471 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,389 |
|  | 2873122004100 | Plasa d12 A III pas 200*200 | kg | 140,238 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,694 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,389 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,655 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,097 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CO06B2 | Ingradire generatorului cu PANOU EURO GARD ZINCAT H=2000mm. Montatea pe Stвlp zincat 60x40x1,2mm L-2,6m x 8 buc. | m | 13,800 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 12,696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,864 |
|  | 2732103646250 | PANOU EURO GARD ZINCAT H=2000mm | m2 | 26,928 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 6,803 |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,709 |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 8,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,690 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatia generatorului |  |  |
|  |  | 1.4. LEC - 0,4kV |  |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,205 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17,465 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 17,465 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,240 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,560 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,022 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,034 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,751 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,034 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Nisip | m3 | 3,600 |
|  | Nisip | Nisip pt cablu | m3 | 3,600 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,221 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,147 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,147 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Nisip | m3 | 23,200 |
|  | Nisip | Nisip pt cablu | m3 | 23,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,440 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,884 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 10,346 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 10,346 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 2,440 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,296 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,198 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 6,198 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Caramida plina pentru LEC-0,4kV | buc | 3 960,000 |
|  | Caramida | Caramida plina pentru LEC0,4kV | buc | 3 960,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,122 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,226 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,010 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 122,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total LEC - 0,4kV |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (РПС-400) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,560 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,028 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,146 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,400 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,082 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,264 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (ПН-2, 250А) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,380 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,012 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,248 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-03-522-17 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A (ВР 32-39, In=630A) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,038 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,970 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,130 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,113 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 27,500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,093 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,021 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,108 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,324 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,690 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (MT 174-T1A) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (T-0,66 200/5A) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,290 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,170 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,117 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,117 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (ВA 88-40, In=400A) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,610 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,007 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,576 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,026 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,066 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,066 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (BZUM TF-05-400) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou general de distributie AAR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 08-03-522-16 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (ВР 32-37, In=400A) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,660 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,044 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,630 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,158 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,220 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,800 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,024 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,188 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,396 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,940 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12 (Intreruptor motorizat SQ5-400) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,720 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,576 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,029 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,029 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 5,590 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,583 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,056 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,006 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,398 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,047 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,229 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,054 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,130 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 18,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,280 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,424 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,011 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,012 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,640 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,717 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,453 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,453 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,717 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*185mm2 | m | 600,000 |
|  | Cablu-1 | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*185mm2 | m | 600,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*150mm2 | m | 10,000 |
|  | Cablu-2 | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*150mm2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 5*150mm2 | m | 65,000 |
|  | Cablu-3 | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 5*150mm2 | m | 65,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Furtun metalic izolat МПГ 25 | m | 6,000 |
|  | Furtun | Furtun metalic izolat МПГ 25 | m | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Cablu VVGng 4 * 4 mm | m | 6,000 |
|  | Cablu-4 | Cablu VVGng 4 * 4 mm# | m | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,300 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,800 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Manson terminal analogic 4 KВНТп - 1 150/240 КВТ | buc | 8,000 |
|  | Manson-1 | Manson terminal analogic 4 KВНТп - 1 150/240 КВТ | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Manson terminal analogic 5 KВНТп - 1 150/240 КВТ | buc | 2,000 |
|  | Manson-2 | Manson terminal analogic 5 KВНТп - 1 150/240 КВТ | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,080 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Papuc de cablu analog TA 185 | buc | 16,000 |
|  | Papuc-1 | Papuc de cablu TA 185 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,260 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,384 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Papuc de cablu analog TA 150 | buc | 26,000 |
|  | Papuc-2 | Papuc de cablu TA 150 | buc | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,646 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,616 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,125 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,036 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,125 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,098 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,821 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,194 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,098 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 08-02-398-5 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 | 100 m | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,635 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,004 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,012 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,034 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,014 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,182 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Jgheab perforat 200х100х3000 | m | 9,000 |
|  | Jgheab | Jgheab perforat 100х50х2500 | m | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3m (exclusiv otel carbon) | 10 buc | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,974 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,049 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,468 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,524 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,084 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | Pret de piata | Otel rotund d18 mm (exclusiv otel carbon) | m | 39,000 |
|  | 12 | Otel rotund d18 mm (exclusiv otel carbon) | m | 39,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv otel carbon) | 100 m | 0,240 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,560 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,022 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,034 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,751 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,034 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Otel rotund d12 mm (exclusiv otel carbon) | m | 24,000 |
|  | 11 | Otel rotund d12 mm (exclusiv otel carbon) | m | 24,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27,600 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW. Masurarea impedantei circuitului ,,faza-nul" | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,250 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,250 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 63 | Pret de piata | Intreruptor cu pirghie РПС-400 | buc | 2,000 |
|  | INTR0001 | Intreruptor cu pirghie РПС-400 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | Pret de piata | Siguranta ПН-2, 250А | buc | 6,000 |
|  | SIGU0001 | Siguranta ПН-2, 250А | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | Pret de piata | BZUM TF-05-400 | buc | 1,000 |
|  | BZUM0001 | BZUM TF-05-400 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Intreruptor ВР 32-39, In=630A | buc | 1,000 |
|  | INTR0002 | Intreruptor ВР 32-39, In=630A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | Pret de piata | Contor electronic MT 174-T1A | buc | 1,000 |
|  | CONT0001 | Contor electronic MT 174-T1A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | Pret de piata | Transformator de curent T-0,66 200/5A | buc | 3,000 |
|  | TRAN0001 | Transformator de curent T-0,66 200/5A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Intreruptor automat ВA 88-40, In=400A | buc | 1,000 |
|  | AUTO0001 | Intreruptor automat ВA 88-40, In=400A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Tablou general de distributie AAR | buc | 1,000 |
|  | TABL0001 | Tablou general de distributie AAR | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Intreruptor automat ABB/4P/C10 | buc | 1,000 |
|  | AUTO1000 | Intreruptor automat ABB/4P/C10 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Intreruptor ВР 32-37, In=400A | buc | 2,000 |
|  | INTR0003 | Intreruptor ВР 32-37, In=400A | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Intreruptor motorizat SQ5-400 | buc | 1,000 |
|  | INTR1000 | Intreruptor motorizat SQ5-400 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |