| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21019233 din 27.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Combustibil |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzină Premium 95 |  |  |  | Cifra octanică, COR, min. 95; Standarde de referință: SM, 226:2002 LST EN 288:2013 |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Motorină |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0. Punct de inflamabilitate, min. 55 ‘C. Densitate la 20’C, max. 860,0 kg/m3. Viscozitate la 40’C, 2,00-4,50 mm2/s de iarnă și vară. Standarde de referință: SM SR EN 590. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________