| Anexa nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Confecționarea ușilor din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul: Uși confecționate din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| Uși confecționate din profil de metal 40x40x2mm |  |  |  | ## Ușile să fie confecționate din profil de metal 40x40x2mm, grosimea la tabla din fier de 3 mm, întărite cu profil metalic în două locuri, fixarea să fie cu 3 balamale (în asa mod ca să nu poată fi scoasă ușa din balamale), în set să fie incluse cel puțin 3 cheii. Culoare ușilor-gri închis. În prețul ușilor să fie inclus armătura pentru fixarea ușilor și toate accesoriile necesare pentru montarea acestora. Sudură ca din fabrică. La toate ușile în centrul ușei la o distanță de 1500 mm de la podea să fie perforat gaură pentru vizor cu diametrul de 3-4 cm. Agentul economic cîștigător va efectua în prealabil măsurările precise. Livrare și montarea ușilor se va efectua pe adresa: mun. Chișinău sat. Goian. Garanție – 24 luni. |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție:. Obiectul de achiziției: Confecționarea ușilor din metal. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44421500-2; Uși confecționate din profil de metal 40x40x2mm; buc.; 9; în termen de 10 zile de la data solicitării a administrației P-10 Goian MD98TRPBAA337110A00797AC. TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________. |